## ORC
263-ORC-PB-001-R00 |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CLIENTE: SPP
OBRA: Av Liberdade (Quadra Superior) |  |  |  |  | ENDEREÇO: Bairro da Liberdade
EMPRESA:
ENDEREÇO:
TELEFONE: | [5 empty] | CONTATO:
EMAIL: |  |  | VERSÃO: |  |  | 2023-09-29
QUADRA SUPERIOR - RADIAL + ESPLANADA+ CENTRO COMERCIAL
ITEM | DESCRIÇÃO - SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | UNITÁRIO |  |  | TOTAL |  |  | COD | FONTE
|  |  |  | PREÇO R$ MAT. | PREÇO R$ M.O | TOTAL (R$) | PREÇO R$ MAT. | PREÇO R$ M.O | TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 1051451.6341
1.1 | Serviços Iniciais | [7 empty] | 381282.736
1.1.1 | ART de obra (Responsabilidade Técnica). | vb | 1 |  |  | 400 |  |  | 400 | - | -
1.1.2 | PLACA de obra em chapa de aço galvanizado com tamanho de 3,00x2,00m | m² | 12 |  |  | 403.45 |  |  | 4841.4 | 17-30-02 | SIURB
1.1.3 | TAPUME de chapa de madeira compensada (10mm) em pintura em esmalte sintetico com porta e ferragem COM REAPROVEITAMENTO | m² | 1865 |  |  | 94.14 |  |  | 175571.1 | 01-05-02 | SIURB
1.1.4 | PORTAO em chapa aço galvanizado, painel único, com duas folhas, 3mx2,10m, incluso cadeado (6x) | m² | 99 |  |  | 274.69 |  |  | 27194.31 | 01-05-06 | SIURB
1.1.5 | BARRACAO de obra para banheiro/vestiário, piso em pinho 3a, paredes, com instalação provisoria de hidrossanitaria e eletrica. (6,00x3,00) | m² | 36 |  |  | 1088.54 |  |  | 39187.44 | 93212 | SINAPI
1.1.6 | ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais, ferramentas e carpintaria da obra com tamanho de 6,00x3,00m (3x), incluindo o piso cimentado e instalações eletrica. | un | 54 |  |  | 966.53 |  |  | 52192.62 | 93584 | SINAPI
1.1.7 | ABRIGO PROVISÓRIO, para escritório, metálico tipo container constituído por um conjunto de dois módulos podendo ser acoplados pela lateral, fundo e frente | un | 40.2 |  |  | 1322.53 |  |  | 53165.706 | 02.02.130 | CDHU
1.1.8 | LOCACAO convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas ontaletadas, sem reaproveitamento. Incluso a consultoria do Topografo. | m² | 1692 |  |  | 16.98 |  |  | 28730.16 | 02.10.020 | CDHU
1.2 | Demolições / Bota fora | [7 empty] | 670168.8981
1.2.1 | Demolições de piso para blocos de fundação e remoção de entulho (Radial) | m² | 526.56 |  |  | 26.33 |  |  | 13864.3248 | 05-03-00 | SIURB
1.2.2 | Demolição de canteiro central e remoção de entulho (área da Radial Leste sob Quadra Superior) | m² | 592.16 |  |  | 26.33 |  |  | 15591.5728 | 05-03-00 | SIURB
1.2.3 | Demolições de guia e remoção de entulho | m | 294 |  |  | 8.76 |  |  | 2575.44 | 17-50-45 | SIURB
1.2.4 | Demolições de Sarjeta e remoção de entulho | m | 294 |  |  | 13.14 |  |  | 3863.16 | 17-50-48 | SIURB
1.2.5 | Remoção de postes de iluminação na Radial Leste | un | 3 |  |  | 267.48 |  |  | 802.44 | 09-53-60 | SIURB
1.2.6 | Transporte de entulhos em CAMINHÃO BASCULHANTE com capacidade de 10m3 / 15T em Rua Pavimentada de ate 10km de distancia. (da demolição do inicio da obra) | m³ | 200 |  |  | 22.9 |  |  | 4580 | 01-01-10 | SIURB
1.2.7 | CAÇAMBA de entulho com 4m3, incluso transporte vertical e horizontal (entulho durante a obra) | un | 174 |  |  | 111.91 |  |  | 19472.34 | 01-01-07 | SIURB
1.2.8 | Demolições de piso e remoção de entulho junto a Avenida Liberdade ao lado Extra | m² | 171.25 |  |  | 26.33 |  |  | 4509.0125 | 05-03-00 | SIURB
1.2.9 | RETIRADA de de entulho / terra com transporte com a retroescavadeira e caminhão basculante até a cota do 2ºSubsolo ( com 30% de empolamento) | m³ | 4250 |  |  | 139 |  |  | 590750 | 05-04-60 | CDHU
1.2.10 | Reaterro parcial na forma de talude nos jardins adjacentes e oriental (com retração de 10%) | m³ | 431.2 |  |  | 32.84 |  |  | 14160.608 | 01-02-05 | SIURB
2 | FUNDAÇÃO | [7 empty] | 1511876.7257
2.1 | Infraestrutura / Estacas | [7 empty] | 875351.46
2.1.1 | Fornecimento e cravamento de 42 ESTACAS com Ø 30cm comprimento = 14m a partir da cota do terreno atual | m | 588 |  |  | 86.3 |  |  | 50744.4 | 02-01-81 | SIURB
2.1.2 | Fornecimento e cravamento de 69 ESTACAS com Ø 40cm comprimento = 14m a partir da cota do terreno atual | m | 966 |  |  | 144.95 |  |  | 140021.7 | 02-01-83 | SIURB
2.1.3 | Fornecimento e cravamento de 66 ESTACAS com Ø 50cm comprimento = 14m a partir da cota do terreno atual | m | 700 |  |  | 194.71 |  |  | 136297 | 02-01-85 | SIURB
2.1.4 | Fornecimento e cravamento de 12 ESTACAS com Ø 60cm comprimento = 14m a partir da cota do terreno atual | m | 168 |  |  | 264.12 |  |  | 44372.16 | 02-01-85 | SIURB
2.1.5 | Fornecimento e cravamento de 24 ESTACAS com Ø 70cm comprimento = 14m a partir da cota do terreno atual | m | 336 |  |  | 120.39 |  |  | 40451.04 | 12.12.090 | CDHU
2.1.6 | CONCRETO fck=35 Mpa | m³ | 521 |  |  | 546.76 |  |  | 284861.96 | 03-03-23 | SIURB
2.1.7 | ARMADURA de aço para 120 estacas CA-50: | Kg | 13953.375 |  |  | 12.8 |  |  | 178603.2 | 02-04-07 | SIURB
2.2 | Infraestrutura / Blocos e Baldrames | [7 empty] | 636525.2657
2.2.1 | ESCAVACAO mecânica campo aberto em solo exceto rocha até 2,00m profundidade, para fundação dos blocos. | m³ | 662 |  |  | 76.63 |  |  | 50729.06 | 04-02-00 | SIURB
2.2.2 | APILOAMENTO manual de valas em camadas de 20 cm de espessura | m² | 727.24 |  |  | 5.47 |  |  | 3978.0028 | 04-35-00 | SIURB
2.2.3 | REATERRO de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado | m³ | 463.4 |  |  | 13.78 |  |  | 6385.652 | 04-08-00 | SIURB
2.2.4 | Lastro de Concreto magro com 5cm | m³ | 36.362 |  |  | 477.03 |  |  | 17345.7649 | 13-01-14 | SIURB
2.2.5 | FORMA em chapa de madeira compensada plastificada 12 mm, para estruturas de concreto reapr. 2x (corte/montagem/escoramento/desforma) | m² | 551.2 |  |  | 116.23 |  |  | 64065.976 | 03-01-17 | SIURB
2.2.6 | CONCRETO Usinado bombeado fck=30 | m³ | 331 |  |  | 546.76 |  |  | 180977.56 | 03-03-23 | SIURB
2.2.7 | ARMADURA de aço para blocos, baldrames | kg | 24825 |  |  | 12.61 |  |  | 313043.25 | 03-02-04 | SIURB
3 | SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 17118243.4399
3.1 | FORMA em chapa de madeira compensada plastificada 12 mm, para estruturas de concreto reapr. 2x (corte/ montagem/ escoramento/ desforma) | m² | 17681.89 |  |  | 116.23 |  |  | 2055166.0747 | 03-01-17 | SIURB
3.2 | CONCRETO Usinado bombeado fck=35 | m³ | 2731.13 |  |  | 524.04 |  |  | 1431221.3652 | 03-03-23 | SIURB
3.3 | ARMADURA de aço para viga, lajes e pilares, CA-50 / CA-60 | kg | 286768.65 |  |  | 12.8 |  |  | 3670638.72 | 03-02-07 | SIURB
3.4 | Perfil Metálico "VS" (2x13) - ASTM A572 42 - Galvanizado à fogo - Parafusado em apoio do pilar | kg | 195764 |  |  | 38.8 |  |  | 7595643.2
3.5 | Lajes Alveolares Protendida 125x750x20h | m² | 3790 |  |  | 506.95 |  |  | 1921340.5 | Ref. Tatu Lajes/Guindast
3.6 | Armadura de aço para capeamento da laje | kg | 19897.5 |  |  | 12.8 |  |  | 254688 | 03-02-07 | SIURB
3.7 | Concreto de capeametno das lajes alveolares | m³ | 189.5 |  |  | 524.04 |  |  | 99305.58 | 03-03-23 | SIURB
3.8 | Junta de dilatação | m | 94 |  |  | 960 |  |  | 90240 | 08-58-00 | SIURB
4 | VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS | [7 empty] | 1454505.8199
4.1 | Alvenaria e Drywall | [7 empty] | 1248225.5197
4.1.1 | ALVENARIA em bloco de concreto (espessura 19 cm) | m² | 5525 |  |  | 103.83 |  |  | 573660.75 | 04-01-42 | SIURB
4.1.2 | ALVENARIA em bloco de concreto (espessura 14 cm) | m² | 230 |  |  | 87.13 |  |  | 20039.9 | 04-01-41 | SIURB
4.1.3 | ALVENARIA em bloco de concreto (espessura 9 cm) | m² | 10 |  |  | 74.56 |  |  | 745.6 | 04-01-40 | SIURB
4.1.4 | VERGA E CONTRAVERGAS DE CONCRETO para portas e janelas | m³ | 11.77 |  |  | 1885.31 |  |  | 22190.0987 | 04-01-98 | SIURB
4.1.5 | DIVISÓRIA em placas duplas de gesso acartonado, 2ST/2ST com isolamento em lã mineral (e = 10cm) (entre conjuntos/ mall) | m² | 1787 |  |  | 237.4 |  |  | 424233.8 | 14.30.900 | CDHU
4.1.6 | DIVISÓRIA em placas de gesso acartonado, ST/ST (e = 10cm) (repartições dentro dos conjuntos) | m² | 15.3 |  |  | 152.67 |  |  | 2335.851 | 14.30.310 | CDHU
4.1.7 | DIVISÓRIA em placas de gesso acartonado, RU/RU (e = 10cm) (lavabos) | m² | 818 |  |  | 213.89 |  |  | 174962.02 | 14.30.410 | CDHU
4.1.8 | ALVENARIA Armada em bloco de concreto para contenção talude jardim (espessura 19 cm) junto a contenção existente da Radial Leste (Estimado) | m² | 250 |  |  | 120.23 |  |  | 30057.5 | 04-01-61 | SIURB
4.2 | Divisórias Sanitárias | [7 empty] | 206280.3002
4.2.1 | DIV-01 - Divisória em Laminado Melamínico H=180cm. Ref.: "Vision Flexi" Classic Antivandalismo - Perfis na cor alumínio e fechamentos em Fórmica Antipichação cor Moldau (M848). | m² | 286.2 | 679.9 |  | 679.9 |  |  | 194587.38 | 14.30.070 | CDHU
4.2.2 | DIV-02 - Tapa Vista de entrada em Laminado Melamínico. Ref.: "Vision Flexi" Classic Antivandalismo - Perfis na cor alumínio e fechamentos em Fórmica Antipichação cor Moldau (M848). | m² | 7.56 | 679.9 |  | 679.9 |  |  | 5140.044 | 14.30.070 | CDHU
4.2.3 | DIV-03 - Tapa Vista de mictório em Laminado Melamínico. Ref.: "Vision Flexi" Classic Antivandalismo - Perfis na cor alumínio e fechamentos em Fórmica Antipichação cor Moldau (M848). | m² | 4.64 | 679.9 |  | 679.9 |  |  | 3154.736 | 14.30.070 | CDHU
4.2.4 | DIV-04 - Aparador lateral em Laminado Melamínico. Ref.: "Vision Flexi" Antivandalismo - Fórmica Antipichação cor Moldau (M848). | m² | 4.998 | 679.9 |  | 679.9 |  |  | 3398.1402 | 14.30.070 | CDHU
5 | PISO INTERNO E EXTERNO | [7 empty] | 2047451.9811
5.1 | Piso Interno | [7 empty] | 1066125.3256
5.1.1 | CONTRAPISO para regularização geral. Traço 1:3 (itens 1 a 3 / 6 a 9) 4 - CONTRAPISO regularizado e nivelado. (Conjuntos com piso por conta do locatário) 5 - CONTRAPISO impermeabilizado, regularizado e nivelado. (Sanitários privativos) NOTA: Verificar espessura do contrapiso no projeto básico de Arquitetura. | m² | 7881 |  |  | 44.06 |  |  | 347236.86 | 05-01-40 | SIURB
5.1.2 | 1 - CONCRETO desempenado. | m² | 1508 |  |  | 56.85 |  |  | 85729.8 | 13-02-01 | SIURB
5.1.3 | 2 - CONCRETO antiderrapante ranhurado. | m² | 45 |  |  | 56.85 |  |  | 2558.25 | 13-02-01 | SIURB
5.1.4 | 3 - GRANILITE na cor cinza. | m² | 149 |  |  | 137.61 |  |  | 20503.89 | 13-02-05 | SIURB
5.1.5 | 6 - PORCELANATO Técnico Minimum Concreto NA "Eliane" 80x80cm. Colocação ortogonal e assentamento sobre argamassa e rejunte acrílico na mesma cor do piso. | m² | 112 |  |  | 280.89 |  |  | 31459.68 | 13-02-38 | SIURB
5.1.6 | 7 - PORCELANATO Panna Plus NA "Eliane" 60x60cm. Colocação ortogonal e assentamento sobre argamassa e rejunte acrílico na mesma cor do piso. | m² | 430 |  |  | 280.89 |  |  | 120782.7 | 13-02-38 | SIURB
5.1.7 | 8 - GRANITO Branco Itaúnas. (Cotação similar da tabela SIURB - Granito Cinza Mauá) | m² | 865 |  |  | 481.09 |  |  | 416142.85 | 13-02-58 | SIURB
5.1.8 | 9 - LADRILHO HIDRÁULICO para rampa de pedestres (16 quadrados - 20x20cm) | m² | 126 |  |  | 191.21 |  |  | 24092.46 | 13-02-47 | SIURB
5.1.9 | RODAPÉ IDEM AO PISO ITEM 3, h=7cm. | m² | 11.82 |  |  | 137.61 |  |  | 1626.5502 | 13-02-05 | SIURB
5.1.10 | RODAPÉ IDEM AO PISO ITEM 6, h=7cm. Assentamento e rejunte acrílico na mesma cor do piso. | m² | 7.44 |  |  | 280.89 |  |  | 2089.8216 | 13-02-38 | SIURB
5.1.11 | RODAPÉ IDEM AO PISO ITEM 7, h=7cm. Assentamento e rejunte acrílico na mesma cor do piso. | m² | 45.34 |  |  | 280.89 |  |  | 12735.5526 | 13-02-38 | SIURB
5.1.12 | RODAPÉ IDEM AO PISO ITEM 8, h=25cm. Assentamento e rejunte acrílico na mesma cor do piso. | m² | 15.21 |  |  | 76.72 |  |  | 1166.9112 | 13-03-36 | SIURB
5.2 | Piso Externo (pavimentação / paisagismo) | [7 empty] | 0
5.2.1 | 1 - CONCRETO desempenado rosado com orla/junta de dilatação. | m² | 0 |  |  | 65.1 |  |  | 0 | 13-02-03 | SIURB
5.2.2 | 2 - GRANITO bruto rosado 30x60cm; paginação alinhada. (Esplanada) | m² | 0 |  |  | 481.09 |  |  | 0 | 13-02-58 | SIURB
5.2.3 | 3 - SEIXOS de argila expandida sobre piso. | m³ | 0 |  |  | 640.74 |  |  | 0 | 05-03-54 | SIURB
5.2.4 | 4 - DECK de madeira "Itaúba". | m² | 0 |  |  | 600 |  |  | 0 | - | -
5.2.5 | 5 - GRANITO bruto rosado 30x60cm; paginação alinhada e acabamento com borda de mesma pedra 15x30cm, intercalado com piso original (existente) a adaptar. (Jardim Oriental) | m² | 0 |  |  | 481.09 |  |  | 0 | 13-02-58 | SIURB
5.2.6 | 6 - GRANITO bruto rosado 30x60cm; paginação alinhada. (Rampa) | m² | 0 |  |  | 481.09 |  |  | 0 | 13-02-58 | SIURB
5.2.7 | 7 - GRANITO bruto rosado 30x60cm; paginação alinhada. Utilizar o corte da pedra do tamanho do degrau e em sua maior medida do comprimento da pedra, fazer pingadeira nos degraus. (Arquibancada) | m² | 0 |  |  | 481.09 |  |  | 0 | 13-02-58 | SIURB
5.2.8 | 9 - FULGET composto por cimento, aditivos e granulados de pedra moída cor cinza. (Terraço) | m² | 0 | 146.6 | 20.36 | 166.96 |  |  | 0 | 17.20.060 | CDHU
5.3 | Pavimentação (Arruamento) | [7 empty] | 981326.6555
5.3.1 | Alargamento do passeio e canteiro central | m² | 13.97 |  |  | 235.18 |  |  | 3285.4646 | 05-44-00 | SIURB
5.3.2 | Fornecimento e execução de nova sarjeta | m³ | 15.435 |  |  | 602.33 |  |  | 9296.9636 | 05-19-01 | SIURB
5.3.3 | Fornecimento e execução de nova guia | m | 294 |  |  | 51.68 |  |  | 15193.92 | 05-14-02 | SIURB
5.3.4 | Rebaixamento de guia (Acessibilidade) - 4 pontos | m | 20.8 |  |  | 36.08 |  |  | 750.464 | 17-02-54 | SIURB
5.3.5 | Recapeamento Radial Leste - Capa | m³ | 246.9065 |  |  | 1532.61 |  |  | 378411.2943 | 54.03.221 | CDHU
5.3.6 | Recapeamento Radial Leste - Binder | m³ | 274.3405 |  |  | 1367.35 |  |  | 375119.4827 | 54.03.200 | CDHU
5.3.7 | Revitalização de passeios | m³ | 86.3715 |  |  | 721.67 |  |  | 62331.7204 | 05-42-00 | SIURB
5.3.8 | Revitalização de canteiros centrais | m³ | 52.782 |  |  | 721.67 |  |  | 38091.1859 | 05-42-00 | SIURB
5.3.9 | Defensa metálica galvanizada, tipo semi-maleável simples canteiro central (guard rail) | m | 238 |  |  | 415.32 |  |  | 98846.16 | 05-87-00 | SIURB
6 | REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO | [7 empty] | 1414511.2478
6.1 | CHAPISCO traço 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa | m² | 11562 |  |  | 8.44 |  |  | 97583.28 | 11-02-01 | SIURB
6.2 | EMBOCO traço 1:4,5 (cal e areia média), espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa | m² | 11562 |  |  | 42.82 |  |  | 495084.84 | 11-02-08 | SIURB
6.3 | REBOCO argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina), espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa | m² | 11562 |  |  | 31.62 |  |  | 365590.44 | 11-02-13 | SIURB
6.4 | A - CERÂMICA "ELIANE" FORMA BRANCO AC COM CAMADA PROTETORA DE VERNIZ ANTIPICHAÇÃO PARA CERÂMICA - 33,5 X 60cm - COLOCAÇÃO ORTOGONAL | m² | 861.54 |  |  | 78.57 |  |  | 67691.1978 | 11-02-25 | SIURB
6.5 | B - FÓRMICA FORMIWALL COR BRANCA (L120) e = 1,3mm. (SANITÁRIO PRIVATIVO) | m² | 774 |  |  | 185.96 |  |  | 143933.04 | 11-02-75 | SIURB
6.6 | C - PINTURA LATEX BRANCA REF.: "SUVINIL" CLÁSSICA. COD.: A526 - NUVEM DE PAPEL | m² | 9305 |  |  | 26.29 |  |  | 244628.45 | 15-01-10 | SIURB
7 | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO | [7 empty] | 940893.2428
7.1.1 | PINTURA NAS LATERAIS DAS JANELAS | m² | 36 |  |  | 26.29 |  |  | 946.44 | 15-01-10 | SIURB
7.1.2 | 1 - PINTURA EXTERIOR LATEX VERDE SOBRE REBOCO REF.: "SUVINIL" PROTEÇÃO TOTAL COD.: C051 - ERVAS FINAS | m² | 1305.35 |  |  | 26.29 |  |  | 34317.6515 | 15-01-10 | SIURB
7.1.3 | 2 - PINTURA EXTERIOR LATEX VERDE SOBRE REBOCO REF.: "SUVINIL" PROTEÇÃO TOTAL COD.: D051 - RENDA PORTUGUESA | m² | 123 |  |  | 26.29 |  |  | 3233.67 | 15-01-10 | SIURB
7.1.4 | 3 - PINTURA EXTERIOR LATEX CINZA SOBRE REBOCO REF.: "SUVINIL" PROTEÇÃO TOTAL COD.: E161 - NANQUIM | m² | 95.14 |  |  | 26.29 |  |  | 2501.2306 | 15-01-10 | SIURB
7.1.5 | 4 - PINTURA EXTERIOR LATEX CINZA SOBRE REBOCO REF.: "SUVINIL" PROTEÇÃO TOTAL COD.: C161 - PRATA | m² | 258.5 |  |  | 26.29 |  |  | 6795.965 | 15-01-10 | SIURB
7.1.6 | 5 - PINTURA EXTERIOR LATEX SOBRE REBOCO REF.: "SUVINIL" PROTEÇÃO TOTAL COD.: C326 - OCEANO ÍNDICO | m² | 28.8 |  |  | 26.29 |  |  | 757.152 | 15-01-10 | SIURB
7.1.7 | 6 - PINTURA EXTERIOR LATEX SOBRE REBOCO REF.: "SUVINIL" PROTEÇÃO TOTAL COD.: RM012 - GELO | m² | 813.04 |  |  | 26.29 |  |  | 21374.8216 | 15-01-10 | SIURB
7.1.8 | 7 - REVESTIMENTO EXTERNO EM MADEIRA TRATADA E/OU - FÓRMICA TS EXTERIOR PARA FACHADAS SOBRE REBOCO. VEIOS EM SENTIDO HORIZONTAL. COD. PADRÃO: M911 - ALPINO WALNUT (PILARES DA FACHADA/ ARQUIBANCADA) | m² | 1558.35 |  |  | 498 |  |  | 776058.3 | 13-80-18 | SIURB
7.1.9 | 8 - FILETADO CANJIQUINHA DE QUARTZITO. COR: BRANCA - ESPESSURA 2cm A 4cm. | m² | 50.3 |  |  | 132 |  |  | 6639.6 | - | -
7.1.10 | 10 - PINTURA EXTERIOR LATEX AMARELO SOBRE CONCRETO - RADIAL LESTE (paredes e pilares) | m² | 3357.49 |  |  | 26.29 |  |  | 88268.4121 | 15-01-10 | SIURB
8 | FORRO / TETO | [7 empty] | 454799.7545
8.1 | CHAPISCO traço 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa | m² | 235.5 |  |  | 16.39 |  |  | 3859.845 | 11-01-01 | SIURB
8.2 | EMBOCO traço 1:4,5 (cal e areia média), espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa | m² | 235.5 |  |  | 46.19 |  |  | 10877.745 | 11-01-08 | SIURB
8.3 | REBOCO argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina), espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa | m² | 235.5 |  |  | 34.87 |  |  | 8211.885 | 11-01-13 | SIURB
8.4 | 1 / 2 - LAJE COM ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA BRANCA. | m² | 235.5 |  |  | 26.29 |  |  | 6191.295 | 15-01-10 | SIURB
8.5 | 3/ 4/ 6/ 7 - GESSO ACARTONADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA BRANCA E BORDA TABICADA. (ver altura do forro no projeto de arquitetura) | m² | 3165 |  |  | 92.77 |  |  | 293617.05 | 12-01-42 | SIURB
8.6 | 5 - REVESTIMENTO EXTERNO EM MADEIRA TRATADA E/OU ELEMENTO ARQUITETÔNICO EM FÓRMICA TS EXTERIOR PARA FACHADAS SOBRE REBOCO. VEIOS EM SENTIDO HORIZONTAL. COD. PADRÃO: M911 - ALPINO WALNUT | m² | 166 |  |  | 498 |  |  | 82668 | 13-80-18 | SIURB
8.7 | 8 - LAJE COM ACABAMENTO EM PINTURA EXTERIOR LATEX AMARELO SOBRE CONCRETO - RADIAL LESTE. REF.: | m² | 1878.05 |  |  | 26.29 |  |  | 49373.9345 | 15-01-10 | SIURB
9 | ESQUADRIAS DE ALUMINO / MADEIRA / FERRO / VIDRO | [7 empty] | 2667645.0394
9.1 | Esquadrias de Alumínio | [7 empty] | 1912206.9763
9.1.1 | AL-01 - PORTA de alumínio 0,80 x 2,10 - com pintura anodizada de interferência cor Titanium Fosco Prodec | m² | 1.68 |  |  | 1018.11 |  |  | 1710.4248 | 08-01-45 | SIURB
9.1.2 | AL-02 - PORTA de alumínio 1,60 x 3,25 - com pintura anodizada de interferência cor Titanium Fosco Prodec | m² | 140.4 |  |  | 1094.77 |  |  | 153705.708 | 08-01-40 | SIURB
9.1.3 | AL-03 - PORTA e JANELA de alumínio 1,15 x 2,10 / 3,45 x 1,50 - com pintura anodizada de interferência cor Titanium Fosco Prodec | m² | 7.705 |  |  | 1849.86 |  |  | 14253.1713 | 08-01-40 08-02-51 | SIURB
9.1.4 | AL-04 - PORTA de alumínio 0,65 x 2,10 - com pintura anodizada de interferência cor Titanium Fosco Prodec | m² | 1.365 |  |  | 1018.11 |  |  | 1389.7202 | 08-01-45 | SIURB
9.1.5 | AL-05 - PORTA de alumínio 3,60 x 2,10 - com pintura anodizada de interferência cor Titanium Fosco Prodec | m² | 22.68 |  |  | 1094.77 |  |  | 24829.3836 | 08-01-40 | SIURB
9.1.6 | AL-06 - JANELA de alumínio 0,90 x 0,50 - com pintura anodizada de interferência cor Titanium Fosco Prodec | m² | 2.25 |  |  | 913.63 |  |  | 2055.6675 | 08-02-53 | SIURB
9.1.7 | AL-07 - JANELA de alumínio 0,50 x 0,50 - com pintura anodizada de interferência cor Titanium Fosco Prodec | m² | 0.75 |  |  | 913.63 |  |  | 685.2225 | 08-02-53 | SIURB
9.1.8 | AL-08 - JANELA de alumínio 1,50 x 1,00 - com pintura anodizada de interferência cor Titanium Fosco Prodec | m² | 1.5 |  |  | 913.63 |  |  | 1370.445 | 08-02-53 | SIURB
9.1.9 | AL-09 - JANELA de alumínio 2,40 x 2,00 - com pintura anodizada de interferência cor Titanium Fosco Prodec | m² | 134.4 |  |  | 1088.84 |  |  | 146340.096 | 08-02-66 | SIURB
9.1.10 | AL-10 - JANELA com vidro de segurança laminado incolor 3,60 x 1,50 - com pintura anodizada de interferência cor Titanium Fosco Prodec | m² | 5.4 |  |  | 1196.37 |  |  | 6460.398 | 14-01-30 08-02-51 | SIURB
9.1.11 | AL-11 - JANELA com vidro de segurança laminado incolor 0,75 x 1,50 - com pintura anodizada de interferência cor Titanium Fosco Prodec | m² | 1.125 |  |  | 1196.37 |  |  | 1345.9162 | 14-01-30 08-02-51 | SIURB
9.1.12 | AL-13 - PORTA de alumínio 0,85 x 2,10 - com pintura anodizada de interferência cor Titanium Fosco Prodec | m² | 1.785 |  |  | 1018.11 |  |  | 1817.3264 | 08-01-45 | SIURB
9.1.13 | AL-14 - FECHAMENTO em chapa de aço galvanizada perfurada com requadro em chapa dobrada (ver detalhe). Obs Somente chapa - a avaliar corte e detalhes | m² | 683 | 1210.09 | 28.66 | 1238.75 |  |  | 846066.25 | 24.03.290 | CDHU
9.1.14 | AL-15 - JANELA de alumínio para fachada - com pintura anodizada de interferência cor Titanium Fosco Prodec. (ver detalhe) | m² | 926 |  |  | 755.09 |  |  | 699213.34 | 08-02-51 | SIURB
9.1.15 | AL-16 - JANELA de alumínio 3,30 x 4,40 - com pintura anodizada de interferência cor Titanium Fosco Prodec. | m² | 14.52 |  |  | 755.09 |  |  | 10963.9068 | 08-02-51 | SIURB
9.2 | Esquadrias de Madeira | [7 empty] | 70282.7968
9.2.1 | PM-01 - PORTA de madeira lisa comum/encabeçada com pintura branca seladora 0,82 x 2,10 m | un | 32 |  |  | 391.84 |  |  | 12538.88 | 07-01-12 | SIURB
9.2.2 | PM-02 - PORTA de madeira lisa comum/encabeçada com pintura branca seladora 0,62 x 2,10 m | un | 63 |  |  | 391.84 |  |  | 24685.92 | 07-01-12 | SIURB
9.2.3 | PM-03 - PORTA de madeira lisa comum/encabeçada com pintura branca seladora 1,52 x 2,10 m | un | 1 |  |  | 801 |  |  | 801 | 07-01-46 | SIURB
9.2.4 | PM-04 - PORTA de madeira para armário técnico 1 - 6,15 x 2,80. | m² | 68.88 |  |  | 301.58 |  |  | 20772.8304 | 07-09-19 | SIURB
9.2.5 | PM-05 - PORTA de madeira para armário técnico 2 - 3,40 x 2,80. | m² | 38.08 |  |  | 301.58 |  |  | 11484.1664 | 07-09-19 | SIURB
9.3 | Elementos de Ferro | [7 empty] | 684013.7063
9.3.1 | PCF-01 - PORTA CORTA FOGO 90x210cm. | un | 4 |  |  | 1783.36 |  |  | 7133.44 | 17-05-90 | SIURB
9.3.2 | PCF-02 - PORTA CORTA FOGO 130x210cm. | un | 6 |  |  | 1898.17 |  |  | 11389.02 | 17-05-91 | SIURB
9.3.3 | EF-01 - GRELHA DE PISO DE AÇO INOX 20x100cm. | m | 9 |  |  | 204.34 |  |  | 1839.06 | 10-11-92 | SIURB
9.3.4 | EF-02 - GRELHA DE PISO DE AÇO INOX 11x100cm. | m | 55 |  |  | 204.34 |  |  | 11238.7 | 10-11-92 | SIURB
9.3.5 | EF-03 - CORRIMÃO/ GUARDA CORPO TIPO 1. (escada subsolo) | m | 27 |  |  | 89.46 |  |  | 2415.42 | 17-05-24 | SIURB
9.3.6 | EF-04 - CONTROLE DE ACESSO AO ELEVADOR. (subsolo) | m² | 27.0165 |  |  | 1316.14 |  |  | 35557.4963 | 17-01-97 | SIURB
9.3.7 | EF-05 - CONJUNTO DE BARRAS DE APOIO SANITÁRIAS DE AÇO INOX | un | 5 |  |  | 1125.95 |  |  | 5629.75 | 17-05-20 17-05-21 | SIURB
9.3.8 | EF-06 - CORRIMÃO/ GUARDA CORPO TIPO 2. (arquibancada) | m | 8 |  |  | 89.46 |  |  | 715.68 | 17-05-24 | SIURB
9.3.9 | EF-07 - CORRIMÃO/ GUARDA CORPO TIPO 3. (rampa externa) | m | 55 |  |  | 481.64 |  |  | 26490.2 | 17-05-25 | SIURB
9.3.10 | EF-08 - CORRIMÃO/ GUARDA CORPO TIPO 4. (escada de emergência) | m | 68 |  |  | 481.64 |  |  | 32751.52 | 17-05-25 | SIURB
9.3.11 | EF-09 - CORRIMÃO/ GUARDA CORPO TIPO 5. (escada mall) | m | 57 |  |  | 481.64 |  |  | 27453.48 | 17-05-25 | SIURB
9.3.12 | EF-10 - CORRIMÃO/ GUARDA CORPO TIPO 6. (mezanino mall) | m | 9 |  |  | 89.46 |  |  | 805.14 | 17-05-24 | SIURB
9.3.13 | EF-11 - CORRIMÃO/ GUARDA CORPO TIPO 7. (escada mezanino conjuntos) | m | 20 |  |  | 481.64 |  |  | 9632.8 | 17-05-25 | SIURB
9.3.14 | EF-12 - CONTROLE DE ACESSO À COBERTURA. (ático) | m² | 36 |  |  | 1316.14 |  |  | 47381.04 | 17-01-97 | SIURB
9.3.15 | EF-13 - CORRIMÃO/ GUARDA CORPO TIPO 8. (área externa) | m | 50 |  |  | 481.64 |  |  | 24082 | 17-05-25 | SIURB
9.3.16 | EF-14 - PORTÃO DE ENROLAR TRANSVISION. | m² | 236 |  |  | 529.17 |  |  | 124884.12 | 08-01-50 | SIURB
9.3.17 | EF-15 - CORRIMÃO/ GUARDA CORPO TIPO 9. (escada saída conjunto) | m | 6 |  |  | 481.64 |  |  | 2889.84 | 17-05-25 | SIURB
9.3.18 | EF-16 - BATE RODAS VEÍCULOS. | un | 48 |  |  | 901.84 |  |  | 43288.32 | 17-05-61 | SIURB
9.3.19 | EF-17 - CORRIMÃO/ GUARDA CORPO TIPO 10. (mureta patamar) | m | 15 |  |  | 481.64 |  |  | 7224.6 | 17-05-25 | SIURB
9.3.20 | EF-21 - GRELHA DE VENTILAÇÃO NATURAL TIPO 1. | m² | 18 |  |  | 1144.78 |  |  | 20606.04 | 24.03.680 | CDHU
9.3.21 | EF-22 - GRELHA DE VENTILAÇÃO NATURAL TIPO 2. | m² | 18 |  |  | 1144.78 |  |  | 20606.04 | 24.03.680 | CDHU
9.3.22 | EF-23 - ELEMENTO DE COMPOSIÇÃO DE FACHADA (20x40) e/ou Madeira tratada | un | 110 |  |  | 2000 |  |  | 220000
9.4 | Vidro Temperado | [7 empty] | 1141.56
9.4.1 | VID-01 - 250x120h. | m² | 3 |  |  | 380.52 |  |  | 1141.56 | 14-01-50 | SIURB
10 | GRANITOS / SOLEIRA E PEITORIL | [7 empty] | 69091.4358
10.1 | Soleira | [7 empty] | 28901.327
10.1.1 | SO-01 Granito branco Itaúnas 0,80 x 0,25 | m | 23.2 |  |  | 99.97 |  |  | 2319.304 | 13-04-05 | SIURB
10.1.2 | SO-02 Granito branco Itaúnas 5,50 x 0,25 | m | 16.5 |  |  | 99.97 |  |  | 1649.505 | 13-04-05 | SIURB
10.1.3 | SO-04 Granito branco Itaúnas 6,55 x 0,13 | m | 78.6 |  |  | 99.97 |  |  | 7857.642 | 13-04-05 | SIURB
10.1.4 | SO-05 Granito branco Itaúnas 4,00 x 0,13 | m | 4 |  |  | 99.97 |  |  | 399.88 | 13-04-05 | SIURB
10.1.5 | SO-06 Granito branco Itaúnas 0,90 x 0,25 | m | 2.7 |  |  | 99.97 |  |  | 269.919 | 13-04-05 | SIURB
10.1.6 | SO-07 Granito branco Itaúnas 1,50 x 0,25 | m | 1.5 |  |  | 99.97 |  |  | 149.955 | 13-04-05 | SIURB
10.1.7 | SO-08 Granito branco Itaúnas 1,00 x 0,23 | m | 10 |  |  | 99.97 |  |  | 999.7 | 13-04-05 | SIURB
10.1.8 | SO-09 Granito branco Itaúnas 0,80 x 0,13 | m | 4 |  |  | 99.97 |  |  | 399.88 | 13-04-05 | SIURB
10.1.9 | SO-10 Granito branco Itaúnas 0,60 x 0,13 | m | 36.6 |  |  | 99.97 |  |  | 3658.902 | 13-04-05 | SIURB
10.1.10 | SO-11 Granito branco Itaúnas 8,40 x 0,13 | m | 25.2 |  |  | 99.97 |  |  | 2519.244 | 13-04-05 | SIURB
10.1.11 | SO-12 Granito branco Itaúnas 3,70 x 0,13 | m | 11.1 |  |  | 99.97 |  |  | 1109.667 | 13-04-05 | SIURB
10.1.12 | SO-13 Granito branco Itaúnas 1,70 x 0,25 | m | 6.8 |  |  | 99.97 |  |  | 679.796 | 13-04-05 | SIURB
10.1.13 | SO-14 Granito branco Itaúnas 8,80 x 0,25 | m | 8.8 |  |  | 99.97 |  |  | 879.736 | 13-04-05 | SIURB
10.1.14 | SO-15 Granito branco Itaúnas 8,00 x 0,25 | m | 8 |  |  | 99.97 |  |  | 799.76 | 13-04-05 | SIURB
10.1.15 | SO-16 Granito branco Itaúnas 3,60 x 0,25 | m | 36 |  |  | 99.97 |  |  | 3598.92 | 13-04-05 | SIURB
10.1.16 | SO-17 Granito branco Itaúnas 0,65 x 0,25 | m | 1.3 |  |  | 99.97 |  |  | 129.961 | 13-04-05 | SIURB
10.1.17 | SO-18 Granito branco Itaúnas 1,50 x 0,18 | m | 10.5 |  |  | 99.97 |  |  | 1049.685 | 13-04-05 | SIURB
10.1.18 | SO-19 Granito branco Itaúnas 2,15 x 0,13 | m | 4.3 |  |  | 99.97 |  |  | 429.871 | 13-04-05 | SIURB
10.2 | Peitoril | [7 empty] | 16816.736
10.2.1 | PE-03 Granito branco Itaúnas 3,15 x 0,25 (AL-10) | m | 3.15 |  |  | 141.08 |  |  | 444.402 | 11-04-58 | SIURB
10.2.2 | PE-04 Granito branco Itaúnas 0,75 x 0,25 (AL-11) | m | 0.75 |  |  | 141.08 |  |  | 105.81 | 11-04-58 | SIURB
10.2.3 | PE-05 Granito branco Itaúnas 3,40 x 0,25 (AL-03 / AL-16) | m | 6.8 |  |  | 141.08 |  |  | 959.344 | 11-04-58 | SIURB
10.2.4 | PE-06 Granito branco Itaúnas 2,40 x 0,25 (AL-09) | m | 67.2 |  |  | 141.08 |  |  | 9480.576 | 11-04-58 | SIURB
10.2.5 | PE-07 Granito branco Itaúnas (mureta mall) | m | 30.9 |  |  | 141.08 |  |  | 4359.372 | 11-04-58 | SIURB
10.2.6 | PE-08 Granito branco Itaúnas (mureta mezanino mall) | m | 8.9 |  |  | 141.08 |  |  | 1255.612 | 11-04-58 | SIURB
10.2.7 | PE-09 Granito branco Itaúnas 1,50 x 0,25 (AL-08) | m | 1.5 |  |  | 141.08 |  |  | 211.62 | 11-04-58 | SIURB
10.3 | Bancadas em Granito | [7 empty] | 23373.3728
10.3.1 | BA-01 Controle de Acesso | m² | 0.92 |  |  | 643.54 |  |  | 592.0568 | 10-14-76 | SIURB
10.3.2 | BA-02 Sanitário Masculino 1 | m² | 7.6 |  |  | 643.54 |  |  | 4890.904 | 10-14-76 | SIURB
10.3.3 | BA-03 Sanitário Feminino 1 | m² | 15.6 |  |  | 643.54 |  |  | 10039.224 | 10-14-76 | SIURB
10.3.4 | BA-05 Sanitário Masculino 2 | m² | 2.6 |  |  | 643.54 |  |  | 1673.204 | 10-14-76 | SIURB
10.3.5 | BA-06 Sanitário Masculino 3 | m² | 3 |  |  | 643.54 |  |  | 1930.62 | 10-14-76 | SIURB
10.3.6 | BA-07 Sanitário Feminino 3 | m² | 6.6 |  |  | 643.54 |  |  | 4247.364 | 10-14-76 | SIURB
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 256909.83
11.1 | Sistemas - tv, telefone, interfone (Somente Infra-estrutura) | [7 empty] | 219570.23
11.1.1 | CABINE PRIMÁRIA SIMPLIFICADA - Cabine blindada para uso interno até 500 kVA do tipo compacta , homologada pela ENEL | un | 1 |  |  | 112880.15 |  |  | 112880.15 | 36.01.260 | CDHU
11.1.2 | TRANSFORMADOR À SECO 500 KVA - Transformador à seco , potência 500 kVA, uso interno, IP-00 | un | 1 |  |  | 93462.54 |  |  | 93462.54 | 36.09.220 | CDHU
11.1.3 | Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300 x 1200 x 270) mm, padrão ENEL | un | 4 |  |  | 2706.51 |  |  | 10826.04 | 36.03.050 | CDHU
11.1.4 | Caixa de entrada tipo ´E´ (560 x 350 x 210) mm ‐ ENEL | un | 1 |  |  | 227.83 |  |  | 227.83 | 36.03.150 | CDHU
11.1.5 | Caixa para seccionadora tipo ´T´ (900 x 600 x 250) mm, padrão ENEL | un | 1 |  |  | 756.15 |  |  | 756.15 | 36.03.080 | CDHU
11.1.6 | Caixa do DG de 1,20m x 1,20m x 0,15 | pç | 1 |  |  | 1417.52 |  |  | 1417.52 | 09-05-14 | SIURB
11.2 | Quadros e Acessórios | [7 empty] | 15203.06
11.2.1 | QD - TÍPICO (Sala Comercial) - Chapa metalica, sobrepor, barramento trifasico, neutro e terra. | pç
11.2.2 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt‐on ‐ 150 A | pç | 34 | [6 empty] | 37.03.210 | CDHU
11.2.3 | Interruptor DR 10A 30mA 2P | pç | 1 | 211.53 | 12.51 | 224.04 |  |  | 224.04 | 37.17.060 | CDHU
11.2.4 | DPS CLASSE II - 20KA | pç | 4 | 2939.35 | 31.64 | 2970.99 |  |  | 11883.96 | 37.24.044 | CDHU
11.2.5 | Disjuntor monopolar 10A | pç | 2 | 9.41 | 15.02 | 24.43 |  |  | 48.86 | 37.13.600 | CDHU
11.2.6 | Disjuntor bipolar 16A | pç | 4 |  |  | 761.55 |  |  | 3046.2 | 09-08-80 | SIURB
11.2.7 | QD - Equipamentos Especificos (QGBT) | pç | Não definido
11.2.8 | QD - Equipamentos Especificos Elevadores | pç | Não definido
11.2.9 | QD - Equipamentos Especificos Bombas | pç | Não definido
11.2.10 | Disjuntor bipolar 40A | pç | Não definido
11.2.11 | Ponto de iluminação (interna e externo) | pç | Não definido
11.2.12 | Ponto de tomada | pç | Não definido
11.2.13 | Ponto de interruptores | pç | Não definido
11.3 | Sistemas - tv, telefone, interfone (Somente Infra-estrutura) | [7 empty] | 22136.54
11.3.1 | Eletroduto 3/4" | m | 264 |  |  | 39.39 |  |  | 10398.96 | 09-02-11 | SIURB
11.3.2 | Eletroduto 1.1/2" | m | 50 |  |  | 60.99 |  |  | 3049.5 | 09-02-14 | SIURB
11.3.3 | Caixa 4x2" | pç | 40 |  |  | 17.63 |  |  | 705.2 | 09-05-25 | SIURB
11.3.4 | Caixa passagem 20x20cm | pç | 37 |  |  | 110.53 |  |  | 4089.61 | 09-05-43 | SIURB
11.3.5 | Caixa passagem 60x60cm (por andar) | pç | 5 |  |  | 495.15 |  |  | 2475.75 | 09-05-64 | SIURB
11.3.6 | Caixa do DG de 1,20m x 1,20m x 0,15 | pç | 1 |  |  | 1417.52 |  |  | 1417.52 | 09-05-14 | SIURB
11.4 | Acabamentos - Tomadas, interruptor e Outros
11.4.1 | Interruptor simples | pç | Não definido
11.4.2 | Interruptor bipolar paralelo | pç | Não definido
11.4.3 | interruptor bipolar | pç | Não definido
11.4.4 | Sensor de presença, interruptor | pç | Não definido
11.4.5 | Tomada univ. (2P+T) – 10A /127V | pç | Não definido
11.4.6 | Tomada univ. (2P+T) – 10A/250V | pç | Não definido
11.4.7 | Tomada univ. (2P+T) – 10A/250V - PROVA D'AGUA | pç | Não definido
11.4.8 | Tomada steck | pç | Não definido
11.4.9 | Eletrocalha 100x100mm | m | Não definido
11.4.10 | Eletrocalha 200x100mm | m | Não definido
11.4.11 | Bloco autonomo para iluminação de emergencia autonomia 10h | pç | Não definido
11.5.1 | Luminárias (+Lâmpada)
11.5.1 | Luminárias não incluso no quantitativo
12 | SPDA | [7 empty] | 25980.67
12.1 | Haste de aterramento 5/8"X3.00m | pç | 1 |  |  | 285.82 |  |  | 285.82 | 09-83-90 | SIURB
12.2 | Cx. de inspeção tipo solo em pvc com tampa em ferro fundido | pç | 8 |  |  | 163.38 |  |  | 1307.04 | 09-11-14 | SIURB
12.3 | Cabo de cobre nu 35mm2 | m | 15 |  |  | 41.23 |  |  | 618.45 | 09-06-94 | SIURB
12.4 | Barra chata de aluminio | m | 215 |  |  | 34.05 |  |  | 7320.75 | 09-11-94 | SIURB
12.5 | Caixa de equalização em aço, 8 terminais cabos de cobre 16mm2e 1 terminal cabo de cobre 50mm2 | pç | 1 |  |  | 538.04 |  |  | 538.04 | 42.05.370 | CDHU
12.6 | Rebar de aço galvanizado a fogo | m | 432 |  |  | 34.05 |  |  | 14709.6 | 09-11-94 | SIURB
12.7 | Captor Franklin c/ base em latão, pontas e parafusos | pç | 1 |  |  | 868.91 |  |  | 868.91 | 09-11-05 | SIURB
12.8 | Mastro telescopico 6m ( 3m x 1.1/2" + 3m x 2") | pç | 1
12.9 | Abraçadeira guia simples para mastro 2" | pç | 2 |  |  | 19.29 |  |  | 38.58 | 09-84-18 | SIURB
12.10 | Abraçadeira guia reforçada para mastro 1.1/2" | pç | 1 |  |  | 19.29 |  |  | 19.29 | 09-84-18 | SIURB
12.11 | Abraçadeira guia reforçada para mastro 2" | pç | 1 |  |  | 19.29 |  |  | 19.29 | 09-84-18 | SIURB
12.12 | Sinalizador noturno para obstaculos | pç | 1 |  |  | 162.52 |  |  | 162.52 | 09-04-03 | SIURB
12.13 | Conjunto estaiamento rigido 2m x 2" | pç | 1
12.14 | Base 2" | pç | 1 |  |  | 92.38 |  |  | 92.38 | 42.04.060 | CDHU
13 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS | [7 empty] | 565669.3455
13.1 | Água Fria | [7 empty] | 2899.76
13.1.1 | Tubos e Conexões - Pvc Rigido Marrom Soldavel | -
13.1.1.1 | Tubo 25mm (1/2") | m
13.1.1.2 | Tubo 25mm (3/4") | m
13.1.1.3 | Tubo 32mm (1") | m
13.1.1.4 | Tubo 40mm (1.1/4") | m
13.1.1.5 | Tubo 50 mm (1.1/2") | m | 20 |  |  | 12.1 |  |  | 242
13.1.1.6 | Tubo 60 mm (2") | m | 60 |  |  | 13.11 |  |  | 786.6
13.1.1.7 | Joelho 90° (s/r)- 25mm | pç
13.1.1.8 | Joelho 90° (s/r)- 32mm | pç
13.1.1.9 | Joelho 45º - 25mm | pç
13.1.1.10 | Joelho 45º - 32mm | pç
13.1.1.11 | Te (s/r) - 25mm | pç
13.1.1.12 | Joelho 90º - 20mm | pç
13.1.1.13 | Joelho 90º - 25mm | pç
13.1.1.14 | Joelho 90° - 32mm | pç
13.1.1.15 | Joelho 90° - 40mm | pç
13.1.1.16 | Joelho 90° - 60mm | pç | 10 |  |  | 2.02 |  |  | 20.2
13.1.1.17 | Te - 20mm | pç
13.1.1.18 | Te - 25mm | pç
13.1.1.19 | Te - 40mm | pç
13.1.1.20 | Te - 60mm | pç | 10 |  |  | 4.03 |  |  | 40.3
13.1.1.21 | Te Redução 40x20mm | pç
13.1.1.22 | Te Redução 32x25mm | pç
13.1.1.23 | Redução 40x32mm | pç
13.1.1.24 | Te 90º ( s/r )- 32mm | pç
13.1.1.25 | Registro de Gaveta - 2" | pç | 6 |  |  | 120.98 |  |  | 725.88
13.1.1.26 | Registro de Gaveta - 1. 1/2" | pç | 6 |  |  | 100.81 |  |  | 604.86
13.1.1.27 | Registro de Gaveta - 3/4" - bruto | pç
13.1.1.28 | Registro de Gaveta - 1" - bruto | pç
13.1.1.29 | Registro de Gaveta - 2" - bruto | pç
13.1.1.30 | Registro de Pressão - 3/4" | pç
13.1.1.31 | Válvula de Retenção - 3/4" | pç
13.1.1.32 | Flange - 60mm | pç | 4 |  |  | 34.28 |  |  | 137.12
13.1.1.33 | Flange - 50mm | pç | 10 |  |  | 34.28 |  |  | 342.8
13.1.1.34 | Flange - 32mm | pç
13.1.1.35 | Flange - 25mm | pç
13.1.1.36 | Adaptador sold.com bolsa e rosca para registro-3/4" | pç
13.1.1.37 | Adaptador sold.com bolsa e rosca para registro-1" | pç
13.1.1.38 | Adaptador sold.com bolsa e rosca para registro-2" | pç
13.1.1.39 | Luva soldavel e com rosca -3/4" | pç
13.2 | Resevatório e Bombas | [7 empty] | 111981.1
13.2.1 | RESERVATORIO de água 30000L Fortlev | un | 4 |  |  | 25000 |  |  | 100000
13.2.2 | Bomba recalque centrifuga agua fria Q=8,0m3/h hm=30mca | pç | 2 | 5708.91 | 281.64 | 5990.55 |  |  | 11981.1 | 43.10.454 | CDHU
13.3 | Esgoto - Série "R" | [7 empty] | 37473.09
13.3.1 | Tubos e Conexões em PVC Rigido Branco
13.3.1.1 | Tubo - 40mm | m | 30 |  |  | 17.57 |  |  | 527.1
13.3.1.2 | Tubo - 50mm | m | 170 |  |  | 25.15 |  |  | 4275.5
13.3.1.3 | Tubo - 75mm | m | 210 |  |  | 36.84 |  |  | 7736.4
13.3.1.4 | Tubo - 100mm | m | 210 |  |  | 39.42 |  |  | 8278.2
13.3.1.5 | Joelho - 90º - 40mm | pç | 324 |  |  | 5.92 |  |  | 1918.08
13.3.1.6 | Joelho - 90º - 50mm | pç | 60 |  |  | 28.76 |  |  | 1725.6
13.3.1.7 | Joelho - 90º - 100mm | pç | 187 |  |  | 28.45 |  |  | 5320.15
13.3.1.8 | Junção - 100 x 50mm | pç | 30 |  |  | 83.86 |  |  | 2515.8
13.3.1.9 | Joelho 45º - 50mm | pç | 30 |  |  | 23.5 |  |  | 705
13.3.1.10 | Luva 50mm | pç | 20 |  |  | 13.89 |  |  | 277.8
13.3.1.11 | Luva 75mm | pç | 30 |  |  | 16.14 |  |  | 484.2
13.3.1.12 | Luva 100mm | pç | 90 |  |  | 15.6 |  |  | 1404
13.3.1.13 | Caixa Sifonada - 100mm | pç | 60 |  |  | 30.38 |  |  | 1822.8
13.3.1.14 | Terminal de Ventilação - 75mm | un | 7 |  |  | 11.62 |  |  | 81.34
13.3.1.15 | Caixa de gordura de concreto 50L | un | 1 |  |  | 401.12 |  |  | 401.12
13.4 | Água Pluvial (Drenagem) | [7 empty] | 40852.41
13.4.1 | Tubos e Conexões em PVC Rigido Série "R"
13.4.1.1 | Tubo - 100mm | m | 528 |  |  | 39.42 |  |  | 20813.76
13.4.1.2 | Joelho - 90º - 100mm | pç | 44 |  |  | 28.45 |  |  | 1251.8
13.4.1.3 | Luva de 100mm | pç | 88 |  |  | 32.26 |  |  | 2838.88
13.4.1.4 | Grelha Hemisférica | pç | 44 |  |  | 43.93 |  |  | 1932.92
13.4.1.5 | Caixa de Passagem de alvenaria na Av Radial de 60x60x60 | pç | 35 |  |  | 400.43 |  |  | 14015.05
13.5 | Acessórios, Louças e Metais | [7 empty] | 372462.9855
13.5.1 | 1 - TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO LÓGGICA MATIC "DOCOL" REF: 00652806. | un | 162 |  |  | 550.66 |  |  | 89206.92 | 10-14-10 | SIURB
13.5.2 | 2 - CUBA DE SEMI ENCAIXE Q2 "CELITE" COD: 73025 (SANITÁRIOS COLETIVOS E EVENTOS) | un | 88 |  |  | 632.31 |  |  | 55643.28 | - | -
13.5.3 | 3 - LAVATÓRIO "DECA" LINHA VOGUE PLUS COD: L.51.17 (PNEs/ PRIVATIVOS CJ) COLUNA PARA LAVATÓRIO "DECA" LINHA VOGUE PLUS COD: CS.1.17 (PRIVATIVOS CJ) | un | 69 |  |  | 290.09 |  |  | 20016.21 | 44.01.110 | CDHU
13.5.4 | 4 - LAVATÓRIO "DECA" LINHA VOGUE PLUS COD: L.51.17 (PNEs/ PRIVATIVOS CJ) COLUNA SUSPENSA PARA LAVATÓRIO "DECA" LINHA VOGUE PLUS COD: CS.1.17 (PNEs) | un | 5 |  |  | 681.7 |  |  | 3408.5 | 44.01.240 | CDHU
13.5.5 | 5 - SIFÃO EXTENSÍVEL UNIVERSAL 150cm "DOCOL" Ref.: 00796626. | un | 162 |  |  | 48.82 |  |  | 7908.84 | 10-80-70 | SIURB
13.5.6 | 6 - BACIA COM CAIXA ACOPLADA "DECA" IZY CONFORTO BRANCO COM ACIONAMENTO DUO. Ref.: P.115.17 / CDC.00F17 | un | 137 |  |  | 856.36 |  |  | 117321.32 | 10-13-03 | SIURB
13.5.7 | 7 - MICTÓRIO ANTIVANDALISMO COM SIFÃO INTEGRADO "DECA". REF: M.713.17. | un | 27 |  |  | 733.6 |  |  | 19807.2 | 10-13-25 | SIURB
13.5.8 | 8 - VÁLVULA DE MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO "DECA". REF: 2570.C. | un | 27 |  |  | 486.06 |  |  | 13123.62 | 10-14-33 | SIURB
13.5.9 | 9 - ACABAMENTO PARA REGISTRO “DECA” IZY ATÉ 1” E PRESSÃO 1/2" E 3/4 | un | 82 |  |  | 118.39 |  |  | 9707.98 | 10-14-15 | SIURB
13.5.10 | 10 - ESPELHO 54 x 120 cm (SANITÁRIOS EVENTOS/ PNEs) | m² | 104.976 |  |  | 228.52 |  |  | 23989.1155 | 14-01-70 | SIURB
13.5.11 | 11 - DISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO PADRÃO (SANITÁRIOS EVENTOS/ PNEs) | un | 58 |  |  | 72.68 |  |  | 4215.44 | 10-14-52 | SIURB
13.5.12 | 12 - TOALHEIRO PADRÃO (SANITÁRIOS EVENTOS/ PNEs) | un | 31 |  |  | 261.76 |  |  | 8114.56 | 10-14-66 | SIURB
14 | GÁS | [7 empty] | 62758.97
14.1 | Tubo e Conexões em cobre Classe E
14.2 | Tubo 35mm ( 1.1/4") | m | 125 |  |  | 240.99 |  |  | 30123.75 | 46.10.220 | CDHU
14.3 | Joelho 90º - 35mm ( 1.1/4") | pç | 8 |  |  | 240.99 |  |  | 1927.92 | 46.10.220 | CDHU
14.4 | Te - 35mm ( 1.1/4") | pç | 4 |  |  | 240.99 |  |  | 963.96 | 46.10.220 | CDHU
14.5 | Válvula Esfera( 1.1/4") | pç | 4 |  |  | 287.51 |  |  | 1150.04 | 47.07.031 | CDHU
14.6 | Tubo 66mm ( 2.1/2") | m | 55 |  |  | 392.13 |  |  | 21567.15 | 46.10.250 | CDHU
14.7 | Joelho 90º - 66mm (2 1/2") | pç | 6 |  |  | 392.13 |  |  | 2352.78 | 46.10.250 | CDHU
14.8 | Te - 66mm (2 1/2") | pç | 5 |  |  | 392.13 |  |  | 1960.65 | 46.10.250 | CDHU
14.9 | Válvula Esfera(2 1/2") | pç | 6 |  |  | 452.12 |  |  | 2712.72 | 47.07.090 | CDHU
15 | INCÊNDIO | [7 empty] | 176933.68
15.1 | Hidráulica | [7 empty] | 134718.82
15.1.1 | Tubos e Conexões em Cobre 66mm
15.1.1.1 | Tubo 66mm | m | 135 |  |  | 392.13 |  |  | 52937.55 | 46.10.250 | CDHU
15.1.1.2 | Te 66mm | pç | 11 |  |  | 392.13 |  |  | 4313.43 | 46.10.250 | CDHU
15.1.1.3 | Joelho 66mm | pç | 10 |  |  | 392.13 |  |  | 3921.3 | 46.10.250 | CDHU
15.1.1.4 | Armario para abrigo de mangueiras de sobrepor (75X60X17cm) | pç | 9 |  |  | 581.59 |  |  | 5234.31 | 50.01.060 | CDHU
15.1.1.5 | Registro globo 45° - 2.1/2" engate rapido tampão tipo Storz com corrente | pç | 9 |  |  | 481.46 |  |  | 4333.14 | 10-05-60 | SIURB
15.1.1.6 | Joelho 66mm | pç | 9 |  |  | 392.13 |  |  | 3529.17 | 46.10.250 | CDHU
15.1.1.7 | Flange 66mm | pç | 9 |  |  | 392.13 |  |  | 3529.17 | 46.10.250 | CDHU
15.1.1.8 | Esguicho cônico-tronco cônico Ø 38 x 16 mm | vb | 9 |  |  | 77.52 |  |  | 697.68 | 10-08-73 | SIURB
15.1.1.9 | Tampa metalica para hidrante de fachada tam. 60x40cm | vb | 1
15.1.1.10 | Mangueira de 40mm de incendio com 30m | pç | 9 |  |  | 597.6 |  |  | 597.6 | 10-08-68 | SIURB
15.1.1.11 | Bomba de incêndio com vazao = 320l 420l/min e pressão = 33 42mca | vb | 1 |  |  | 5990.55 |  |  | 53914.95 | 43.10.454 | CDHU
15.1.1.12 | Registro Globo 90 2.1/2" | pç | 2 |  |  | 481.46 |  |  | 481.46 | 10-05-60 | SIURB
15.1.1.13 | Valvula de Retenção 2.1/2" | pç | 2 |  |  | 535.52 |  |  | 1071.04 | 47.05.060 | CDHU
15.1.1.14 | Quadro para ligação da bomba com chave e medidor. | vb | 1 |  |  | 79.01 |  |  | 158.02 | 50.01.090 | CDHU
15.2 | Elétrica | [7 empty] | 35575.42
15.2.1 | Cx passagem 4x2" | pç | 10 |  |  | 17.63 |  |  | 176.3 | 09-05-25 | SIURB
15.2.2 | Eletroduto rigido metalico 3/4" | m | 46 |  |  | 39.39 |  |  | 1811.94 | 09-02-11 | SIURB
15.2.3 | Cabo para alarme de incendio endereçavel | pç | 23 |  |  | 1244.54 |  |  | 28624.42 | 50.05.440 | CDHU
15.2.4 | Botoeira para acionamento de bomba de incendio | pç | 8 |  |  | 175.96 |  |  | 1407.68 | 09-10-54 | SIURB
15.2.5 | Botoeira para acionamento de alarme de incendio | un | 8 |  |  | 78.4 |  |  | 627.2 | 50.05.170 | CDHU
15.2.6 | Avisador tipo Sirene para alarme | un | 8 |  |  | 162.03 |  |  | 1296.24 | 09-10-63 | SIURB
15.2.7 | Central de alarme com bateria | cj | 1 |  |  | 1631.64 |  |  | 1631.64 | 09-10-53 | SIURB
15.3 | Outros | [7 empty] | 6639.44
15.3.1 | Sinalização de rota de fuga | un | 20 |  |  | 17.9 |  |  | 358 | 97.02.195 | CDHU
15.3.2 | Sinalização para extintores e hidrantes | un | 40 |  |  | 13.81 |  |  | 552.4 | 97.02.194 | CDHU
15.3.3 | Extintor de pó químico seco, 6 kg, quando não indicado, com disco de sinalização e suporte tipo ABC. | un | 12 |  |  | 274.73 |  |  | 3296.76 | 10-08-92 | SIURB
15.3.4 | Extintor de agua pressurizada, 10 lts, quando não indicado, com disco de sinalização | un | 12 |  |  | 202.69 |  |  | 2432.28 | 10-08-85 | SIURB
16 | CLIMATIZAÇÃO (Quadra Superior e Central) | [7 empty] | 2812000
16.1 | Infraestrutura | [7 empty] | 720000
16.1.1 | Infraestrutura para 35 conjuntos (Quadra superior e central) | glob | 1 |  |  | 567000 |  |  | 567000
16.1.2 | Infraestrutura no Mall (área comum do centro comercial) da (Quadra superior e central) | gl | 1 |  |  | 153000 |  |  | 153000
16.2 | Equipamentos | [7 empty] | 1650000
16.2.1 | Unidades Condensadoras (35 condensadoras para conjuntos) - VRV 220V - Ref. Trane | gl | 1 |  |  | 1360000 |  |  | 1360000
16.2.2 | Unidades Condensadoras (4 condensadoras para hall / área comum) - VRV 220V - Ref. Trane | gl | 1 |  |  | 290000 |  |  | 290000
16.2.3 | Não inclui a unidade evaporadora (Cassete ou hi wall)
16.3 | Instalação | [7 empty] | 158000
16.3.1 | Instalação das unidades condensadoras - 35 conjuntos | GL | 1 |  |  | 158000 |  |  | 158000
16.4 | Sistema de renovação de ar | [7 empty] | 284000
16.4.1 | Sistema de renovação de ar com 12 pçs - Caixas de ventilação com filtros + rede dutos em chapa galvanizada, quadros elétricos e difusão de ar | gl | 1 |  |  | 284000 |  |  | 284000
17 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 1308664.3836
17.1 | 1- Impermeabilizante incorporado ao concreto (Tipo Penetron Admix ou equivalente) (consumo: conforme fabricante) + preparação da superfície. (piso sobre terra) | m² | 1190.58 |  |  | 78.42 |  |  | 93365.2836 | 05-01-30 | SIURB
17.2 | 2 - Membrana de poliuretano bicomponente (tipo Masterpur VD ou equivalente) + regularização. (área molhada sobre laje) | m² | 444.44 |  |  | 69 |  |  | 513.44 | - | -
17.3 | 3- Manta asfáltica, 3mm, tipo III-B, AA ou AP, aderida com asfalto oxidado + Manta asfáltica, 4mm, tipo IV-B, AA ou AP, aderida com asfalto oxidado + regularização. (laje de cobertura) | m² | 4869.52 |  |  | 245 |  |  | 1193032.4 | - | -
17.4 | 4 - Sistema pré-fabricado de drenagem tipo Macdrain ou equivalente (consumo: conforme fabricante) (cortinas) | m | 175.15 |  |  | 31.8 |  |  | 5569.77 | - | -
17.5 | 5 - Argamassa bicomponente a base de ligantes cimentícios (tipo Mapelastic Smart ou equivalente) + tratamento de teto com argamassa polimérica flexível. (consumo: conforme fabricante) (caixa d'água) | m² | 122.3 |  |  | 126.94 |  |  | 15524.762 | 05-02-02 | SIURB
17.6 | 6 - Cristalização (poço de elevador) | m² | 8.4 |  |  | 78.42 |  |  | 658.728 | 05-01-30 | SIURB
18 | COBERTURA | [7 empty] | 456812.7336
18.1 | TELHA SANDUÍCHE - isotelha trapezoidal térmica em aço galvalume com núcleo isolante térmico em PIR AP, cor RAL 7035 (cinza) Peso = 10,49 Kg/m². Ref.: Kingspan Isoeste. | m² | 887.89 |  |  | 364.44 |  |  | 323582.6316 | 06-02-43 | SIURB
18.2 | TELHA TRANSLÚCIDA ISOLUZ - isotelha trapezoidal co-extrudada de policarbonato com proteção de raios UV, e=30mm, dispersão da luz de até 90%. Peso = 3,2 Kg/m². Ref.: Kingspan Isoeste. | m² | 122.5 |  |  | 492.38 |  |  | 60316.55
18.3 | Fornecimento e execução de estrutura metálica de apoio à cobertura. | kg | 2325 |  |  | 20.19 |  |  | 46941.75 | 06-01-30 06-01-31 | SIURB
18.4 | Rufos e calhas para a cobertura metálica especificada. | m | 235.85 |  |  | 110.12 |  |  | 25971.802 | 06-02-91 | SIURB
19 | EQUIPAMENTOS E OUTROS | [7 empty] | 271861.61
19.1 | ELEVADOR sem casa de máquinas - 5 paradas - Percurso 17,52m - Cabine com acabamento em Inox Escovado. Ref.: Otis / Villarta. | gl | 1 |  |  | 141903.72 |  |  | 141903.72 | 17-10-04 | SIURB
19.2 | ELEVADOR sem casa de máquinas - 4 paradas - Percurso 12,72m - Cabine com acabamento em Inox Escovado. Ref.: Otis / Villarta | gl | 1 |  |  | 129957.89 |  |  | 129957.89 | 17-10-03 | SIURB
20 | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 123936.48
20.1 | LIMPEZA DURANTE e FINAL da obra | m² | 9432 |  |  | 13.14 |  |  | 123936.48 | 17-04-01 | SIURB
21 | MARCENARIA | [7 empty] | 14991.795
21.1 | SAIA DE BANCADA em Fórmica Antipichação cor Moldau (M848). (BA-02 - SANITÁRIO MASCULINO 1) | m² | 5 | 679.9 |  | 679.9 |  |  | 3399.5 | 14.30.070 | CDHU
21.2 | SAIA DE BANCADA em Fórmica Antipichação cor Moldau (M848). (BA-03 - SANITÁRIO FEMININO 1) | m² | 9.9 | 679.9 |  | 679.9 |  |  | 6731.01 | 14.30.070 | CDHU
21.3 | SAIA DE BANCADA em Fórmica Antipichação cor Moldau (M848). (BA-04 - SANITÁRIO FEMININO 2) | m² | 0 | 679.9 |  | 679.9 |  |  | 0 | 14.30.070 | CDHU
21.4 | SAIA DE BANCADA em Fórmica Antipichação cor Moldau (M848). (BA-05 - SANITÁRIO MASCULINO 2) | m² | 1.6 | 679.9 |  | 679.9 |  |  | 1087.84 | 14.30.070 | CDHU
21.5 | SAIA DE BANCADA em Fórmica Antipichação cor Moldau (M848). (BA-06 - SANITÁRIO MASCULINO 3) | m² | 1.89 | 679.9 |  | 679.9 |  |  | 1285.011 | 14.30.070 | CDHU
21.6 | SAIA DE BANCADA em Fórmica Antipichação cor Moldau (M848). (BA-07 - SANITÁRIO FEMININO 3) | m² | 3.66 | 679.9 |  | 679.9 |  |  | 2488.434 | 14.30.070 | CDHU
22 | PAISAGISMO | [7 empty] | 302402.4887
22.1 | Plantio | [7 empty] | 38729.1
22.1.1 | Fornecimento de muda e Plantio Eragrostis curvula (Capim-chorão) - Porte 0,20m | m² | 358 |  |  | 49.5 |  |  | 17721 | 18-03-07 | SIURB
22.1.2 | Fornecimento de muda e Plantio Zoysia tenuifolia (Grama-coreana) - plantio em mantas | m² | 470 |  |  | 20.43 |  |  | 9602.1 | 05-45-00 | SIURB
22.1.3 | Terra preparada para o plantio (20cm) | m³ | 40 |  |  | 285.15 |  |  | 11406 | 18-80-11 | SIURB
22.2 | Civil | [7 empty] | 263673.3887
22.2.1 | 1 - BANCO de madeira (assento esplanada). | m | 35 |  |  | 496.13 |  |  | 17364.55 | 18-12-12 | SIURB
22.2.2 | 2 - GUARDA CORPO/ GRADIL. | m | 91.56 |  |  | 481.64 |  |  | 44098.9584 | 17-05-25 | SIURB
22.2.3 | 3 - GUARDA CORPO do deck em madeira "Itaúba". | m | 84.65 |  |  | 400 |  |  | 33860
22.2.4 | 4 - PASSARELA do deck com i=6% e escada no mesmo padrão do trapiche detalhado. | m² | 25.65 |  |  | 2000 |  |  | 51300
22.2.5 | 5 - GUARDA CORPO de Bambú a reformar. | m | 33.9 |  |  | 400 |  |  | 13560
22.2.6 | 6 - PINTURA da empena na cor verde (vizinho). | m² | 770 |  |  | 26.29 |  |  | 20243.3 | 15-01-10 | SIURB
22.2.7 | 7 - POÇO para caule de árvore existente a permanecer (respiro) - Estimativa do maciço arbóreo | un | 30 |  |  | 1420.95 |  |  | 42628.5003
22.2.8 | 8 - BANCO de madeira (assento arquibancada). | m² | 36 | 192.18 | 61.1 | 253.28 |  |  | 9118.08 | 35.04.130 | CDHU
22.2.9 | 9 - Execução de GAZEBO em laje existente (pergolado) | un | 18 |  |  | 1750 |  |  | 31500
23 | OMISSOS
[8 empty] | Total | 35109392.3074