## ORC
263-ORC-PB-003-R00 |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CLIENTE:
OBRA: Quadra Central - Casa Comercial |  |  |  |  | ENDEREÇO: Bairro da Liberdade
EMPRESA: SPP
ENDEREÇO: Rua Galvão Bueno s/n
TELEFONE: | [5 empty] | CONTATO:
EMAIL: |  |  | VERSÃO: |  |  | 2023-09-29
ORÇAMENTO SETOR 3 - QUADRA CENTRAL - CASA COMERCIAL
ITEM | DESCRIÇÃO - SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | UNITÁRIO |  |  | TOTAL |  |  | COD | FONTE
|  |  |  | PREÇO R$ MAT. | PREÇO R$ M.O | TOTAL (R$) | PREÇO R$ MAT. | PREÇO R$ M.O | TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 75301.4768
1.1 | Serviços Iniciais | [7 empty] | 64533.681
1.1.1 | ART de obra (Responsabilidade Técnica). | vb | 1 |  |  | 400
1.1.2 | PLACA de obra em chapa de aço galvanizado com tamanho de 3,00x2,00m | m² | 6 |  |  | 403.45 |  |  | 2420.7 | 17-30-02 | SIURB
1.1.3 | TAPUME de chapa de madeira compensada (10mm) em pintura em esmalte sintetico com porta e ferragem COM REAPROVEITAMENTO | m² | 44 |  |  | 94.14 |  |  | 4142.16 | 01-05-02 | SIURB
1.1.4 | PORTAO em chapa aço galvanizado, painel único, com duas folhas, 3mx3,0m, incluso cadeado | m² | 9 |  |  | 274.69 |  |  | 2472.21 | 01-05-06 | SIURB
1.1.5 | BARRACAO de obra para banheiro/vestiário, piso em pinho 3a, paredes, com instalação provisoria de hidrossanitaria e eletrica. (6,00x3,00) | m² | 18 |  |  | 1088.54 |  |  | 19593.72 | 93212 | SINAPI
1.1.6 | ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais, ferramentas e carpintaria da obra com tamanho de 6,00x3,00m, incluindo o piso cimentado e instalações eletrica. | m² | 18 |  |  | 966.53 |  |  | 17397.54 | 93584 | SINAPI
1.1.7 | ABRIGO PROVISÓRIO, para escritório, metálico tipo container constituído por um conjunto de dois módulos podendo ser acoplados pela lateral, fundo e frente | un | 6.7 | 1183.11 | 139.42 | 1322.53 |  |  | 8860.951 | 02.02.130 | CDHU
1.1.8 | LOCACAO convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento. Incluso a consultoria do Topografo. | m² | 240 | 11.11 | 5.87 | 16.98 |  |  | 4075.2 | 02.10.020 | CDHU
1.1.9 | Movimentação de terra com remoção e transporte Manual Ate o Caminhão Basculhante | m³ | 40 | 29.34 | 109.94 | 139.28 |  |  | 5571.2 | 05.04.060 | CDHU
1.2 | Demolições / Bota Fora | [7 empty] | 10767.7958
1.2.1 | Demolição de edificação existente (valores estimados - antigos banheiros públicos) ALVENARIA INTERNA E EXTERNA | m³ | 42.32 |  |  | 65.69 |  |  | 2780.0008 | 04-50-04 | SIURB
1.2.2 | Demolição de edificação existente (valores estimados - antigos banheiros públicos) ESTRUTURA | m³ | 4.4 |  |  | 284.65 |  |  | 1252.46 | 04-50-09 | SIURB
1.2.3 | Demolição de edificação existente (valores estimados - antigos banheiros públicos) COBERTURA | m² | 71.1 |  |  | 5.47 |  |  | 388.917 | 06-50-25 | SIURB
1.2.4 | Transporte de entulhos em CAMINHÃO BASCULHANTE com capacidade de 10m3 / 15T em Rua Pavimentada de ate 10km de distancia. (da demolição do inicio da obra) | m³ | 117.82 |  |  | 22.9 |  |  | 2698.078 | 01-01-10 | SIURB
1.2.5 | CAÇAMBA de entulho com 4m3, incluso transporte vertical e horizontal (entulho durante a obra) | un | 24 |  |  | 111.91 |  |  | 2685.84 | 01-01-07 | SIURB
1.2.6 | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive raízes diâmetro >90cm | un | 1 |  |  | 962.5 |  |  | 962.5 | 04-33-14 | SIURB
2 | FUNDAÇÃO | [7 empty] | 115779.3735
2.1 | Infraestrutura / Estacas | [7 empty] | 67303.3253
2.1.1 | Fornecimento e cravamento de 24 ESTACAS hélice contínua com Ø 40cm, comprimento = 14m a partir da cota do terreno atual | m | 336 |  |  | 144.95 |  |  | 48703.2 | 02-01-83 | SIURB
2.1.2 | CONCRETO fck=35 Mpa | m³ | 20.79 |  |  | 524.07 |  |  | 10895.4153 | 03-03-21 | SIURB
2.1.3 | ARMADURA de aço para 24 estacas CA-50: | Kg | 611 |  |  | 12.61 |  |  | 7704.71 | 03-03-04 | SIURB
2.2 | Infraestrutura / Blocos e Baldrames | [7 empty] | 48476.0482
2.2.1 | ESCAVACAO manual campo aberto em solo exceto rocha até 2,00m profundidade, para fundação dos blocos. | m³ | 30.56 |  |  | 76.63 |  |  | 2341.8128 | 04-02-00 | SIURB
2.2.2 | APILOAMENTO manual de valas em camadas de 20 cm de espessura | m² | 61.52 |  |  | 5.47 |  |  | 336.5144 | 04-35-00 | SIURB
2.2.3 | REATERRO de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado | m³ | 21.392 |  |  | 13.78 |  |  | 294.7818 | 04-08-00 | SIURB
2.2.4 | Lastro de Concreto magro com 5cm | m³ | 3.076 |  |  | 477.03 |  |  | 1467.3443 | 13-01-14 | SIURB
2.2.5 | FORMA em chapa de madeira compensada plastificada 12 mm, para estruturas de concreto reapr. 2x (corte/montagem/escoramento/desforma) | m² | 151.54 |  |  | 116.23 |  |  | 17613.4942 | 03-01-17 | SIURB
2.2.6 | CONCRETO Usinado bombeado fck=30 | m³ | 15.28 |  |  | 546.76 |  |  | 8354.4928 | 03-03-23 | SIURB
2.2.7 | ARMADURA de aço para blocos, baldrames | kg | 1432.8 |  |  | 12.61 |  |  | 18067.608 | 03-02-04 | SIURB
3 | SUPERESTRUTURA | [7 empty] | 300404.3249
3.1 | FORMA em chapa de madeira compensada plastificada 12 mm, para estruturas de concreto reapr. 2x (corte/ montagem/ escoramento/ desforma) | m² | 900.23 |  |  | 116.23 |  |  | 104633.7329 | 03-01-17 | SIURB
3.2 | CONCRETO Usinado bombeado fck=30 | m³ | 104.8 |  |  | 524.04 |  |  | 54919.392 | 03-03-23 | SIURB
3.3 | ARMADURA de aço para viga, lajes e pilares, CA-50 / CA-60 | kg | 11004 |  |  | 12.8 |  |  | 140851.2 | 03-02-07 | SIURB
4 | VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS | [7 empty] | 63313.6642
4.1 | Alvenaria e Drywall | [7 empty] | 63313.6642
4.1.1 | ALVENARIA em bloco de concreto (espessura 19 cm) | m² | 369.5 |  |  | 103.83 |  |  | 38365.185 | 04-01-42 | SIURB
4.1.2 | ALVENARIA em bloco de concreto (espessura 14 cm) | m² | 21.29 |  |  | 87.13 |  |  | 1854.9977 | 04-01-41 | SIURB
4.1.3 | VERGA E CONTRAVERGAS DE CONCRETO para portas e janelas | m³ | 2.46 |  |  | 1885.31 |  |  | 4637.8626 | 04-01-98 | SIURB
4.1.4 | DIVISÓRIA em placas de gesso acartonado ST/ST (e = 10cm) (repartições dentro dos conjuntos) | m² | 20 |  |  | 152.67 |  |  | 3053.4 | 14.30.310 | CDHU
4.1.5 | DIVISÓRIA em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo de 30 minutos, RU/RU (e = 10cm) (lavabos) | m² | 72.01 |  |  | 213.89 |  |  | 15402.2189 | 14.30.410 | CDHU
5 | PISO INTERNO E EXTERNO | [7 empty] | 66314.1649
5.1 | Piso Interno | [7 empty] | 40873.7359
5.1.1 | CONTRAPISO para regularização geral. Traço 1:3 1 - CONTRAPISO regularizado e nivelado. (Piso por conta do locatário) NOTA: Verificar espessura do contrapiso no projeto básico de Arquitetura. | m² | 526.2 |  |  | 44.06 |  |  | 23184.372 | 05-01-40 | SIURB
5.1.2 | 2 - GRANITO Branco Itaúnas. | m² | 27 |  |  | 481.09 |  |  | 12989.43 | 13-02-58 | SIURB
5.1.3 | 3 - PORCELANATO Panna Plus NA "Eliane" 60x60cm. Colocação ortogonal e assentamento sobre argamassa e rejunte acrílico na mesma cor do piso. | m² | 11.68 |  |  | 280.89 |  |  | 3280.7952 | 13-02-38 | SIURB
5.1.4 | RODAPÉ IDEM AO PISO ITEM 2, h=25cm. Assentamento e rejunte acrílico na mesma cor do piso. | m² | 1.2292 |  |  | 481.09 |  |  | 591.3558 | 13-02-58 | SIURB
5.1.5 | RODAPÉ IDEM AO PISO ITEM 3, h=7cm. | m² | 2.947 |  |  | 280.89 |  |  | 827.7828 | 13-02-38 | SIURB
5.2 | Piso Externo (paisagismo) | [7 empty] | 25440.429
5.2.1 | 1 - CONCRETO desempenado rosado com orla/junta de dilatação. | m² | 30.05 |  |  | 65.1 |  |  | 25440.429 | 13-02-03 | SIURB
6 | REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNO | [7 empty] | 64161.9789
6.1 | CHAPISCO traço 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa | m² | 390.79 |  |  | 8.44 |  |  | 3298.2676 | 11-02-01 | SIURB
6.2 | EMBOCO traço 1:4,5 (cal e areia média), espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa | m² | 390.79 |  |  | 42.82 |  |  | 16733.6278 | 11-02-08 | SIURB
6.3 | REBOCO argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina), espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa | m² | 390.79 |  |  | 31.62 |  |  | 12356.7798 | 11-02-13 | SIURB
6.4 | A - FÓRMICA FORMIWALL COR BRANCA (L120) e = 1,3mm. (SANITÁRIO PRIVATIVO) | m² | 80.64 |  |  | 185.96 |  |  | 14995.8144 | 11-02-75 | SIURB
6.5 | B - PINTURA LÁTEX BRANCA REF.: "SUVINIL" CLÁSSICA. COD.: A526 - NUVEM DE PAPEL | m² | 638.17 |  |  | 26.29 |  |  | 16777.4893 | 15-01-10 | SIURB
7 | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO | [7 empty] | 197078.143
7.1 | LATERAIS DAS JANELAS - REVESTIMENTO EXTERNO COM MADEIRA TRATADA OU FÓRMICA TS EXTERIOR PARA FACHADAS SOBRE REBOCO | m² | 20 |  |  | 498.7 |  |  | 9974
7.2 | 1 - REVESTIMENTO EXTERNO COM MADEIRA TRATADA OU FÓRMICA TS EXTERIOR PARA FACHADAS SOBRE REBOCO. VEIOS EM SENTIDO HORIZONTAL. COD. PADRÃO: M911 - ALPINO WALNUT (PILARES DA FACHADA) | m² | 369.89 |  |  | 498.7 |  |  | 184464.143 | 13-80-18 | SIURB
7.3 | 2 - FILETADO CANJIQUINHA DE QUARTZITO. COR: BRANCA - ESPESSURA 2cm A 4cm. | m² | 20 |  |  | 132 |  |  | 2640
8 | FORRO / TETO | [7 empty] | 39836.58
8.1 | CHAPISCO traço 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa | m² | 157 |  |  | 16.39 |  |  | 2573.23 | 11-01-01 | SIURB
8.2 | EMBOCO traço 1:4,5 (cal e areia média), espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa | m² | 157 |  |  | 46.19 |  |  | 7251.83 | 11-01-08 | SIURB
8.3 | REBOCO argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina), espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa | m² | 157 |  |  | 34.87 |  |  | 5474.59 | 11-01-13 | SIURB
8.4 | 1 / 2 - LAJE COM ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA BRANCA. | m² | 157 |  |  | 26.29 |  |  | 4127.53 | 15-01-10 | SIURB
8.5 | 3 - GESSO ACARTONADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA BRANCA E BORDA TABICADA. (ver altura do forro no projeto de arquitetura) | m² | 12 |  |  | 92.77 |  |  | 1113.24 | 12-01-42 | SIURB
8.6 | 4 - GESSO ACARTONADO INCLINADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA BRANCA E BORDA TABICADA RENTE À COBERTURA. | m² | 208 |  |  | 92.77 |  |  | 19296.16 | 12-01-42 | SIURB
9 | ESQUADRIAS DE ALUMINO / MADEIRA / FERRO / VIDRO | [7 empty] | 222676.98
9.1 | Esquadrias de Alumínio | [7 empty] | 149959.06
9.1.1 | AL-01 - JANELAS DO SUBSOLO de alumínio - com pintura anodizada de interferência Prodec | m² | 16 |  |  | 755.09 |  |  | 12081.44 | 08-02-51 | SIURB
9.1.2 | AL-02 - JANELAS DO TÉRREO de alumínio - com pintura anodizada de interferência Prodec | m² | 92 |  |  | 755.09 |  |  | 69468.28 | 08-02-51 | SIURB
9.1.3 | AL-03 - PORTA - com pintura anodizada de interferência Prodec | m² | 5 |  |  | 1094.77 |  |  | 5473.85 | 08-01-40 | SIURB
9.1.4 | AL-04 - JANELAS DO 1º PAVIMENTO de alumínio - com pintura anodizada de interferência Prodec | m² | 82 |  |  | 755.09 |  |  | 61917.38 | 08-02-51 | SIURB
9.1.5 | AL-05 - PORTA 0,65 x 1,50 - com pintura anodizada de interferência Prodec | un | 1 |  |  | 1018.11 |  |  | 1018.11 | 08-01-45 | SIURB
9.2 | Esquadrias de Madeira | [7 empty] | 3526.56
9.2.1 | PM-01 - PORTA de madeira lisa comum/encabeçada com pintura branca seladora 0,82 x 2,10 m | un | 3 |  |  | 391.84 |  |  | 1175.52 | 07-01-12 | SIURB
9.2.2 | PM-02 - PORTA de madeira lisa comum/encabeçada com pintura branca seladora 0,62 x 2,10 m | un | 6 |  |  | 391.84 |  |  | 2351.04 | 07-01-12 | SIURB
9.3 | Elementos de Ferro | [7 empty] | 69191.36
9.3.1 | EF-01 - PORTÃO DE ENROLAR TRANSVISION. | m² | 108 |  |  | 529.17 |  |  | 57150.36 | 08-01-50 | SIURB
9.3.2 | EF-02 - CORRIMÃO/ GUARDA CORPO TIPO 1. (escada subsolo) | m | 5 |  |  | 481.64 |  |  | 2408.2 | 17-05-25 | SIURB
9.3.3 | EF-03 - CORRIMÃO/ GUARDA CORPO TIPO 2. (escada mezanino) | m | 20 |  |  | 481.64 |  |  | 9632.8 | 17-05-25 | SIURB
10 | GRANITOS / SOLEIRA E PEITORIL | [7 empty] | 10633.036
10.1 | Soleira | [7 empty] | 799.76
10.1.1 | SO-01 Granito branco Itaúnas 2,00 x 0,25 | m | 2 |  |  | 99.97 |  |  | 199.94 | 13-04-05 | SIURB
10.1.2 | SO-09 Granito branco Itaúnas 0,80 x 0,13 | m | 2.4 |  |  | 99.97 |  |  | 239.928 | 13-04-05 | SIURB
10.1.3 | SO-10 Granito branco Itaúnas 0,60 x 0,13 | m | 3.6 |  |  | 99.97 |  |  | 359.892 | 13-04-05 | SIURB
10.2 | Peitoril | [7 empty] | 9833.276
10.2.1 | PE-01 (JANELAS SUBSOLO) | m | 15.7 |  |  | 141.08 |  |  | 2214.956 | 11-04-58 | SIURB
10.2.2 | PE-02 (JANELAS TÉRREO) | m | 28.8 |  |  | 141.08 |  |  | 4063.104 | 11-04-58 | SIURB
10.2.3 | PE-03 (JANELAS 1º PAVIMENTO) | m | 25.2 |  |  | 141.08 |  |  | 3555.216 | 11-04-58 | SIURB
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 22499.61
11.1 | Quadros e Acessórios | [7 empty] | 17163.98
11.1.1 | QD - TÍPICO (Sala Comercial) - Chapa metalica, sobrepor, barramento trifasico, neutro e terra. | pç
11.1.2 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt‐on ‐ 150 A | pç | 3 |  |  | 653.64 |  |  | 1960.92 | 37.03.210 | CDHU
11.1.3 | Interruptor DR 10A 30mA 2P | pç | 1 | 211.53 | 12.51 | 224.04 |  |  | 224.04 | 37.17.060 | CDHU
11.1.4 | DPS CLASSE II - 20KA | pç | 4 | 2939.35 | 31.64 | 2970.99 |  |  | 11883.96 | 37.24.044 | CDHU
11.1.5 | Disjuntor monopolar 10A | pç | 2 | 9.41 | 15.02 | 24.43 |  |  | 48.86 | 37.13.600 | CDHU
11.1.6 | Disjuntor bipolar 16A | pç | 4 |  |  | 761.55 |  |  | 3046.2 | 09-08-80 | SIURB
11.1.7 | Disjuntor bipolar 40A | pç | Não definido
11.1.8 | Ponto de iluminação (interna e externo) | pç | Não definido
11.1.9 | Ponto de tomada | pç | Não definido
11.1.10 | Ponto de interruptores | pç | Não definido
11.2 | Sistemas - tv, telefone, interfone (Somente Infra-estrutura) | [7 empty] | 5335.63
11.2.1 | Eletroduto 3/4" | m | 100 |  |  | 39.39 |  |  | 3939 | 09-02-11 | SIURB
11.2.2 | Eletroduto 1.1/2" | m | 10 |  |  | 60.99 |  |  | 609.9 | 09-02-14 | SIURB
11.2.3 | Caixa 4x2" | pç | 4 |  |  | 17.63 |  |  | 70.52 | 09-05-25 | SIURB
11.2.4 | Caixa passagem 20x20cm | pç | 2 |  |  | 110.53 |  |  | 221.06 | 09-05-43 | SIURB
11.2.5 | Caixa passagem 60x60cm | pç | 1 |  |  | 495.15 |  |  | 495.15 | 09-05-64 | SIURB
11.3 | Acabamentos - Tomadas, interruptor e Outros | [7 empty] | 0
11.3.1 | Interruptor simples | pç | Não definido
11.3.2 | Interruptor bipolar paralelo | pç | Não definido
11.3.3 | interruptor bipolar | pç | Não definido
11.3.4 | Sensor de presença, interruptor | pç | Não definido
11.3.5 | Tomada univ. (2P+T) – 10A /127V | pç | Não definido
11.3.6 | Tomada univ. (2P+T) – 10A/250V | pç | Não definido
11.3.7 | Tomada univ. (2P+T) – 10A/250V - PROVA D'AGUA | pç | Não definido
11.3.8 | Tomada steck | pç | Não definido
11.3.9 | Eletrocalha 100x100mm | m | Não definido
11.3.10 | Eletrocalha 200x100mm | m | Não definido
11.3.11 | Bloco autonomo para iluminação de emergencia autonomia 10h | pç | Não definido
11.4 | Luminárias (+Lâmpada)
11.4.1 | Luminárias não incluso no quantitativo
12 | SPDA | [7 empty] | 8376.82
12.1 | Haste de aterramento 5/8"X3.00m | pç | 1 |  |  | 285.82 |  |  | 285.82 | 09-83-90 | SIURB
12.2 | Cx. de inspeção tipo solo em pvc com tampa em ferro fundido | pç | 8 |  |  | 163.38 |  |  | 1307.04 | 09-11-14 | SIURB
12.3 | Cabo de cobre nu 35mm2 | m | 15 |  |  | 41.23 |  |  | 618.45 | 09-06-94 | SIURB
12.4 | Barra chata de aluminio | m | 58 |  |  | 34.05 |  |  | 1974.9 | 09-11-94 | SIURB
12.5 | Caixa de equalização em aço, 8 terminais cabos de cobre 16mm2e 1 terminal cabo de cobre 50mm2 | pç | 1 |  |  | 538.04 |  |  | 538.04 | 42.05.370 | CDHU
12.6 | Rebar de aço galvanizado a fogo | m | 72 |  |  | 34.05 |  |  | 2451.6 | 09-11-94 | SIURB
12.7 | Captor Franklin c/ base em latão, pontas e parafusos | pç | 1 |  |  | 868.91 |  |  | 868.91 | 09-11-05 | SIURB
12.8 | Mastro telescopico 6m ( 3m x 1.1/2" + 3m x 2") | pç | 1
12.9 | Abraçadeira guia simples para mastro 2" | pç | 2 |  |  | 19.29 |  |  | 38.58 | 09-84-18 | SIURB
12.10 | Abraçadeira guia reforçada para mastro 1.1/2" | pç | 1 |  |  | 19.29 |  |  | 19.29 | 09-84-18 | SIURB
12.11 | Abraçadeira guia reforçada para mastro 2" | pç | 1 |  |  | 19.29 |  |  | 19.29 | 09-84-18 | SIURB
12.12 | Sinalizador noturno para obstaculos | pç | 1 |  |  | 162.52 |  |  | 162.52 | 09-04-03 | SIURB
12.13 | Conjunto estaiamento rigido 2m x 2" | pç | 1
12.14 | Base 2" | pç | 1 |  |  | 92.38 |  |  | 92.38 | 42.04.060 | CDHU
13 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS | [7 empty] | 53268.24
13.1 | Água Fria | [7 empty] | 3822.95
13.1.1 | Tubos e Conexões - Pvc Rigido Marrom Soldavel
13.1.1.1 | Tubo 60mm (2") | m | 107 |  |  | 13.11 |  |  | 1402.77
13.1.1.2 | Joelho 90° - 60mm | pç | 6 |  |  | 2.02 |  |  | 12.12
13.1.1.3 | Te - 60mm | pç | 2 |  |  | 4.03 |  |  | 8.06
13.1.1.4 | Ponto água fria | un | 6 |  |  | 400 |  |  | 2400
13.2 | Esgoto - Série "R" | [7 empty] | 2896.42
13.2.1 | Tubos e Conexões em PVC Rigido Branco
13.2.1.1 | Tubo - 40mm | m | 20 |  |  | 17.57 |  |  | 351.4
13.2.1.2 | Tubo - 50mm | m | 12 |  |  | 25.15 |  |  | 301.8
13.2.1.3 | Tubo - 100mm | m | 12 |  |  | 39.42 |  |  | 473.04
13.2.1.4 | Joelho - 90º - 40mm | pç | 12 |  |  | 5.92 |  |  | 71.04
13.2.1.5 | Joelho - 90º - 50mm | pç | 6 |  |  | 28.76 |  |  | 172.56
13.2.1.6 | Joelho - 90º - 100mm | pç | 6 |  |  | 28.45 |  |  | 170.7
13.2.1.7 | Junção - 100 x 50mm | pç | 6 |  |  | 83.86 |  |  | 503.16
13.2.1.8 | Joelho 45º - 50mm | pç | 3 |  |  | 23.5 |  |  | 70.5
13.2.1.9 | Luva 100mm | pç | 12 |  |  | 15.6 |  |  | 187.2
13.2.1.10 | Caixa Sifonada - 100mm | pç | 6 |  |  | 30.38 |  |  | 182.28
13.2.1.11 | Terminal de Ventilação - 75mm | un | 1 |  |  | 11.62 |  |  | 11.62
13.2.1.12 | Caixa de gordura 18L | un | 1 |  |  | 401.12 |  |  | 401.12
13.3 | Água Pluvial (Drenagem) | [7 empty] | 35362.95
13.3.1 | Tubos e Conexões em PVC Rigido Série "R"
13.3.2 | Tubo - 100mm | m | 420 |  |  | 39.42 |  |  | 16556.4
13.3.3 | Joelho - 90º - 100mm | pç | 35 |  |  | 28.45 |  |  | 995.75
13.3.4 | Luva de 100mm | pç | 70 |  |  | 32.26 |  |  | 2258.2
13.3.5 | Grelha Hemisférica | pç | 35 |  |  | 43.93 |  |  | 1537.55
13.3.6 | Caixa de Passagem de alvenaria na Av Radial de 60x60x60 | pç | 35 |  |  | 400.43 |  |  | 14015.05 | 09-05-59 | SIURB
13.4 | Acessórios, Louças e Metais | [7 empty] | 11185.92
13.4.1 | 1 - TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO LÓGGICA MATIC "DOCOL" REF: 00652806. | un | 6 |  |  | 550.66 |  |  | 3303.96 | 10-14-10 | SIURB
13.4.2 | 2 - LAVATÓRIO "DECA" LINHA VOGUE PLUS COD: L.51.17 (PNEs/ PRIVATIVOS) COM COLUNA PARA LAVATÓRIO "DECA" LINHA VOGUE PLUS COD: CS.1.17 (PRIVATIVOS CJ) | un | 6 |  |  | 290.09 |  |  | 1740.54 | 44.01.110 | CDHU
13.4.3 | 3 - SIFÃO EXTENSÍVEL UNIVERSAL 150cm "DOCOL" Ref.: 00796626. | un | 6 |  |  | 48.82 |  |  | 292.92 | 10-80-70 | SIURB
13.4.4 | 4 - BACIA COM CAIXA ACOPLADA "DECA" IZY CONFORTO BRANCO COM ACIONAMENTO DUO. Ref.: P.115.17 / CDC.00F17 | un | 6 |  |  | 856.36 |  |  | 5138.16 | 10-13-03 | SIURB
13.4.5 | 5 - ACABAMENTO PARA REGISTRO “DECA” IZY ATÉ 1” E PRESSÃO 1/2" E 3/4 | un | 6 |  |  | 118.39 |  |  | 710.34 | 10-14-15 | SIURB
14 | GÁS | [7 empty] | 3225.91
14.1 | Tubo e Conexões em cobre Classe E
14.1.1 | Tubo 35mm ( 1 1/4") | m | 7 |  |  | 240.99 |  |  | 1686.93 | 46.10.220 | CDHU
14.1.2 | Joelho 90º - 35mm (1 1/4") | pç | 4 |  |  | 240.99 |  |  | 963.96 | 46.10.220 | CDHU
14.1.3 | Válvula Esfera (1 1/4") | pç | 1 |  |  | 287.51 |  |  | 287.51 | 47.07.031 | CDHU
14.1.4 | Válvula Esfera (1 1/4") | pç | 1 |  |  | 287.51 |  |  | 287.51 | 47.07.031 | CDHU
15 | INCÊNDIO | [7 empty] | 28587.97
15.1 | Hidráulica | [7 empty] | 11711.07
15.1.1 | Tubos e Conexões em Cobre 66mm
15.1.1.1 | Tubo 66mm | m | 13 |  |  | 392.13 |  |  | 5097.69 | 46.10.250 | CDHU
15.1.1.2 | Te 66mm | pç | 1 |  |  | 392.13 |  |  | 392.13 | 46.10.250 | CDHU
15.1.1.3 | Armario para abrigo de mangueiras de sobrepor (75X60X17cm) | pç | 2 |  |  | 581.59 |  |  | 1163.18 | 50.01.060 | CDHU
15.1.1.4 | Registro globo 45° - 2.1/2" engate rapido tampão tipo Storz com corrente | pç | 2 |  |  | 481.46 |  |  | 962.92 | 10-05-60 | SIURB
15.1.1.5 | Joelho 66mm | pç | 5 |  |  | 392.13 |  |  | 1960.65 | 46.10.250 | CDHU
15.1.1.6 | Flange 66mm | pç | 2 |  |  | 392.13 |  |  | 784.26 | 46.10.250 | CDHU
15.1.1.7 | Esguicho cônico-tronco cônico Ø 38 x 16 mm | vb | 2 |  |  | 77.52 |  |  | 155.04 | 10-08-73 | SIURB
15.1.1.8 | Mangueira de 40mm de incendio com 30m | pç | 2 |  |  | 597.6 |  |  | 1195.2 | 10-08-68 | SIURB
15.2 | Elétrica | [7 empty] | 15803.4
15.2.1 | Cx passagem 4x2" | pç | 6 |  |  | 17.63 |  |  | 105.78 | 09-05-25 | SIURB
15.2.2 | Eletroduto rigido metalico 3/4" | m | 20 |  |  | 39.39 |  |  | 787.8 | 09-02-11 | SIURB
15.2.3 | Cabo para alarme de incendio endereçavel | pç | 10 |  |  | 1244.54 |  |  | 12445.4 | 50.05.440 | CDHU
15.2.4 | Botoeira para acionamento de bomba de incendio | pç | 2 |  |  | 175.96 |  |  | 351.92 | 09-10-54 | SIURB
15.2.5 | Botoeira para acionamento de alarme de incendio | un | 2 |  |  | 78.4 |  |  | 156.8 | 50.05.170 | CDHU
15.2.6 | Avisador tipo Sirene para alarme | un | 2 |  |  | 162.03 |  |  | 324.06 | 09-10-63 | SIURB
15.2.7 | Central de alarme com bateria | cj | 1 |  |  | 1631.64 |  |  | 1631.64 | 09-10-53 | SIURB
15.3 | Outros | [7 empty] | 1073.5
15.3.1 | Sinalização de rota de fuga | un | 2 |  |  | 17.9 |  |  | 35.8 | 97.02.195 | CDHU
15.3.2 | Sinalização para extintores e hidrantes | un | 6 |  |  | 13.81 |  |  | 82.86 | 97.02.194 | CDHU
15.3.3 | Extintor de pó químico seco, 6 kg, quando não indicado, com disco de sinalização e suporte tipo ABC. | un | 2 |  |  | 274.73 |  |  | 549.46 | 10-08-92 | SIURB
15.3.4 | Extintor de agua pressurizada, 10 lts, quando não indicado, com disco de sinalização | un | 2 |  |  | 202.69 |  |  | 405.38 | 10-08-85 | SIURB
16 | CLIMATIZAÇÃO | [7 empty] | 148200
16.1 | Equipamento | [7 empty] | 2400
16.1.1 | MICROEXAUSTOR AXIAL para Lavabos | un | 6 |  |  | 400 |  |  | 2400
16.2 | Unidade Condensadora e Evaporadora | [7 empty] | 145800
16.2.1 | Condensador e Evaporadora do Tipo Cassete de 36.000 BTUs Completo | un | 6 | 11550 | 4000 | 15550 |  |  | 93300
16.2.2 | Condensador e Evaporadora do Tipo Cassete de 48.000 BTUs Completo | un | 3 | 13500 | 4000 | 17500 |  |  | 52500
17 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 18139.26
17.1 | 1- Impermeabilizante incorporado ao concreto (Tipo Penetron Admix ou equivalente) (consumo: conforme fabricante) + preparação da superfície. (piso sobre terra) | m² | 204.5 |  |  | 78.42 |  |  | 16036.89 | 05-01-30 | SIURB
17.2 | 2 - Membrana de poliuretano bicomponente (tipo Masterpur VD ou equivalente) + regularização + rodapé de 30cm impermeabilizado. (área molhada sobre laje) | m² | 12.38 |  |  | 69 |  |  | 854.22
17.3 | 3 - Sistema pré-fabricado de geocomposto para drenagem tipo Macdrain ou equivalente (consumo: conforme fabricante) (cortinas) | m | 39.25 |  |  | 31.8 |  |  | 1248.15
18 | COBERTURA | [7 empty] | 205604.06
18.1 | TELHAS SHINGLE (produzidas com base asfáltica e manta de fibra de vidro, cobertas com minerais granulados) cor Evergreen. Ref.: Brasilit. | m² | 281 |  |  | 300 |  |  | 84300
18.2 | Fornecimento e execução de base em painel estrutural de madeira para apoio da cobertura. | m² | 281 |  |  | 400 |  |  | 112400
18.3 | Peças de acabamento para a cobertura como rufos e calhas. | m² | 30 |  |  | 52.13 |  |  | 1563.9
18.4 | Tesouras de madeira envernizadas aparentes. | pç | 4 |  |  | 1835.04 |  |  | 7340.16
19 | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 4204.8
19.1 | LIMPEZA DURANTE e FINAL da obra | m² | 320 |  |  | 13.14 |  |  | 4204.8 | 17-04-01 | SIURB
20 | PAISAGISMO
20.1 | Fornecimento de muda e Plantio Eragrostis curvula (Capim-chorão) - Porte 0,20m (CONTABILIZADO NA TABELA DA QUADRA CENTRAL - CENTRO COMERCIAL) | m² | 0 |  |  | 49.5 |  |  | 0 | 18-03-07 | SIURB
20.2 | Terra para plantio (CONTABILIZADO NA TABELA DA QUADRA CENTRAL - CENTRO COMERCIAL) | m² | 0 |  |  | 285.15 |  |  | 0 | 18-80-11 | SIURB
21 | OMISSOS
[8 empty] | Total | 1647606.3922