## ORC 8-9-10
263-ORC-PB-005-R00 |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CLIENTE: SPP
OBRA: Quadra Inferior - Praça Almeira Jr |  |  |  |  | ENDEREÇO: Bairro da Liberdade
EMPRESA:
ENDEREÇO:
TELEFONE: | [5 empty] | CONTATO:
EMAIL: |  |  | VERSÃO: |  |  | 2023-09-29
ORÇAMENTO SETOR 7 - QUADRA INFERIOR - Intervenção 8,9 e 10 - Praça Almeida Jr
ITEM | DESCRIÇÃO - SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | UNITÁRIO |  |  | TOTAL |  |  | COD
|  |  |  | PREÇO R$ MAT. | PREÇO R$ M.O | TOTAL (R$) | PREÇO R$ MAT. | PREÇO R$ M.O | TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Serviços Iniciais
1.1.1 | ART de obra (Responsabilidade Técnica). | vb | 1 |  |  | 400
1.1.2 | PLACA de obra em chapa de aço galvanizado com tamanho de 3,00x2,00m | m² | 6 |  |  | 403.45 |  |  | 2420.7 | 17-30-02
1.1.3 | TAPUME de chapa de madeira compensada (10mm) em pintura em esmalte sintetico com porta e ferragem COM REAPROVEITAMENTO | m²
1.1.4 | PORTAO em chapa aço galvanizado, painel único, com duas folhas, 3mx2,10m, incluso cadeado | un | 6.3
1.1.5 | BARRACAO de obra para banheiro/vestiário, piso em pinho 3a, paredes, com instalação provisoria de hidrossanitaria e eletrica. (6,00x3,00) | un
1.1.6 | ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais, ferramentas e carpintaria da obra com tamanho de 6,00x3,00m, incluindo o piso cimentado e instalações eletrica. | un
1.1.7 | ABRIGO PROVISÓRIO, para escritório, metálico tipo container constituído por um conjunto de dois módulos podendo ser acoplados pela lateral, fundo e frente | un
1.1.8 | LOCACAO convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas ontaletadas, sem reaproveitamento. Incluso a consultoria do Topografo. (Área do quiosque e escada) | m² | 520
1.2 | Demolições / Bota Fora | [7 empty] | 37378.716
1.2.1 | Demolições de piso e remoção de entulho (jardim de chuva/Radial e área dos quiosques) | m² | 387 |  |  | 26.33 |  |  | 10189.71 | 05-03-00
1.2.2 | Demolições de mureta do canteiro existente para acesso ao trapiche e e remoção de entulho | m³ | 39.2 |  |  | 65.69 |  |  | 2575.048 | 04-50-04
1.2.3 | Demolições de guia e remoção de entulho | m | 79.8 |  |  | 8.76 |  |  | 699.048 | 17-50-45
1.2.4 | Demolições de Sarjeta e remoção de entulho | m | 79.8 |  |  | 13.14 |  |  | 1048.572 | 17-50-48
1.2.5 | Transporte de entulhos em CAMINHÃO BASCULHANTE com capacidade de 10m3 / 15T em Rua Pavimentada de ate 10km de distancia. (da demolição do inicio da obra) | vb | 554.06 |  |  | 13.3 |  |  | 7368.998 | 04-60-00
1.2.6 | CAÇAMBA de entulho com 4m3, incluso transporte vertical e horizontal (entulho durante a obra) | un | 24 |  |  | 111.91 |  |  | 2685.84 | 01-01-07
1.2.7 | Demolição de ladrilhos hidráulicos, inclusive argamassa de regularização (passeio existente) | m² | 975 |  |  | 13.14 |  |  | 12811.5 | 17-50-25
2 | FUNDAÇÃO
2.1 | Infraestrutura / Estacas
2.1.1 | Fornecimento e cravamento de 12 Brocas para Trapiche | m
2.1.2 | Fornecimento e cravamento de 8 Brocas para instalação de 2 quiosques | m
2.1.3 | Fornecimento e cravamento de broca para mureta de arrimo | m
2.1.4 | CONCRETO fck=30 Mpa | m³ | 0
2.1.5 | ARMADURA de aço para brocas para o Trapiche CA-50: | kg | 0
2.1.6 | ARMADURA de aço para brocas para o Quiosque CA-50: | kg | 0
2.1.7 | ARMADURA de aço para brocas para mureta de arrimo | kg | 0
2.2 | Infraestrutura / Blocos e Baldrames | [7 empty] | 60257.8811
2.2.1 | ESCAVACAO manual campo aberto em solo exceto rocha até 2,00m profundidade, para fundação dos blocos. | m³ | 29.265 |  |  | 76.63 |  |  | 2242.5769 | 04-02-00
2.2.2 | APILOAMENTO manual de valas em camadas de 20 cm de espessura | m² | 31.34 |  |  | 5.47 |  |  | 171.4298 | 04-35-00
2.2.3 | REATERRO de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado | m³ | 9.755 |  |  | 13.78 |  |  | 134.4239 | 04-08-00
2.2.4 | Lastro de Concreto magro com 5cm | m³ | 31.34 |  |  | 477.03 |  |  | 14950.1202 | 13-01-14
2.2.5 | FORMA em chapa de madeira compensada plastificada 12 mm, para estruturas de concreto reapr. 2x (corte/montagem/escoramento/desforma) | m² | 170 |  |  | 80.58 |  |  | 13698.6 | 02-03-01
2.2.6 | CONCRETO Usinado bombeado fck=30 | m³ | 19.51 |  |  | 543.78 |  |  | 10609.1478 | 03-03-20
2.2.7 | ARMADURA de aço para blocos, baldrames | kg | 1463.25 |  |  | 12.61 |  |  | 18451.5825 | 03-02-04
3 | VEDAÇÃO | [7 empty] | 173135.73
3.1 | ALVENARIA em bloco de concreto (espessura 14 cm) Escada Acesso Radial | m² | 41 |  |  | 144.47 |  |  | 5923.27 | 04-01-38
3.2 | ALVENARIA em bloco de concreto (espessura 9 cm) - Canteiro | m² | 13.5 |  |  | 74.56 |  |  | 1006.56 | 04-01-40
3.3 | Mureta de Arrimo (espessura 19cm) | m² | 70 |  |  | 2374.37 |  |  | 166205.9 | 17-01-70
4 | PISO INTERNO, EXTERNO E PAVIMENTAÇÃO
4.1 | Piso Interno
4.1.1 | Base / CONTRAPISO para regularização geral. Traço 1:3 para banca de jornal | m² | 6
4.1.2 | Base / CONTRAPISO para regularização geral. Traço 1:3 para Ponto de Taxi | m² | 2.6
4.1.3 | Base / CONTRAPISO para regularização geral. Traço 1:3 para 2 Quiosques Externos | m² | 50
4.2 | Piso Externo | [7 empty] | 372807.308
4.2.1 | 1 - Piso de concreto desempenado rosado com orla/junta de dilatação | m³ | 76.4 |  |  | 721.67 |  |  | 55135.588 | 05-42-00
4.2.2 | 2 - GRANITO bruto rosado 30x60cm; paginação alinhada. (Esplanada) | m² | 192 |  |  | 481.09 |  |  | 92369.28 | 13-02-58
4.2.3 | 4 - DECK de madeira "Itaúba" (Incluso do orçamento "trapiche" - Ver o item abaixo) | m² | 64.8 |  |  | Não há |  |  | Não há
4.2.4 | 8 - Ladrilho Hidráulico 20x20cm, externo, antiderrapante,0 25 dados, na cor branca, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E BASE DE CONCRETO COM 5CM DE ESPESSURA | m² | 958 |  |  | 235.18 |  |  | 225302.44 | 05-44-00
4.3 | Pavimentação (Arruamento) | [7 empty] | 98004.648
4.3.1 | Alargamento do passeio | m² | 162 |  |  | 235.18 |  |  | 38099.16 | 05-44-00
4.3.2 | Fornecimento e execução de nova sarjeta | m | 91.2 |  |  | 602.33 |  |  | 54932.496 | 05-19-01
4.3.3 | Fornecimento e execução de nova guia | m | 91.2 |  |  | 51.68 |  |  | 4713.216 | 05-14-02
4.3.4 | Rebaixamento de guia (Acessibilidade) | m | 7.2 |  |  | 36.08 |  |  | 259.776 | 17-02-54
4.3.5 | Recapeamento Radial Leste - Capa | m³ | 235.7424 |  |  | 1532.61 |  |  | 361301.1597 | 54.03.221
4.3.6 | Recapeamento Radial Leste - Binder | m³ | 261.936 |  |  | 1367.35 |  |  | 358158.1896 | 54.03.200
4.3.7 | Revitalização de passeios Radial Leste | m³ | 154.0275 |  |  | 721.67 |  |  | 111157.0259 | 05-42-00
5 | REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNO E PINTURA | [7 empty] | 53815.7085
5.1 | CHAPISCO traço 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa | m² | 281.45 |  |  | 8.44 |  |  | 2375.438 | 11-03-01
5.2 | EMBOCO traço 1:4,5 (cal e areia média), espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa | m² | 281.45 |  |  | 42.82 |  |  | 12051.689 | 11-03-08
5.3 | REBOCO argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina), espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa | m² | 281.45 |  |  | 32.38 |  |  | 9113.351 | 11-03-13
5.4 | 2 - PINTURA EXTERIOR LATEX VERDE SOBRE REBOCO. REF.: "SUVINIL" PROTEÇÃO TOTAL COD.: D051 - RENDA PORTUGUESA (Pintura em muretas, canteiros na cor verde, incluso Radial Leste | m² | 1085 |  |  | 26.55 |  |  | 28806.75 | 15-01-15
5.5 | Pintura de Pilares (Base) dos trapiches na cor verde | m² | 55.31 |  |  | 26.55 |  |  | 1468.4805 | 15-01-15
6 | PINTURA EM METAL | [7 empty] | 18567.285
6.1 | Repintura do gradil do Viaduto em esmalte sintetico na cor vermelho | m² | 264 |  |  | 37.12 |  |  | 9799.68 | 15-80-04
6.2 | Repintura de luminárias "Suzuranto" em esmalte sintético na cor vermelho (22 unidades / Rua Galvão) | m² | 132 |  |  | 37.12 |  |  | 4899.84 | 15-80-04
6.3 | Pintura de gradil em esmalte sintético na cor verde | m² | 60.5 |  |  | 63.93 |  |  | 3867.765 | 15-03-010
7 | ESQUADRIAS DE FERRO | [7 empty] | 166118.61
7.1 | Grelha de ferro fundido arvoreira 1,5x1,5m | pç | 4 |  |  | 1750 |  |  | 7000
7.2 | Guarda-corpo de ferro com pintura na cor vermelha (árvores Ficus / Seringueira) | m | 75 |  |  | 1173.41 |  |  | 88005.75 | 08-48-01
7.3 | Guarda-corpo de ferro com pintura na cor verde (para escada de acesso a Radial) | m | 55 |  |  | 1173.41 |  |  | 64537.55 | 17-01-33
7.4 | Tubo de ferro 2" para "corrimão" completo - pintado na cor verde | m | 73.5 |  |  | 89.46 |  |  | 6575.31 | 17-05-24
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 | Luminárias
8.1.1 | Luminária Cenográfica Taludes | un | 3
8.1.2 | Posto de iluminação para Praça | un
8.1.3 | Luminárias de escadas para acesso a Radial | un
9 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS
9.1 | Água Fria
9.2 | Esgoto - Série "R"
9.3 | Água Pluvial (Drenagem)
9.4 | Acessórios, Louças e Metais | [7 empty] | 955
9.4.1 | TORNEIRA PARA JARDIM COM CADEADO | un | 2 |  |  | 477.5 |  |  | 955 | 18-10-90
10 | GÁS
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO
11.1 | 1- Impermeabilizante incorporado ao concreto (Tipo Penetron Admix ou equivalente) (consumo: conforme fabricante) + preparação da superfície. (Quiosques Externos, Banca de Jornal) (piso sobre terra) | m² | 70.9
12 | QUIOSQUE EXTERNO (2X)
12.1 | Estrutura
12.1.1 | Pedestal / Sapata para transferência de carga em concreto | pç | 12
12.1.2 | Pilar metálico 200x200x270h - 12 peças | kg
12.1.3 | Viga Metálica 150x200x500 - Base do contrapiso - 4 peças | kg
12.1.4 | Viga Metálica de suporte do piso / painel wall - 50x150x480 - 3 peças | kg
12.1.5 | Viga Metálica 400x200x500 - Cobertura - 4peças | kg
12.2 | Piso, Vedação e Acabamento
12.2.1 | Painel Wall para piso | m² | 25
12.2.2 | Contrapiso de 4 cm com base para acabamento | m² | 25
12.2.3 | Fechamento Lateral com Painel Wall ( 7 painéis de 1,40x2,65) | m² | 29.7
12.2.4 | Fechamento com porta de enrolar ( 4 portas de 1,40 x 2,50h) | m² | 14.85
12.2.5 | Ripado de Madeira | m² | 29.68
12.3 | Cobertura
12.3.1 | Telha metálica trapezoidal pintada na cor branca 50mm sanduiche (poliuretano) Ref. Isoeste | m2
12.3.2 | Calha em chapa dobrada - 5m² | kg
12.3.3 | Rufo e Contrarufo na lateral, dobrado - 4,6m² (em 2 lados) | kg
12.3.4 | Cumeeira de Chapa - 0,92m² | kg
12.3.5 | Viga "U" para cumeeira e terça 50x200x500 - 4peça | kg
12.3.6 | Platimbanda Aba / Pergola de madeira (H=20cm) | m² | 8.3
12.4 | Hidraulica
12.4.1 | Ponto de AF com registro, torneira e medidor | gl | 1
12.4.2 | Ponto de Esgoto para bancada e dreno para ar condicionado | gl | 1
12.4.3 | Ponto para Esgoto no piso | gl | 1
12.4.4 | Ponto de Água pluvial (2 descidas) | gl | 2
12.4.5 | Bancada de inox com 1,2m x 0,6m, com mão francesa, sifão, cuba de inox, completa
12.4.6 | Ponto de Gás
12.5 | Eletrica
12.5.1 | Ponto de iluminação no teto | gl | 2
12.5.2 | Ponto para tomada | gl | 5
12.5.3 | Quadro Geral do Quiosque | um | 1
12.6 | Itens (não inclusos)
12.6.1 | Piso Cerâmico | m² | 21.2
12.6.2 | Rodapé h=7cm | m | 12.8
12.6.3 | Vidro temperado para portas e janelas | m² | 14.85
12.6.4 | Condensadora de 18.000 BTUs e evaporadora para climatização | un | 1
12.6.5 | Cobertura verde ou painel solar | m² | 25
12.6.6 | Forro de gesso acartonado | m² | 20.92
12.6.7 | Luminárias (2 paineis de LED para 7500 lúmens) | un | 2
12.6.8 | Coifa e sistema de Exaustão | un | 1
12.6.9
13 | TRAPICHE (2X)
13.1 | Pilares de madeira (ou metálico) com 20cm x20cm x120h cm | pç | 6
13.2 | Estutura de suporte do deck (4x) com terças de madeira | m² | 7
13.3 | Estrutura de madiera de apoio ao deck | m² | 21.6
13.4 | Piso Deck de madeira "Itaúba" | m² | 21.6
13.5 | Guarda-Corpo H=110 de madeira com fechamento com tela ondulada de aço quadrada | m | 24
13.6 | Banco de madeira com 360x40x40h | um | 2
12 | CARPINTARIA / MOBILIÁRIO EXTERNO
12.3 | Ponto de Taxi (novo) | un | 1
12.4 | Banco de Concreto - Comprimento 1,80 | pç
12.5 | Lixeira Dupla | pç
12.6 | Remanejamento da banca de jornal existente | un | 1
13 | PAISAGISMO
13.1 | Plantio | [7 empty] | 284545.21
13.1.1 | Fornecimento de muda e Plantio Eragrostis curvula (Capim-chorão) - Porte 0,20m (por touceiras) | m² | 768 |  |  | 49.5 |  |  | 38016 | 18-03-07
13.1.2 | Fornecimento de muda e Plantio Zoysia tenuifolia (Grama-coreana) - plantio em mantas | m² | 519 |  |  | 20.43 |  |  | 10603.17 | 05-45-00
13.1.3 | Indivíduo arbóreo transplantado (Palmeiras localizadas na Radial) DAP até 30cm | un | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13.1.4 | Indivíduo arbóreo transplantado (Palmeiras localizadas na Radial) DAP mais de 30cm (Palmeira) | un | 16 |  |  | 10371.08 |  |  | 165937.28 | 18-70-41
13.1.5 | Terra preparada para o plantio (20cm) | m3 | 58 |  |  | 285.15 |  |  | 16538.7 | 18-80-11
13.1.6 | Corte, recorte e remoção de árvores inclusive raizes diâm. > 30 e < 60cm ( Junto a Radial Leste) | un | 1 |  |  | 687.5 |  |  | 687.5 | 04-33-12
13.1.7 | Destocamento, inclusive remoção das raízes - diâmetros de 10,01 à 30cm | m² | 901 |  |  | 58.56 |  |  | 52762.56 | 01-01-02
13.2 | Civil | [7 empty] | 10402.06
13.2.1 | Orla para árvore em paralelepípedo - 1,20 x 1,20 m | un | 4 |  |  | 326.44 |  |  | 1305.76 | 18-10-50
13.2.2 | Orla de separação em concreto | m | 90 |  |  | 101.07 |  |  | 9096.3 | 18-10-56
14 | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 74372.4
14 | LIMPEZA DURANTE e FINAL DA OBRA | m² | 5660 |  |  | 13.14 |  |  | 74372.4 | 17-04-01
15 | OMISSOS
Total