## Orçamento REF PUBLICA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ESTUDO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO
|  | INCORPORADORA: |  | Effect Arquitetura |  |  |  |  | BASE (N-1): | 2023-08-01
|  | OBRA: |  | Ed . Cultural - Teatro |  |  |  |  | INCC n: | 1077.497
|  | ENDEREÇO: | [6 empty] | Prazo (meses): | 15 |  |  | K
1.3379
Fonte | Cód CPU | GR | Descrição |  | Qtd. | unid. | Pr. MAT | Pr. MO | Pr. MAT + MO | TOTAL |  | Preços | Preços | % | %
|  | 01 | PROJETOS E CONSULTORIAS | [5 empty] | Unitário | Total |  | Unitário | Unitário | MAT | MO
n/a |  |  |  | Projetos | [5 empty] | 1120769.75
PROJ |  |  |  | Levantamento Topografico - verificação de matrícula e divisas | 5 | dia | 140 | 1260 | 1400 | 7000 |  |  | 1400 | 0.1 | 0.9
PROJ |  |  |  | Levantamento planialtimétrico | 1 | vb | 500 | 4500 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 0.1 | 0.9
|  |  |  | Sondagem execução e relatório - considerados 5 pontos de 25m | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 0.9
PROJ |  |  |  | Projeto de arquitetura legal e executivo | 3025.9 | m² | 8 | 72 | 80 | 242072 |  |  | 80 | 0.1 | 0.9
PROJ |  |  |  | Projeto e Consultoria de Fundações | 880 | m² | 7.5 | 67.5 | 75 | 66000 |  |  | 75 | 0.1 | 0.9
PROJ |  |  |  | Projeto de Estrutura de concreto | 3025.9 | m² | 5 | 45 | 50 | 151295 |  |  | 50 | 0.1 | 0.9
PROJ |  |  |  | Projeto de Estrutura metálica | 3025.9 | m² | 2.25 | 20.25 | 22.5 | 68082.75 |  |  | 22.5 | 0.1 | 0.9
PROJ |  |  |  | Projetos de Instalações Eletricas e Hidráulicas | 3025.9 | m² | 6 | 54 | 60 | 181554 |  |  | 60 | 0.1 | 0.9
PROJ |  |  |  | Projeto de Bombeiros | 3025.9 | m² | 1 | 9 | 10 | 30259 |  |  | 10 | 0.1 | 0.9
PROJ |  |  |  | Projeto de Paisagismo | 880 | m² | 4 | 36 | 40 | 35200 |  |  | 40 | 0.1 | 0.9
PROJ |  |  |  | Projeto de Ar Condicionado pressurização e Exaustão | 3025.9 | m² | 3.5 | 31.5 | 35 | 105906.5 |  |  | 35 | 0.1 | 0.9
PROJ |  |  |  | Projeto de decoração de áreas comuns | 1 | vb | 6500 | 58500 | 65000 | 65000 |  |  | 65000 | 0.1 | 0.9
|  |  |  | Projeto de drenagem de sub solo |  | m² | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1 | 0.9
PROJ |  |  |  | Projetos de Impermeabilização | 3025.9 | m² | 1 | 9 | 10 | 30259 |  |  | 10 | 0.1 | 0.9
PROJ |  |  |  | Projeto de vedações | 3025.9 | m² | 0.5 | 4.5 | 5 | 15129.5 |  |  | 5 | 0.1 | 0.9
|  |  |  | Projeto de piso de garagem |  | m² | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1 | 0.9
PROJ |  |  |  | Projeto "as built" | 1 | vb | 1000 | 9000 | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 0.1 | 0.9
PROJ |  |  |  | Coordenação de Projetos | 6 | mês | 1250 | 11250 | 12500 | 75000 |  |  | 12500 | 0.1 | 0.9
PROJ |  |  |  | Cópias de projetos - durante o desenvolvimento | 1800 | unid. | 18.34 | 0 | 18.34 | 33012 |  |  | 18.34 | 1 | 0
PROJ |  |  |  | Disciplinas complementares / custos com certificação ambiental (LEED ou similar) | 1 | vb | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.8 | 0.2
n/a |  |  |  | Consultorias | [5 empty] | 75357.41
PROJ |  |  |  | Consultoria de Fundações - peer review | 0 | h | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 0.9
PROJ |  |  |  | Consultoria de Proj. Estrutural - peer review | 0 | h | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 0.9
PROJ |  |  |  | Consultoria obtenção AVCB e Prevenção e Combate a Incêndio | 1 | gl | 0 | 3293.8132 | 3293.8132 | 3293.81 |  |  | 3293.8132 | 0 | 1
PROJ |  |  |  | Consultoria de acompanhamento de execução e projeto de fachada | 161 | h | 0 | 447.6 | 447.6 | 72063.6 |  |  | 447.6 | 0 | 1
PROJ |  |  |  | Consultoria de acompanhamento da instalação e recebimento de elevadores | 0 | h | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1
605180
n/a | [8 empty] | Total do Item | 1196127.16
|  | 02 | GASTOS GERAIS | [5 empty] | Unitário | Total |  | Unitário | Unitário | MAT | MO
n/a |  |  |  | Gastos gerais | [5 empty] | 85804.04
DI |  |  |  | Seguro de Resp Civil e Risco de Engenharia | 1 | vb | 9440.808 | 37763.232 | 47204.04 | 47204.04 |  |  | 47204.04 | 0.2 | 0.8
DI |  |  |  | Manua do proprietário/sindico e adm | 3 | vb | 90 | 360 | 450 | 1350 |  |  | 450 | 0.2 | 0.8
DI |  |  |  | Consultoria de planejamento e acompanhamento de produção | 0 | vb | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.2 | 0.8
DI |  |  |  | Consultoria de acompanhamento de custos | 0 | vb | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.2 | 0.8
DI |  |  |  | Consultoria de acompanhamento de CEI - prazo de obra + 2 meses | 0 | vb | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.2 | 0.8
DI |  |  |  | Laudo técnico de entrega de obra | 1 | vb | 2400 | 9600 | 12000 | 12000 |  |  | 12000 | 0.2 | 0.8
DI |  |  |  | Laudo de entrega de áreas comuns | 1 | vb | 1600 | 6400 | 8000 | 8000 |  |  | 8000 | 0.2 | 0.8
DI |  |  |  | PCMAT / PCMSO / PPRA - etapa de estrutura e etapa de fachada | 2 | unid | 900 | 3600 | 4500 | 9000 |  |  | 4500 | 0.2 | 0.8
DI |  |  |  | Análise de potabilidade de água - a cd 6 meses | 3 | unid | 150 | 600 | 750 | 2250 |  |  | 750 | 0.2 | 0.8
DI |  |  |  | Álvara de entrega e funcionamento das plataformas | 4 | unid | 1500 | 0 | 1500 | 6000 |  |  | 1500 | 1 | 0
DI |  |  |  | Habite-se - diferença de ISS |  | vb | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
n/a |  |  |  | Ensaios | [5 empty] | 89000
DI |  |  |  | Ensaio de desempenho acústico | 1 | vb | 1000 | 4000 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 0.2 | 0.8
DI |  |  |  | Ensaio de sistemas de cobertura | 1 | vb | 3900 | 15600 | 19500 | 19500 |  |  | 19500 | 0.2 | 0.8
DI |  |  |  | Ensaio de desempenhosistemas de piso | 1 | vb | 1000 | 4000 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 0.2 | 0.8
DI |  |  |  | Ensaio de sistemas de vedação | 1 | vb | 2400 | 9600 | 12000 | 12000 |  |  | 12000 | 0.2 | 0.8
DI |  |  |  | Ensaio de sistemas de vedação interno e externo | 1 | vb | 1400 | 5600 | 7000 | 7000 |  |  | 7000 | 0.2 | 0.8
DI |  |  |  | Ensaio de desempenho de sistemas hidro sanitários | 1 | vb | 1700 | 6800 | 8500 | 8500 |  |  | 8500 | 0.2 | 0.8
DI |  |  |  | Ensaio de Desempenho - Guarda Corpo | 1 | vb | 2100 | 8400 | 10500 | 10500 |  |  | 10500 | 0.2 | 0.8
DI |  |  |  | Ensaio de desempenho térmico | 1 | vb | 1400 | 5600 | 7000 | 7000 |  |  | 7000 | 0.2 | 0.8
DI |  |  |  | Ensaio de esquadrias externas para edificações | 1 | vb | 2400 | 9600 | 12000 | 12000 |  |  | 12000 | 0.2 | 0.8
DI |  |  |  | Ensaio de resistência a tração para chumbadores | 1 | vb | 500 | 2000 | 2500 | 2500 |  |  | 2500 | 0.2 | 0.8
n/a | [8 empty] | Total do Item | 174804.04
|  | 03 | INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRA | [5 empty] | Unitário | total |  | Unitário | Unitário | MAT | MO
n/a |  |  |  | Instalações e Redes Provisórias | 0 |  |  |  |  | 186036.55
EDIF-EDIF | 03-40-00 |  |  | Locação topográfica (15d de estr + fach) | 5 | dias | 140 | 1260 | 1400 | 7000 |  |  | 1400 | 0.1 | 0.9
SINAPI-SP | 99059 |  |  | Gabarito de obra | 142.6592 | m | 22.296 | 33.444 | 55.74 | 7951.82 |  |  | 55.74 | 0.4 | 0.6
EDIF-EDIF | 01-05-05 |  |  | Tapume de obra c/ chapa metálica trapezoidal sobre base de alvenaria | 0 | m² | 111.944 | 47.976 | 159.92 | 0 |  |  | 159.92 | 0.7 | 0.3
EDIF-EDIF | 01-05-06 |  |  | Portão metalico acesso - 2 cargas 5x3m | 30 | m² | 192.283 | 82.407 | 274.69 | 8240.7 |  |  | 274.69 | 0.7 | 0.3
EDIF-EDIF | 01-05-07 |  |  | Portão metalico acesso - 1 func 1,15x3m | 3.45 | m² | 160.783 | 68.907 | 229.69 | 792.43 |  |  | 229.69 | 0.7 | 0.3
SINAPI-SP | 0249 |  |  | Placas da Obra - 2 unid de 2x5m | 20 | m² | 243.64 | 60.91 | 304.55 | 6091 |  |  | 304.55 | 0.8 | 0.2
EDIF-EDIF | 01-05-05 |  |  | Manutenção do tapume - cada 6 meses | 3 | unid | 1500 | 1000 | 2500 | 7500 |  |  | 2500 | 0.6 | 0.4
DI |  |  |  | Locação de container para ENG/ADM - ver pasta "Canteiro" | 6 | mês | 6714.1667 | 2877.5 | 9591.6667 | 57550 |  |  | 9591.6667 | 0.7 | 0.3
SINAPI-SP | 93206 |  |  | Canteiro pré fabricado - na projeção do térreo (20% do preço referência) | 150 | m² | 143.6424 | 95.7616 | 239.404 | 35910.6 | não considerado |  | 239.404 | 0.6 | 0.4
DI |  |  |  | Desmobilização de tapume e canteiro | 1 | vb | 750 | 6750 | 7500 | 7500 |  |  | 7500 | 0.1 | 0.9
DI |  |  |  | Mobiliário para escritório de obra - estação de trabalho | 4 | est | 1500 | 0 | 1500 | 6000 |  |  | 1500 | 1 | 0
DI |  |  |  | Equipamentos do escritorio obra - por funcionário alocado | 4 | est | 750 | 0 | 750 | 3000 |  |  | 750 | 1 | 0
DI |  |  |  | Locação de impressora e suprimentos | 15 | est | 500 | 0 | 500 | 7500 |  |  | 500 | 1 | 0
DI |  |  |  | Controle de acesso ao canteiro | 0 | vb | 0 | 0 | 0 | 0 | não considerado |  | 0 | 0.9 | 0.1
DI |  |  |  | Ligação provisória de elétrica | 1 | vb | 1750 | 750 | 2500 | 2500 |  |  | 2500 | 0.7 | 0.3
DI |  |  |  | Instalações e redes provisórias - elétrica (cd 3pavtos) | 4 | pavto | 1050 | 450 | 1500 | 6000 |  |  | 1500 | 0.7 | 0.3
DI |  |  |  | Instalações e redes provisórias - elétrica vivência | 1 | vb | 5950 | 2550 | 8500 | 8500 |  |  | 8500 | 0.7 | 0.3
DI |  |  |  | Instalações e redes provisórias - telefone / internet | 1 | vb | 2450 | 1050 | 3500 | 3500 |  |  | 3500 | 0.7 | 0.3
DI |  |  |  | Ligação provisória de hidráulica | 1 | vb | 1750 | 750 | 2500 | 2500 |  |  | 2500 | 0.7 | 0.3
DI |  |  |  | Instalações e redes provisórias - hidráulica | 1 | vb | 3500 | 1500 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 0.7 | 0.3
DI |  |  |  | Locação de banheiro químico - ver pasta "Histograma" | 0 | mês | 665 | 285 | 950 | 0 |  |  | 950 | 0.7 | 0.3
DI |  |  |  | Preparo vias acesso (rampas, escadas, passarelas, etc) | 1 | vb | 300 | 1200 | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | 0.2 | 0.8
DI |  |  |  | Sinaliz canteiro obra (placas, cones, fitas zebr, telas proteção, etc.) | 1 | vb | 1200 | 300 | 1500 | 1500 |  |  | 1500 | 0.8 | 0.2
DI |  |  |  | Lava rodas para caminhões - excluído, considerado na infra |  | vb | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.8 | 0.2
n/a |  |  |  | Equipamentos, ferramentas e proteções | 0 |  |  |  |  | 472559.46
DI |  |  |  | Elevador cremalheira 1 - locação | 7 | mês | 9082.0933 | 10733.3829 | 19815.4762 | 138708.33 |  |  | 19815.4762 | 0.45833 | 0.54167
DI |  |  |  | Elevador cremalheira 2 - locação | 0 | mês | 9082.0933 | 10733.3829 | 19815.4762 | 0 |  |  | 19815.4762 | 0.45833 | 0.54167
DI |  |  |  | Locação de plataformas elétricas | 14 | mês | 10130.3398 | 7013.3121 | 17143.6519 | 240011.13 |  |  | 17143.6519 | 0.59091 | 0.40909
DI |  |  |  | Base para elevador cremalheira | 1 | unid | 3900 | 2700 | 6600 | 6600 |  |  | 6600 | 0.59091 | 0.40909
DI |  |  |  | Locação de equipamentos diversos - locação / suprimentos / manutenção | 1 | vb | 9000 | 6000 | 15000 | 15000 |  |  | 15000 | 0.6 | 0.4
DI |  |  |  | Locação de rompedores de concreto (marteletes) |  | mês | 1890 | 210 | 2100 | 0 |  |  | 2100 | 0.9 | 0.1
DI |  |  |  | Locação de grupo gerador - 2 primeiros meses de obra | 2 | mês | 5400 | 600 | 6000 | 12000 |  |  | 6000 | 0.9 | 0.1
DI |  |  |  | Locação de caminhão pipa 10.000 lts (limpeza) - 2X/sem durante fundação e estrutura | 0 | viag | 320 | 0 | 320 | 0 |  |  | 320 | 1 | 0
DI |  |  |  | Aquisição de Vap | 1 | unid | 4000 | 0 | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 1 | 0
DI |  |  |  | Ferramentas manuais e utensílios diversos - compra e manutenção | 1 | vb | 7500 | 0 | 7500 | 7500 |  |  | 7500 | 1 | 0
DI |  |  |  | Instrumentos aferição (trenas calibradas, réguas prumos) | 1 | vb | 4000 | 0 | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | 1 | 0
DI |  |  |  | Equipamentos de combate a incêndio do canteiro - manutenção cd 6 meses | 8 | kits | 0 | 300 | 300 | 2400 |  |  | 300 |  | 1
DI |  |  |  | Equipamentos de proteção individual (EPIs) - 1 kit/ano | 0 | unid | 0 | 300 | 300 | 0 |  |  | 300 |  | 1
DI |  |  |  | Proteção de periferia para concretagem - estrutura +1 mês (1cj) | 120 | mxmês | 20 | 5 | 25 | 3000 |  |  | 25 | 0.8 | 0.2
DI |  |  |  | Proteção de periferia pós concretagem - estrutura +1 mês (1cj) | 120 | mxmês | 8.8 | 2.2 | 11 | 1320 |  |  | 11 | 0.8 | 0.2
DI |  |  |  | Proteção de vão de elevadores - em tábua e sarrafo c/ tela | 4 | unid | 84 | 21 | 105 | 420 |  |  | 105 | 0.8 | 0.2
DI |  |  |  | Equipamentos diversos de proteção coletiva - EPCs | 1 | vb | 20000 | 5000 | 25000 | 25000 |  |  | 25000 | 0.8 | 0.2
DI |  |  |  | Entelamento de fachada | 0 | m² | 4.08 | 1.02 | 5.1 | 0 | não ocorrerá |  | 5.1 | 0.8 | 0.2
DI |  |  |  | Sistema limitador de quedas em altura (SLQA) - prazo da estrutura + 1 mês | 120 | mxmês | 63 | 42 | 105 | 12600 |  |  | 105 | 0.6 | 0.4
DI |  |  |  | Bandejas de proteção (primária) - prazo da estrutura + fachada |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.4
DI |  |  |  | Rede de proteção piso teto |  | m² | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.4
n/a | [8 empty] | Total do Item | 658596.01
|  | 04 | SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO | [5 empty] | Unitário | total |  | Unitário | Unitário | MAT | MO
n/a |  |  |  | Equipe permanente | 0 |  |  |  |  | 1350090.87
EDIF-EDIF | 20-03-01 |  |  | Engenheiro Coordenador Geral | 0 | mês | 0 | 51270.975 | 51270.975 | 0 |  |  | 51270.975 |  | 1
EDIF-EDIF | 20-03-02 |  |  | Engenheiro civil senior - Produção | 0 | mês | 0 | 51270.975 | 51270.975 | 0 |  |  | 51270.975 |  | 1
EDIF-EDIF | 20-03-02 |  |  | Engenheiro civil pleno - Custos | 15 | mês | 0 | 32841.45 | 32841.45 | 492621.75 |  |  | 32841.45 |  | 1
EDIF-EDIF |  |  |  | Arquiteto coordenador de projetos e obras | 0 | mês | 0 | 32841.45 | 32841.45 | 0 |  |  | 32841.45 |  | 1
EDIF-EDIF | 01113 |  |  | Fiscais de obra - qualidade e produção | 14 | mês | 0 | 9711.2577 | 9711.2577 | 135957.61 |  |  | 9711.2577 |  | 1
|  |  |  | Estagiarios de produção | 0 | mês | 0 | 2972.09 | 2972.09 | 0 |  |  | 2972.09 |  | 1
EDIF-EDIF | 02251 |  |  | Mestre de Obra | 15 | mês | 0 | 20405.88 | 20405.88 | 306088.2 |  |  | 20405.88 |  | 1
EDIF-EDIF | 01131 |  |  | Encarregado administrativo | 15 | mês | 0 | 13661.664 | 13661.664 | 204924.96 |  |  | 13661.664 |  | 1
EDIF-EDIF | 01131 |  |  | Almoxarife | 0 | mês | 0 | 12516.22 | 12516.22 | 0 |  |  | 12516.22 |  | 1
EDIF-EDIF | 01131 |  |  | Auxiliar de almoxarife | 0 | mês | 0 | 4382.1861 | 4382.1861 | 0 |  |  | 4382.1861 |  | 1
|  |  |  | Auxiliar de almoxarife - noturno | 0 | mês | 0 | 4746.66 | 4746.66 | 0 |  |  | 4746.66 |  | 1
EDIF-EDIF | 02108 |  |  | Encarregado de estrutura | 0 | mês | 0 | 30216.4137 | 30216.4137 | 0 |  |  | 30216.4137 |  | 1
EDIF-EDIF | 02108 |  |  | Encarregado de acabamento | 0 | mês | 0 | 30322.3536 | 30322.3536 | 0 |  |  | 30322.3536 |  | 1
DI |  |  |  | Técnico de segurança - PJ rateado em duas obras | 0 | mês | 0 | 11272.804 | 11272.804 | 0 |  |  | 11272.804 |  | 1
EDIF-EDIF | 02099 |  |  | Servente da Adm/Cantineiro | 15 | mês | 0 | 4335.509 | 4335.509 | 65032.63 |  |  | 4335.509 |  | 1
EDIF-EDIF | 02013 |  |  | Carpinteiro | 15 | mês | 0 | 5362.2063 | 5362.2063 | 80433.09 |  |  | 5362.2063 |  | 1
EDIF-EDIF | 02014 |  |  | Ajudante de carpinteiro | 15 | mês | 0 | 4335.509 | 4335.509 | 65032.63 |  |  | 4335.509 |  | 1
EDIF-EDIF | 02104 |  |  | Ascensorista - para operação do elevador definitivo | 0 | mês | 0 | 5143.6519 | 5143.6519 | 0 |  |  | 5143.6519 |  | 1
DI |  |  |  | Sinaleiros | 0 | mês | 0 | 5565 | 5565 | 0 |  |  | 5565 |  | 1
n/a |  |  |  | Consumos e despesas mensais | 0 |  |  |  |  | 310620
DI |  |  |  | Consumo de água | 15 | mês | 0 | 2900 | 2900 | 43500 |  |  | 2900 |  | 1
DI |  |  |  | Consumo de energia | 15 | mês | 0 | 4200 | 4200 | 63000 |  |  | 4200 |  | 1
DI |  |  |  | Consumo de gás | 15 | mês | 0 | 400 | 400 | 6000 |  |  | 400 |  | 1
DI |  |  |  | Consumo de telefonia e internet | 15 | mês | 0 | 800 | 800 | 12000 |  |  | 800 |  | 1
DI |  |  |  | Consumo de material de escritório | 15 | mês | 0 | 500 | 500 | 7500 |  |  | 500 |  | 1
DI |  |  |  | Consumo de material de 1os socorros | 15 | mês | 0 | 300 | 300 | 4500 |  |  | 300 |  | 1
DI |  |  |  | Consumo de material de limpeza | 15 | mês | 0 | 600 | 600 | 9000 |  |  | 600 |  | 1
DI |  |  |  | Consumo de material de canteiro | 15 | mês | 0 | 2000 | 2000 | 30000 |  |  | 2000 |  | 1
DI |  |  |  | Cópias heliográficas - obra | 15 | mês | 750 | 0 | 750 | 11250 |  |  | 750 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 01-01-07 |  |  | Retirada de entulho - caçamba média | 405 | m³ | 0 | 84 | 84 | 34020 |  |  | 84 |  | 1
DI |  |  |  | Imunização, desinfecção e desratização | 2 | unid | 1200 | 300 | 1500 | 3000 |  |  | 1500 | 0.8 | 0.2
DI |  |  |  | Vigilância terceirizada 24h | 0 | mês | 0 | 16000 | 16000 | 0 | inclusa na infra |  | 16000 |  | 1
DI |  |  |  | Alarme e circuito tv segurança canteiro | 15 | mês | 55 | 495 | 550 | 8250 |  |  | 550 | 0.1 | 0.9
DI |  |  |  | Tranporte externo (carretos) - últimos 9 meses | 6 | mês | 432 | 3888 | 4320 | 25920 |  |  | 4320 | 0.1 | 0.9
DI |  |  |  | Motoboy - transporte de documentos (rateado) | 15 | mês | 0 | 500 | 500 | 7500 |  |  | 500 |  | 1
DI |  |  |  | Fundo fixo de obra (caixinha de obra) | 15 | mês | 1500 | 0 | 1500 | 22500 |  |  | 1500 | 1 | 0
DI |  |  |  | Café da manhã e refeições - somente engenharia e adm alocada | 2160 | unid | 8.4 | 2.1 | 10.5 | 22680 |  |  | 10.5 | 0.8 | 0.2
n/a | [8 empty] | Total do Item | 1660710.87
|  | 05 | DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | Unitário | total |  | Unitário | Unitário | MAT | MO
n/a |  |  |  | Demolições e limpeza/raspagem do terreno | [5 empty] | 0
|  |  |  | Drenagem permanente do terreno |  | m² | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.4
n/a | [8 empty] | Total do Item | 0
|  | 06 | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | [5 empty] | Unitário | Total |  | Unitário | Unitário | MAT | MO
n/a |  |  |  | Especiais | 0 |  |  |  |  | 5000
DI |  |  |  | Base (reforço) para poste de entrada de energia | 1 | vb | 3250 | 1750 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 0.65 | 0.35
0
n/a | [8 empty] | Total do Item | 5000
|  | 07 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | [5 empty] | Unitário | Total |  | Unitário | Unitário | MAT | MO
n/a |  |  |  | Concreto - serviço | [5 empty] | 792310.53
EDIF-EDIF | 03-03-24 |  |  | Concreto usinado fck= 45 Mpa bombeado - 7% de perda | 1236.8064 | m³ | 513.621 | 57.069 | 570.69 | 705833.03 |  |  | 570.69 | 0.9 | 0.1
EDIF-EDIF | 03-03-30 |  |  | Bombeamento de concreto | 1236.8064 | m³ | 45.576 | 5.064 | 50.64 | 62631.87 |  |  | 50.64 | 0.9 | 0.1
EDIF-EDIF | 20-06-02 |  |  | Controle técnologico do concreto | 1236.8064 | m³ | 19.28 | 0 | 19.28 | 23845.63 |  |  | 19.28 | 1 | 0
n/a |  |  |  | Formas | [5 empty] | 660388.05
EDIF-EDIF | 03-01-17 |  |  | Forma de madeira | 5545.4 | m² | 116.23 | 0 | 116.23 | 644541.84 |  |  | 116.23 | 1 | 0
DI |  |  |  | Outros materiais para forma (tubo, espaçadores, desmoldantes) - 2% do vlr do concreto | 1 | vb | 15846.2106 | 0 | 15846.2106 | 15846.21 |  |  | 15846.2106 | 1 | 0
n/a |  |  |  | Escoramento metálico | [5 empty] | 508402.28
EDIF-EDIF | 03-01-30 |  |  | Locação de escoramento metálico térreo - 100 (3 meses) | 7564.975 | m³ | 42.1 | 0 | 42.1 | 318485.45 |  |  | 42.1 | 1 | 0
DI |  |  |  | Frete para o escoramento/cimbramentos - 5% do vlr do escora/to | 1 | vb | 3184.8545 | 12739.418 | 15924.2725 | 15924.27 |  |  | 15924.2725 | 0.2 | 0.8
EDIF-EDIF | 03-01-30 |  |  | Indenização de peças danificadas - 3% do volume do escoramento | 4132.84 | m³ | 8.42 | 33.68 | 42.1 | 173992.56 |  |  | 42.1 | 0.2 | 0.8
n/a |  |  |  | Aço CA50/60 e arame | [5 empty] | 3484619.8
EDIF-EDIF | 03-02-04 |  |  | Aço CA-50/60 cortado e dobrado - perda de 3% | 169800.444 | kg | 12.61 | 0 | 12.61 | 2141183.6 |  |  | 12.61 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 03-02-07 |  |  | Aço CA/60 CP190RB - 7x12,7 - perda de 3% | 46473.6 | kg | 25.7 | 0 | 25.7 | 1194371.52 |  |  | 25.7 | 1 | 0
DER-SP | 72.07.07.04 |  |  | SER - Ancoragem da armadura protendida - 1uni/96kg | 19364 | h | 5.07 | 0 | 5.07 | 98175.48 |  |  | 5.07 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 03-02-04 |  |  | Caranguejos | 3396.0089 | kg | 12.61 | 0 | 12.61 | 42823.67 |  |  | 12.61 | 1 | 0
DI |  |  |  | Arame recozido BTG18 | 509.4013 | kg | 12 | 0 | 12 | 6112.82 |  |  | 12 | 1 | 0
DI |  |  |  | Pregos em geral | 169.8004 | kg | 11.5 | 0 | 11.5 | 1952.71 |  |  | 11.5 | 1 | 0
n/a |  |  |  | Mão de obra empreitada | [5 empty] | 2080608.84
TERC-SP |  |  |  | Mao de obra empreitada para execução de estrutura | 1155.8938 | m³ | 720 | 1080 | 1800 | 2080608.84 |  |  | 1800 | 0.4 | 0.6
n/a |  |  |  | Outros elementos e materiais | [5 empty] | 3500
|  |  |  | Acabamento e polimento de laje (laje zero) - sobre solos |  | m² | 8.8 | 13.2 | 22 | 0 |  |  | 22 | 0.4 | 0.6
DI |  |  |  | Poste padrão em concreto armado da concessionária de energia | 1 | vb | 2275 | 1225 | 3500 | 3500 |  |  | 3500 | 0.65 | 0.35
n/a | [8 empty] | Total do Item | 7529829.5 | 6514.2918
|  | 08 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | [5 empty] | Unitário | Total |  | Unitário | Unitário | MAT | MO
n/a |  |  |  | Vedação | [5 empty] | 207110.78
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO OU DE CONCRETO
MATERIAIS
EDIF-EDIF | 04-01-01 |  |  | Enchimento em bloco de concreto larg. 14cm - MAT. | 2.5 | m² | 52.37 | 0 | 52.37 | 130.93 |  |  | 52.37 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 04-01-04 |  |  | Bloco de concreto larg. 14cm - MAT | 2781.085 | m² | 56.26 | 0 | 56.26 | 156463.84 |  |  | 56.26 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 04-01-04 |  |  | Bloco de concreto larg. 19cm - MAT (fachada) | 698.7 | m² | 72.3 | 0 | 72.3 | 50516.01 |  |  | 72.3 | 1 | 0
|  |  |  | Bloco de concreto larg. 19cm - MAT (GC NRs) | 0 | m² | 52.2 | 0 | 52.2 | 0 |  |  | 52.2 | 1 | 0
|  |  |  | Bloco de concreto larg. 19cm Grouteada - MAT | 0 | m² | 135.6075 | 0 | 135.6075 | 0 |  |  | 135.6075 | 1 | 0
|  |  |  | Bloco de concreto larg. 19cm Muros de divisa - MAT | 0 | m² | 86.675 | 0 | 86.675 | 0 |  |  | 86.675 | 1 | 0
MÃO DE OBRA
|  |  |  | Enchimento em bloco de concreto larg. 14cm - CONV. MO |  | m² | 0 | 25 | 25 | 0 |  |  | 25 | 0 | 1
|  |  |  | Bloco de concreto larg. 14cm - CONV. MO |  | m² | 0 | 42 | 42 | 0 |  |  | 42 | 0 | 1
|  |  |  | Bloco de concreto larg. 19cm - CONV. MO |  | m² | 0 | 42 | 42 | 0 |  |  | 42 | 0 | 1
|  |  |  | Bloco de concreto larg. 19cm - Grouteada MO |  | m² | 0 | 47 | 47 | 0 |  |  | 47 | 0 | 1
|  |  |  | Bloco de concreto larg. 19cm Muros de divisa - MO |  | m² | 0 | 55 | 55 | 0 |  |  | 55 | 0 | 1
DRYWALL - EG
|  |  |  | Sanca de gesso acartonado 15x25cm |  | m | 49 | 21 | 70 | 0 |  |  | 70 | 0.7 | 0.3
n/a |  |  |  | Diversos | [5 empty] | 15786.3741
DI |  |  |  | Vergas em portas de madeira | 37.4 | m | 5.4545 | 21.818 | 27.2725 | 1019.9915 |  |  | 27.2725 | 0.2 | 0.8
DI |  |  |  | Vergas em portas PCF e de ferro | 19.6 | m | 5.4545 | 21.818 | 27.2725 | 534.541 |  |  | 27.2725 | 0.2 | 0.8
DI |  |  |  | Vergas e contra vergas em caixilhos de aluminio | 50 | m | 5.4545 | 21.818 | 27.2725 | 1363.625 |  |  | 27.2725 | 0.2 | 0.8
DI |  |  |  | MAT e MO Chumbamento de batentes de elevadores | 4 | un | 101.133 | 151.6994 | 252.8324 | 1011.33 |  |  | 252.8324 | 0.4 | 0.6
|  |  |  | MO Chumbamento de contramarcos - janelas e portas de AL | 0 | un | 34 | 51 | 85 | 0 |  |  | 85 | 0.4 | 0.6
DI |  |  |  | Bases para antenas | 1 | unid | 205.8 | 137.2 | 343 | 343 |  |  | 343 | 0.6 | 0.4
DI |  |  |  | Bases para bombas | 6 | unid | 390 | 260 | 650 | 3900 |  |  | 650 | 0.6 | 0.4
DI |  |  |  | Bases para molas dos elevadores - poço | 2 | unid | 264.6 | 176.4 | 441 | 882 |  |  | 441 | 0.6 | 0.4
DI |  |  |  | Bases para ventiladores da pressurização - 1 unid (9m²/unid) | 18 | m² | 74.3962 | 49.5975 | 123.9937 | 2231.8866 |  |  | 123.9937 | 0.6 | 0.4
DI |  |  |  | Base para apoio do gerador de energia - armada c/ ancoras p/ apoios anti vibratórios | 1 | unid | 2700 | 1800 | 4500 | 4500 |  |  | 4500 | 0.6 | 0.4
n/a | [8 empty] | Total do Item | 222897.1541
|  | 09 | COBERTURAS - IMPERMEABILIZAÇÕES - ISOLAMENTOS | [5 empty] | Unitário | Total |  | Unitário | Unitário | MAT | MO
n/a |  |  |  | Preparo e regularização de superficie | [5 empty] | 85633.43
EDIF-EDIF | 05-01-40 |  |  | Preparo de superficie | 395.512 | m² | 30.842 | 13.218 | 44.06 | 17426.26 |  |  | 44.06 | 0.7 | 0.3
EDIF-EDIF | 05-01-40 |  |  | Regularização de superfícies a serem impermeabilizadas média 3cm | 1548.052 | m² | 30.842 | 13.218 | 44.06 | 68207.17 |  |  | 44.06 | 0.7 | 0.3
n/a |  |  |  | Impermeabilização | [5 empty] | 340336.04
EDIF-EDIF | 05-03-08 |  |  | Imperm com manta asfáltica 4mm aderida com maçarico - lajes externas | 48 | m² | 94.836 | 40.644 | 135.48 | 6503.04 |  |  | 135.48 | 0.7 | 0.3
EDIF-EDIF | 05-03-08 |  |  | Imperm com manta asfáltica 4mm aderida com maçarico - lajes de cobertura e ático | 1500.052 | m² | 94.836 | 40.644 | 135.48 | 203227.05 |  |  | 135.48 | 0.7 | 0.3
|  |  |  | Imperm com manta asfáltica 4mm aderida com maçarico - rampas de veículos | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.7 | 0.3
|  |  |  | Imperm com manta asfáltica dupla 4+4mm aderida com maçarico - piscina e deck | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.7 | 0.3
EDIF-EDIF | 05-03-11 |  |  | Imperm com manta asfáltica 4mm aderida com maçarico - jardineiras e floreiras | 0 | m² | 90.573 | 38.817 | 129.39 | 0 |  |  | 129.39 | 0.7 | 0.3
EDIF-EDIF | 05-01-30 |  |  | Imperm com argamassa polimérica estruturada com tela de poliéster - poço de elev | 40.584 | m² | 54.894 | 23.526 | 78.42 | 3182.6 |  |  | 78.42 | 0.7 | 0.3
EDIF-EDIF | 05-01-30 |  |  | Imperm com argamassa polimérica estruturada com tela de poliéster - banhos | 234.928 | m² | 54.894 | 23.526 | 78.42 | 18423.05 |  |  | 78.42 | 0.7 | 0.3
EDIF-EDIF | 05-03-13 |  |  | Imperm com solução asfáltica estruturada c tela de poliéster - terraços sociais/serv tipo | 0 | m² | 41.657 | 17.853 | 59.51 | 0 |  |  | 59.51 | 0.7 | 0.3
EDIF-EDIF | 05-02-02 |  |  | Imperm com argamassa polimérica com resina termoplastica - reservatórios | 120 | m² | 88.858 | 38.082 | 126.94 | 15232.8 |  |  | 126.94 | 0.7 | 0.3
|  |  |  | Camada separadora drenante - lajes externas/cobertura/rampa/pisicna | 1548.052 | m² | 1.813 | 0.777 | 2.59 | 4009.45 |  |  | 2.59 | 0.7 | 0.3
EDIF-EDIF | 05-03-73 |  |  | Isolamento térmico - laje de cobertura | 1500.052 | m² | 41.657 | 17.853 | 59.51 | 89268.1 |  |  | 59.51 | 0.7 | 0.3
EDIF-EDIF | 05-03-43 |  |  | Tratamento de eflorescência - floreiras | 0 | m² | 12.691 | 5.439 | 18.13 | 0 |  |  | 18.13 | 0.7 | 0.3
EDIF-EDIF | 05-03-12 |  |  | Tratameto de ralos - emulsão com tela de poliéster | 5 | unid | 68.593 | 29.397 | 97.99 | 489.95 |  |  | 97.99 | 0.7 | 0.3
n/a |  |  |  | Proteções mecânicas | [5 empty] | 72444.73
EDIF-EDIF | 05-01-47 |  |  | Proteção mecanica horizontal simples até 5cm (areia e cimento) | 1749.2076 | m² | 28.35 | 12.15 | 40.5 | 70842.91 |  |  | 40.5 | 0.7 | 0.3
EDIF-EDIF | 05-01-47 |  |  | Proteção mecânica vertical simples até 3cm com tela plástica | 39.5512 | m² | 28.35 | 12.15 | 40.5 | 1601.82 |  |  | 40.5 | 0.7 | 0.3
|  |  |  | Proteção mecanica armada com tela telcon - cobert/rampas/circ veículos - e=8cm | 0 | m² | 28.2247 | 12.0963 | 40.321 | 0 |  |  | 40.321 | 0.7 | 0.3
n/a |  |  |  | Isolamento acústico | [5 empty] | 1702360
TERC-SP |  |  |  | Isolamento acústico de paredes, pisos e lajes | 4255.9 | m² | 280 | 120 | 400 | 1702360 |  |  | 400 | 0.7 | 0.3
|  |  |  | Junta de dilatação tipo Jeene |  | m² | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.3
n/a | [8 empty] | Total do Item | 2200774.2
|  | 10 | REVESTIMENTO INTERNO EM GESSO E ARGAMASSA | [5 empty] | Unitário | Total |  | Unitário | Unitário | MAT | MO
n/a |  |  |  | Tetos | [5 empty] | 155349.58
EDIF-EDIF | 12-01-43 |  |  | Forro de Gesso acartonado - residencial | 109.14 | m² | 24.5 | 10.5 | 35 | 3819.9 |  |  | 35 | 0.7 | 0.3
EDIF-EDIF | 12-01-43 |  |  | Forro de Gesso Acartonado - térreo interno e áreas comuns | 2063.175 | m² | 43.4 | 18.6 | 62 | 127916.85 |  |  | 62 | 0.7 | 0.3
EDIF-EDIF | 12-01-43 |  |  | Tabica metálica - terreo e lazer | 181.6887 | m | 10.5 | 4.5 | 15 | 2725.33 |  |  | 15 | 0.7 | 0.3
EDIF-EDIF | 12-01-43 |  |  | Sanca de Gesso Acartonado - 25x15cm | 6.5 | m | 52.5 | 22.5 | 75 | 487.5 |  |  | 75 | 0.7 | 0.3
EDIF-EDIF | 12-01-43 |  |  | Sanca de Gesso Acartonado - 35X20cm | 240 | m | 59.5 | 25.5 | 85 | 20400 |  |  | 85 | 0.7 | 0.3
n/a |  |  |  | Paredes | [5 empty] | 61591.87
EDIF-EDIF | 11-02-01 |  |  | Chapisco rolado p /gesso liso na alvenaria (MAT) - aptos | 433.4821 | m² | 8.44 | 0 | 8.44 | 3658.59 |  |  | 8.44 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 11-02-15 |  |  | Gesso Liso sobre Alvenaria (EG) - aptos | 433.4821 | m² | 16.7272 | 7.1688 | 23.896 | 10358.49 |  |  | 23.896 | 0.7 | 0.3
EDIF-EDIF | 11-02-01 |  |  | Chapisco rolado p /gesso liso na alvenaria (MAT) - áreas comuns | 679.96 | m² | 8.44 | 0 | 8.44 | 5738.86 |  |  | 8.44 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 11-02-15 |  |  | Gesso Liso sobre Alvenaria (EG) - áreas comuns | 679.96 | m² | 16.73 | 7.17 | 23.9 | 16251.04 |  |  | 23.9 | 0.7 | 0.3
EDIF-EDIF | 11-02-01 |  |  | Chapisco para emboço - bhos, AS e APA | 477.9592 | m² | 5.064 | 3.376 | 8.44 | 4033.98 |  |  | 8.44 | 0.6 | 0.4
EDIF-EDIF | 11-02-08 |  |  | Emboço (massa grossa) p/ azulejo - bhos, AS e APA | 477.9592 | m² | 25.692 | 17.128 | 42.82 | 20466.22 |  |  | 42.82 | 0.6 | 0.4
EDIF-EDIF | 11-04-05 |  |  | Cantoneira de ferro para massa - cantos vivos circulação tipo e escada | 28.65 | m | 22.716 | 15.144 | 37.86 | 1084.69 |  |  | 37.86 | 0.6 | 0.4
n/a | [8 empty] | Total do Item | 216941.45
|  | 11 | REVESTIMENTO EXTERNO | [5 empty] | Unitário | Total |  | Unitário | Unitário | MAT | MO
n/a |  |  |  | Argamassas - torre | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
EDIF-EDIF | 11-03-01 |  |  | Chapisco de areia e cimento 1:3 com colocação de tela (MAT) | 0 | m² | 8.44 | 0 | 8.44 | 0 |  |  | 8.44 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 11-03-09 |  |  | Massa Única para pintura em fachada e=4cm - Pano (MAT) | 0 | m² | 42.2 | 0 | 42.2 | 0 |  |  | 42.2 | 1 | 0
|  |  |  | Emboço para cerâmica em fachada e=4cm - Pano (MAT) | 0 | m² | 30.096 | 0 | 30.096 | 0 |  |  | 30.096 | 1 | 0
|  |  |  | Masa Única - Faixa até 0,50 m. (MAT) | 0 | m | 9.4392 | 0 | 9.4392 | 0 |  |  | 9.4392 | 1 | 0
|  |  |  | Chapisco de areia e cimento 1:3 com colocação de tela (MO) | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Massa Única em fachada e=4cm - Pano (MO) | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Emboço para cerâmica em fachada e=4cm - Pano (MO) | 0 | m² | 56.5 | 0 | 56.5 | 0 |  |  | 56.5 | 1 | 0
|  |  |  | Masa Única - Faixa até 0,50 m. (MO) | 0 | m | 0 | 27 | 27 | 0 |  |  | 27 | 0 | 1
|  |  |  | Friso em massa de fachada inclusive tratamento | 0 | m | 16.9296 | 11.2864 | 28.216 | 0 |  |  | 28.216 | 0.6 | 0.4
|  |  |  | Friso tipo PINGADEIRA nas vigas de borda | 0 | m | 11.4 | 7.6 | 19 | 0 |  |  | 19 | 0.6 | 0.4
|  |  |  | Sistema de abastecimento de argamassa |  | vb | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.4
|  |  |  | Montagem e locação de balancins | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.4
[14 empty] | 0.6 | 0.4
n/a |  |  |  | Argamassas - muros de divisa | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Chapisco de areia e cimento 1:3 com colocação de tela (MAT) | 0 | m² | 3.7548 | 0 | 3.7548 | 0 |  |  | 3.7548 | 1 | 0
|  |  |  | Massa Única para pintura/cerâmica em fachada e=4cm - Pano (MAT) | 0 | m² | 30.096 | 0 | 30.096 | 0 |  |  | 30.096 | 1 | 0
|  |  |  | Masa Única - Faixa até 0,50 m. (MAT) | 0 | m | 9.4392 | 0 | 9.4392 | 0 |  |  | 9.4392 | 1 | 0
|  |  |  | Chapisco de areia e cimento 1:3 com colocação de tela (MO) | 0 | m² | 0 | 37 | 37 | 0 |  |  | 37 | 0 | 1
|  |  |  | Massa Única em muros de divisa e=4cm - Pano (MO) | 0 | m² | 0 | 42 | 42 | 0 |  |  | 42 | 0 | 1
|  |  |  | Masa Única em muros de divisa - Faixa até 0,50 m. (MO) | 0 | m | 0 | 22 | 22 | 0 |  |  | 22 | 0 | 1
n/a |  |  |  | Pintura | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
EDIF-EDIF | 15-01-19 |  |  | SER - Pintura em massa texturizada Ibratin Permalit - fachada | 0 | m² | 19.481 | 8.349 | 27.83 | 0 |  |  | 27.83 | 0.7 | 0.3
[6 empty] | m² | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.7 | 0.3
n/a |  |  |  | Outros revestimentos | [5 empty] | 2152500
TERC-SP |  |  |  | Revestimento em brise metálico com estrutura de suporte | 1230 | m² | 1225 | 525 | 1750 | 2152500 |  |  | 1750 | 0.7 | 0.3
n/a | [8 empty] | Total do Item | 2152500
|  | 12 | REVESTIMO CERÂMICO P/ PAREDE | [5 empty] | Unitário | Total |  | Unitário | Unitário | MAT | MO
n/a |  |  |  | Paredes Internas | [5 empty] | 45644.2
EDIF-EDIF | 11-02-29 |  |  | Azulejo banhos Eliane Forma Branco 30x40cm AC - (MAT) | 341.3553 | m² | 68.32 | 0 | 68.32 | 23321.39 |  |  | 68.32 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 11-02-29 |  |  | Azulejo cozinha/área Eliane Forma Branco 30x40cm coz e área de serviço - (MAT) | 126.739 | m² | 68.32 | 0 | 68.32 | 8658.81 |  |  | 68.32 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 11-02-29 |  |  | Azulejo áreas comuns - (MAT) | 200 | m² | 68.32 | 0 | 68.32 | 13664 |  |  | 68.32 | 1 | 0
|  |  |  | Azulejo banhos, cozinha e áreas comuns - MO | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1
n/a |  |  |  | Diversos | [5 empty] | 0
|  |  |  | Cantoneira para azulejo (MAT - a MO está no preço do pano) |  | m | 9 | 0 | 9 | 0 |  | 9 | 9 | 1 | 0
n/a | [8 empty] | Total do Item | 45644.2
|  | 13 | REVESTIMENTOS ESPECIAIS P/ PAREDE | [5 empty] | Unitário | Total |  | Unitário | Unitário | MAT | MO
n/a |  |  |  | Natural | [5 empty] | 0
|  |  |  | Revestimento em painel ripado emm MDF - Eucatex - MAT + MO |  | m² | 112.5 | 37.5 | 150 | 0 |  |  | 150 | 0.75 | 0.25
0
n/a | [8 empty] | Total do Item | 0
|  | 14 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | [5 empty] | Unitário | Total |  | Unitário | Unitário | MAT | MO
n/a |  |  |  | - JANELAS | [5 empty] | 27900
TERC-SP |  |  |  | Janela tipo persian de enrolar 1,20x1,20m - dorm e suite | 0 | m² | 1085 | 465 | 1550 | 0 |  |  | 1550 | 0.7 | 0.3
TERC-SP |  |  |  | Janela tipo persian de enrolar 1,40x1,20m - dorm e suite | 0 | m² | 1085 | 465 | 1550 | 0 |  |  | 1550 | 0.7 | 0.3
TERC-SP |  |  |  | Janela tipo maxim AR 60x80cm - bhos | 0 | m² | 630 | 270 | 900 | 0 |  |  | 900 | 0.7 | 0.3
TERC-SP |  |  |  | Janelas 2 ou 3 fls de abrir - dimensões diversas - térreo, subs e áreas comuns | 18 | m² | 1085 | 465 | 1550 | 27900 |  |  | 1550 | 0.7 | 0.3
n/a |  |  |  | - PORTAS | [5 empty] | 75000
TERC-SP |  |  |  | Porta de correr / abrir com veneziana lateral 0,90x2,10m | 0 | m² | 630 | 270 | 900 | 0 |  |  | 900 | 0.7 | 0.3
TERC-SP |  |  |  | Portas de correr de 1,80x2,30m - terraços pavto tipo | 0 | m² | 875 | 375 | 1250 | 0 |  |  | 1250 | 0.7 | 0.3
TERC-SP |  |  |  | Portas de correr de 1,50x2,30m apto tipo A - suite/terraço | 0 | m² | 875 | 375 | 1250 | 0 |  |  | 1250 | 0.7 | 0.3
TERC-SP |  |  |  | Portas de correr de VARx2,30m - terraços pavto tipo | 0 | m² | 875 | 375 | 1250 | 0 |  |  | 1250 | 0.7 | 0.3
TERC-SP |  |  |  | Portas de 2 a 4 fls de abrir - dimensões diversas - térreo, subs e áreas comuns | 60 | m² | 875 | 375 | 1250 | 75000 |  |  | 1250 | 0.7 | 0.3
TERC-SP |  |  |  | Fornecimento de contra marcos de alumínio na área de serviço | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.7 | 0.3
n/a |  |  |  | - GUARDA CORPO E OUTROS ELEMENTOS DE ALUMÍNIO | [5 empty] | 132000
TERC-SP |  |  |  | Guarda corpo em alumínio com virdro laminado 10mm h=1,1m - lazer | 120 | m² | 770 | 330 | 1100 | 132000 |  |  | 1100 | 0.7 | 0.3
n/a | [8 empty] | Total do Item | 234900
|  | 15 | ESQUADRIAS DE FERRO E ESTRUTURA METÁLICA | [5 empty] | Unitário | Total |  | Unitário | Unitário | MAT | MO
n/a |  |  |  | Esquadrias de Ferro | [5 empty] | 69465.97
EDIF-EDIF | 17-05-90 |  |  | Porta Corta Fogo simples sem chave (escadaria) - 0,90X2,10M | 4 | un | 1070.016 | 713.344 | 1783.36 | 7133.44 |  |  | 1783.36 | 0.6 | 0.4
EDIF-EDIF | 17-05-91 |  |  | Porta Corta Fogo dupla com chave (gerador e press) - 1,05X2,10M | 2 | un | 1138.902 | 759.268 | 1898.17 | 3796.34 |  |  | 1898.17 | 0.6 | 0.4
EDIF-EDIF | 17-05-52 |  |  | Escada Marinheiro - 50x250 acesso reservatorios superiores | 5 | m | 260.826 | 173.884 | 434.71 | 2173.55 |  |  | 434.71 | 0.6 | 0.4
EDIF-EDIF | 17-05-51 |  |  | Escada Marinheiro - 50x250 acesso reservatorios retenção e aproveitamento |  | m | 121.77 | 81.18 | 202.95 | 0 |  |  | 202.95 | 0.6 | 0.4
EDIF-EDIF | 17-05-52 |  |  | Escada Marinheiro - 50x300 - acesso cobertura | 3 | m | 260.826 | 173.884 | 434.71 | 1304.13 |  |  | 434.71 | 0.6 | 0.4
EDIF-EDIF | 17-05-51 |  |  | Escada marinheiro - 50x160 - acesso poços de elevadores | 3.2 | unid | 121.77 | 81.18 | 202.95 | 649.44 |  |  | 202.95 | 0.6 | 0.4
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.4
TERC-SP | 08-03-20 |  |  | Alçapão em ferro - 1,0x1,8m - acesso cobertura | 3.6 | m² | 327.432 | 218.288 | 545.72 | 1964.59 |  |  | 545.72 | 0.6 | 0.4
TERC-SP | 08-03-20 |  |  | Alçapão de inspeção c/ cadeado - 70x70 - reserv inferiores | 0.98 | m² | 327.432 | 218.288 | 545.72 | 534.81 |  |  | 545.72 | 0.6 | 0.4
TERC-SP | 08-03-20 |  |  | Alçapão de inspeção c/ cadeado - 70x70 - reserv superiores | 0.98 | m² | 327.432 | 218.288 | 545.72 | 534.81 |  |  | 545.72 | 0.6 | 0.4
TERC-SP | 08-03-20 |  |  | Alçapão de inspeção c/ cadeado - 70x70 - reserv retenção e aproveitamento | 0.98 | m² | 327.432 | 218.288 | 545.72 | 534.81 |  |  | 545.72 | 0.6 | 0.4
TERC-SP | 08-03-20 |  |  | Alçapões de poços de bombas de recalque - 120x80cm | 5.76 | m² | 327.432 | 218.288 | 545.72 | 3143.35 |  |  | 545.72 | 0.6 | 0.4
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.4
EDIF-EDIF | 17-01-27 |  |  | Tela metálica para fechamentos diversos | 30 | m² | 346.164 | 230.776 | 576.94 | 17308.2 |  |  | 576.94 | 0.6 | 0.4
|  |  |  | Ganchos para motor de elevador - não considerados |  | pç | 120 | 80 | 200 | 0 |  |  | 200 | 0.6 | 0.4
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.4
EDIF-EDIF | 17-05-25 |  |  | Corrimãos externos h=1,20 - acessos diversos | 15 | m | 288.984 | 192.656 | 481.64 | 7224.6 |  |  | 481.64 | 0.6 | 0.4
EDIF-EDIF | 17-05-24 |  |  | Corrimão da escadaria de emergencia em ferro | 142.4 | m | 53.676 | 35.784 | 89.46 | 12739.1 |  |  | 89.46 | 0.6 | 0.4
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.4
EDIF-EDIF | 10-11-32 |  |  | Rufos metálicos muros de divisa - l=30cm |  | m | 41.928 | 27.952 | 69.88 | 0 |  |  | 69.88 | 0.6 | 0.4
|  |  |  | Rufos metálicos atico - l=30cm | 120 | m | 45 | 30 | 75 | 9000 |  |  | 75 | 0.6 | 0.4
EDIF-EDIF | 17-05-11 |  |  | Mão francessa para fixação de bancadas | 26 | unid | 32.88 | 21.92 | 54.8 | 1424.8 |  |  | 54.8 | 0.6 | 0.4
n/a | [8 empty] | Total do Item | 69465.97
|  | 16 | PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS | [5 empty] | Unitário | Total |  | Unitário | Unitário | MAT | MO
EDIF-EDIF | 07-01-07 |  |  | Porta de madeira p/ pintura c miolo sarrafeado 0,80x2,10m (kit pronto) - entradas soc/serv/áreas comuns | 8 | un | 479.0175 | 84.5325 | 563.55 | 4508.4 |  |  | 563.55 | 0.85 | 0.15
|  |  |  | Porta de madeira p/ pintura resistente ao fogo 0,80x2,10m (kit pronto) - entradas NRs | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.85 | 0.15
|  |  |  | Porta de madeira p/ pintura c miolo sarrafeado 0,70x2,10m (kit pronto) - circ e dorm | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.85 | 0.15
EDIF-EDIF | 07-01-05 |  |  | Porta de madeira p/ pintura c miolo colméia 0,60X2,10m (kit pronto) - banhos e lavabo | 5 | un | 461.924 | 81.516 | 543.44 | 2717.2 |  |  | 543.44 | 0.85 | 0.15
EDIF-EDIF | 07-01-09 |  |  | Porta de madeira p/ pintura c miolo colméia 0,90x2,10m (kit pronto) - WC PNE | 8 | un | 594.133 | 104.847 | 698.98 | 5591.84 |  |  | 698.98 | 0.85 | 0.15
EDIF-EDIF | 07-01-45 |  |  | Porta de madeira 2fl de abrir 2,20x0,60m (kit pronto) - shafts | 2 | un | 675.24 | 119.16 | 794.4 | 1588.8 |  |  | 794.4 | 0.85 | 0.15
EDIF-EDIF | 07-01-45 |  |  | Porta de madeira 2fl de abrir 2,20x0,95m (kit pronto) - shafts | 2 | un | 675.24 | 119.16 | 794.4 | 1588.8 |  |  | 794.4 | 0.85 | 0.15
EDIF-EDIF | 07-01-49 |  |  | Porta de madeira 2fl de abrir 2,20x1,30m (kit pronto) - shafts | 2 | un | 907.63 | 160.17 | 1067.8 | 2135.6 |  |  | 1067.8 | 0.85 | 0.15
EDIF-EDIF | 07-01-49 |  |  | Porta de madeira 2fl de abrir 2,20x1,55m (kit pronto) - shafts | 2 | un | 907.63 | 160.17 | 1067.8 | 2135.6 |  |  | 1067.8 | 0.85 | 0.15
EDIF-EDIF | 07-80-10 |  |  | Ferragens p/ porta externas - Arouca linha Victória | 8 | un | 334.815 | 59.085 | 393.9 | 3151.2 |  |  | 393.9 | 0.85 | 0.15
EDIF-EDIF | 07-80-10 |  |  | Ferragens p/ portas circulação - Arouca linha Victória | 0 | un | 334.815 | 59.085 | 393.9 | 0 |  |  | 393.9 | 0.85 | 0.15
EDIF-EDIF | 07-80-10 |  |  | Ferragens p/ portas dos banheiros e lavabo - Arouca linha Victória | 13 | un | 334.815 | 59.085 | 393.9 | 5120.7 |  |  | 393.9 | 0.85 | 0.15
EDIF-EDIF | 07-80-13 |  |  | Conj de ferragem La Fonte fechos 400-40x3/4" e 400-20x3/4", fechad ref. 348 e dobradiças ref. Yale ou similar (porta dupla shaft) | 4 | un | 120.003 | 21.177 | 141.18 | 564.72 |  |  | 141.18 | 0.85 | 0.15
EDIF-EDIF | 07-80-13 |  |  | Conj de ferragem La Fonte, fechadura ref. 348 e dobradiças ref. Yale ou similar (porta simples shaft) | 4 | un | 120.003 | 21.177 | 141.18 | 564.72 |  |  | 141.18 | 0.85 | 0.15
EDIF-EDIF | 07-80-50 |  |  | Dobradiças Arouca s/ anel c canto arredondado | 63 | un | 30.33 | 0 | 30.33 | 1910.79 |  |  | 30.33 | 1 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0
EDIF-EDIF | 02080 |  |  | MO instalação de portas prontas simples | 50 | h | 0 | 43.2 | 43.2 | 2160 |  |  | 43.2 | 0 | 1
EDIF-EDIF | 02080 |  |  | MO instalação de portas prontas duplas | 8 | h | 0 | 43.2 | 43.2 | 345.6 |  |  | 43.2 | 0 | 1
TERC-SP |  |  |  | MAT - Espuma de poliuretano para instalação | 1 | vb | 0 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 0 | 1
TERC-SP |  |  |  | SER - Frete | 1 | vb | 0 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 0 | 1
n/a | [8 empty] | Total do Item | 36083.97
|  | 17 | MÁRMORES, GRANITOS E PEDRAS NATURAIS | [5 empty] | Unitário | Total |  | Unitário | Unitário | MAT | MO
n/a |  |  |  | Bancadas em mármores e granitos | [5 empty] | 9892.39
EDIF-EDIF | 10-14-76 |  |  | Bancada de granito cinza Mauá cozinha comercial - 1,40x0,75m | 2.1 | m² | 450.478 | 193.062 | 643.54 | 1351.43 |  |  | 643.54 | 0.7 | 0.3
EDIF-EDIF | 10-14-76 |  |  | Bancada de granito áreas comuns - 2,00x0,75m | 6 | m² | 450.478 | 193.062 | 643.54 | 3861.24 |  |  | 643.54 | 0.7 | 0.3
EDIF-EDIF | 10-14-76 |  |  | Bancada de granito cinza portaria - 2,80x0,75m | 2.1 | m² | 450.478 | 193.062 | 643.54 | 1351.43 |  |  | 643.54 | 0.7 | 0.3
EDIF-EDIF | 10-14-76 |  |  | Bancada de granito WC funcionário - 1,20x0,75m | 1.8 | m² | 450.478 | 193.062 | 643.54 | 1158.37 |  |  | 643.54 | 0.7 | 0.3
EDIF-EDIF | 10-14-82 |  |  | Bancada de granito WC diretoria - interno - 1,20x1,40m | 3.36 | m² | 452.067 | 193.743 | 645.81 | 2169.92 |  |  | 645.81 | 0.7 | 0.3
n/a |  |  |  | Soleiras | [5 empty] | 2599.22
EDIF-EDIF | 13-04-05 |  |  | Soleira porta de entrada social resid - gr branco | 0 | ml | 69.979 | 29.991 | 99.97 | 0 |  |  | 99.97 | 0.7 | 0.3
|  |  |  | Soleira porta da AS/terraço - gr cinza | 0 | ml | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.7 | 0.3
|  |  |  | Soleira das portas dos terraços (resid e NRs) - gr branco | 0 | ml | 66.5 | 28.5 | 95 | 0 |  |  | 95 | 0.7 | 0.3
EDIF-EDIF | 13-04-05 |  |  | Soleiras de portas de circ/acessos subs e térreo - gr cinza | 20 | ml | 69.979 | 29.991 | 99.97 | 1999.4 |  |  | 99.97 | 0.7 | 0.3
EDIF-EDIF | 13-04-05 |  |  | Soleira porta dos elevadores tipo l=25cm - gr branco | 6 | ml | 69.979 | 29.991 | 99.97 | 599.82 |  |  | 99.97 | 0.7 | 0.3
n/a |  |  |  | Baguetes e tentos | [5 empty] | 2419.28
EDIF-EDIF | 13-04-05 |  |  | Baguete porta de entrada bhos e lavabos l=3cm - gr branco | 6 | ml | 69.979 | 29.991 | 99.97 | 599.82 |  |  | 99.97 | 0.7 | 0.3
|  |  |  | Tento dos box bhos l=3cm - gr branco | 0 | ml | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.7 | 0.3
EDIF-EDIF | 13-04-05 |  |  | Baguete divisa coz/AS l=3cm - gr cinza | 0 | ml | 69.979 | 29.991 | 99.97 | 0 |  |  | 99.97 | 0.7 | 0.3
EDIF-EDIF | 13-04-05 |  |  | Baguete portas de áraes comuns l=3cm - gr branco | 9.8 | ml | 69.979 | 29.991 | 99.97 | 979.71 |  |  | 99.97 | 0.7 | 0.3
EDIF-EDIF | 13-04-05 |  |  | Baguete porta corta fogo (escada de emerg) l= 3cm - gr cinza | 8.4 | ml | 69.979 | 29.991 | 99.97 | 839.75 |  |  | 99.97 | 0.7 | 0.3
n/a |  |  |  | Peitoris e capas | [5 empty] | 0
|  |  |  | Peitoril em pedra janela do bho e dorm/suites - será feita em obra | 0 | ml | 66.5 | 28.5 | 95 | 0 |  |  | 95 | 0.7 | 0.3
|  |  |  | Peitoril em pedra janelas das áreas comuns - granito branco | 0 | ml | 66.5 | 28.5 | 95 | 0 |  |  | 95 | 0.7 | 0.3
|  |  |  | Capas das vigas de borda dos terraços - gr branco | 0 | ml | 84 | 36 | 120 | 0 |  |  | 120 | 0.7 | 0.3
n/a |  |  |  | Pisos e Rodapés | [5 empty] | 295460.2
EDIF-EDIF | 13-02-62 |  |  | Piso de granito hall térreo | 400 | m² | 542.682 | 60.298 | 602.98 | 241192 | estimado |  | 602.98 | 0.9 | 0.1
EDIF-EDIF | 13-02-62 |  |  | Rodapé de granito hall térreo | 150 | m | 325.6092 | 36.1788 | 361.788 | 54268.2 | estimado |  | 361.788 | 0.9 | 0.1
n/a |  |  |  | Diversos | [5 empty] | 0
n/a | [8 empty] | Total do Item | 310371.09
|  | 18 | PISOS E RODAPÉS CERÂMICOS / CONTRA PISOS | [5 empty] | Unitário | Total |  | Unitário | Unitário | MAT | MO
n/a |  |  |  | Pisos Cimentícios | [5 empty] | 15419.64
|  |  |  | Piso de concreto armado e=0,12m - térreo interno e áreas externas | 0 | m2 | 97.2927 | 52.3884 | 149.6811 | 0 |  |  | 149.6811 | 0.65 | 0.35
|  |  |  | Piso de concreto calçada e=0,08m -acesso edificação |  | m2 | 76.6357 | 41.2654 | 117.9011 | 0 |  |  | 117.9011 | 0.65 | 0.35
EDIF-EDIF | 13-02-01 |  |  | Contra piso interno base p/ cerâmica e= 3cm - banhos resid e NRs | 109.14 | m² | 22.74 | 34.11 | 56.85 | 6204.61 |  |  | 56.85 | 0.4 | 0.6
|  |  |  | Contra piso interno base p/ cerâmica/laminado e= 5cm - dorm/estar/circ | 0 | m² | 25.834 | 38.751 | 64.585 | 0 |  |  | 64.585 | 0.4 | 0.6
EDIF-EDIF | 13-02-01 |  |  | Contra piso interno base p/ cerâmica/laminado e= 3cm - hall/circ comum | 0 | m² | 22.74 | 34.11 | 56.85 | 0 |  |  | 56.85 | 0.4 | 0.6
|  |  |  | Enchimento de piso com bloco de concreto celular e=20cm - térreo e áreas técnicas | 0 | m² | 65.7465 | 98.6197 | 164.3662 | 0 |  |  | 164.3662 | 0.4 | 0.6
EDIF-EDIF | 13-02-01 |  |  | Piso cimentado acabto queimado e=5cm - áreas técnicas | 20 | m² | 22.74 | 34.11 | 56.85 | 1137 |  |  | 56.85 | 0.4 | 0.6
EDIF-EDIF | 13-02-01 |  |  | Piso cimentado alisado para pintura e=5cm - escadaria | 114.24 | m² | 22.74 | 34.11 | 56.85 | 6494.54 |  |  | 56.85 | 0.4 | 0.6
EDIF-EDIF | 13-03-02 |  |  | Rodapé cimentado h=7cm - escadaria / áreas técnicas | 142.4 | m² | 4.448 | 6.672 | 11.12 | 1583.49 |  |  | 11.12 | 0.4 | 0.6
n/a |  |  |  | Cerâmica e porcelanatto | [5 empty] | 10612.78
EDIF-EDIF | 13-02-42 |  |  | Piso cerâmico banhos - Eliane Forma Branco 30x40cm | 79.24 | m² | 97.24 | 0 | 97.24 | 7705.3 |  |  | 97.24 | 1 | 0
|  |  |  | Rodapé ceramico banhos - Eliane Forma Branco 08x40cm | 0 | ml | 16.3562 | 0 | 16.3562 | 0 |  |  | 16.3562 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 13-02-42 |  |  | Piso Cerâmico Cozinha e AS - Eliane Forma 45x45cm | 29.9 | m² | 97.24 | 0 | 97.24 | 2907.48 |  |  | 97.24 | 1 | 0
|  |  |  | Rodapé ceramico cozinha e AS - Eliane Forma Branco 08x40cm | 0 | ml | 16.3562 | 0 | 16.3562 | 0 |  |  | 16.3562 | 1 | 0
n/a |  |  |  | Outros Materiais | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.7 | 0.3
n/a | [8 empty] | Total do Item | 26032.42
|  | 19 | PISOS E RODAPÉS ESPECIAIS | [5 empty] | Unitário | Total |  | Unitário | Unitário | MAT | MO
n/a |  |  |  | Diversos | [5 empty] | 0
|  |  |  | Piso inertravado de concreto Intercity 6x40X40 Duracapa - calçadas e acessos |  | m² | 36 | 54 | 90 | 0 |  |  | 90 | 0.4 | 0.6
|  |  |  | Pisos especiais áreas externas |  | m² | 100 | 150 | 250 | 0 |  |  | 250 | 0.4 | 0.6
|  |  |  | Piso Vinílico Linha Eclipse Premium, ref. Tarkett, 200x2300cm - Academia/brinq |  | m² | 80.5 | 34.5 | 115 | 0 |  |  | 115 | 0.7 | 0.3
|  |  |  | Rodapé em polistireno para pintura ref.3473 rp/br cor Papel picado ref. Suvinil h=5cm |  | m² | 38.5 | 16.5 | 55 | 0 |  |  | 55 | 0.7 | 0.3
n/a | [8 empty] | Total do Item | 0
|  | 20 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | Unitário | Total |  | Unitário | Unitário | MAT | MO
TERC-SP |  |  |  | EG instalações EL - MAT e MO | 1 | vb | 779784.9855 | 581870.0145 | 1361655 | 1361655 |  |  | 1361655 | 0.57267 | 0.42733
1
TERC-SP |  |  |  | Proteção passiva contra incêndio | 0 | m² | 480 | 320 | 800 | 0 |  |  | 800 | 0.6 | 0.4
TERC-SP |  |  |  | Selagem corta-fogo para prumadas | 1 | vb | 36000 | 24000 | 60000 | 60000 |  |  | 60000 | 0.6 | 0.4
n/a | [8 empty] | Total do Item | 1421655 |  |  | 3025.9 | 469.8288
|  | 21 | LUMINÁRIAS DAS ÁREAS COMUNS | [5 empty] | Unitário | Total |  | Unitário | Unitário | MAT | MO
n/a |  |  |  | Luminárias internas | [5 empty] | 69476.7
|  |  |  | Luminaria de embutir quadrada p PAR30 LED 9W | 0 | unid | 80 | 0 | 80 | 0 |  |  | 80 | 1 | 0
|  |  |  | Luminaria tipo calha PAR30 LED 2x32W | 0 | unid | 75 | 0 | 75 | 0 |  |  | 75 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 09-09-32 |  |  | Luminaria de embutir (mix) para térreo e áreas comuns internas | 138 | unid | 305.43 | 0 | 305.43 | 42149.34 |  |  | 305.43 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 09-09-51 |  |  | Arandela c tres faces em vidro fosco p LED 18/20W | 24 | unid | 265.02 | 0 | 265.02 | 6360.48 |  |  | 265.02 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 09-09-72 |  |  | Luminaria de embutir quadrada foco orientavel para dicroica LED 5W | 20 | unid | 217.64 | 0 | 217.64 | 4352.8 |  |  | 217.64 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 09-09-50 |  |  | Arandela 1/2 lua p bulbo LED 9W | 56 | unid | 296.68 | 0 | 296.68 | 16614.08 |  |  | 296.68 | 1 | 0
n/a |  |  |  | Luminárias externas | [5 empty] | 7466.1
EDIF-EDIF | 09-09-38 |  |  | Projetor em AL tipo espeto p PAR30 9W | 10 | unid | 192.75 | 0 | 192.75 | 1927.5 |  |  | 192.75 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 09-20-34 |  |  | Poste h=3m tipo pétala retangular p 2 bulbo LED 15W | 2 | unid | 2769.3 | 0 | 2769.3 | 5538.6 |  |  | 2769.3 | 1 | 0
n/a |  |  |  | Iluminação especial | [5 empty] | 1199617
TERC-SP |  |  |  | Sistema de iluminação automatizado - palco | 175.13 | m² | 900 | 0 | 900 | 157617 |  |  | 900 | 1 | 0
TERC-SP |  |  |  | Sistema de iluminação automatizado - platéia | 880 | m² | 900 | 0 | 900 | 792000 |  |  | 900 | 1 | 0
TERC-SP |  |  |  | Sistema de iluminação dinâmico de fachada | 1 | vb | 250000 | 0 | 250000 | 250000 |  |  | 250000 | 1 | 0
n/a | [8 empty] | Total do Item | 1276559.8
|  | 22 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E CONTRA INCÊNDIO | [5 empty] | Unitário | Total |  | Unitário | Unitário | MAT | MO
TERC-SP |  |  |  | EG instalações HD - incluindo sistema de escoamento (retardo de AP) | 1 | vb | 847360.8453 | 514294.1547 | 1361655 | 1361655 |  |  | 1361655 | 0.6223 | 0.3777
TERC-SP |  |  |  | EG instalações INC - sprinklers | 184 | ptos | 1244.6043 | 755.3957 | 2000 | 368000 |  |  | 2000 | 0.6223 | 0.3777
TERC-SP |  |  |  | Bombas de recalque de AF, ES, AP e DR | 6 | unid | 7000 | 0 | 7000 | 42000 |  |  | 7000 | 1 | 0
n/a | [8 empty] | Total do Item | 1771655 | 1055.3257 |  | 3025.9 | 585.4969
|  | 23 | APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS | [5 empty] | Unitário | Total |  | Unitário | Unitário | MAT | MO
n/a |  |  |  | Bacia | [5 empty] | 14868.4
EDIF-EDIF | 10-13-03 |  |  | Bacia c/ cx acoplada branca - DECA Aspen - Bhos sociais | 8 | un | 856.36 | 0 | 856.36 | 6850.88 |  |  | 856.36 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 10-13-03 |  |  | Bacia c/ cx acoplada branca - Deca Aspen - Bhos serviço | 4 | un | 856.36 | 0 | 856.36 | 3425.44 |  |  | 856.36 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 10-13-05 |  |  | Bacia c/ cx embutida P510 17 abertura frontal ref. 2500 - DECA Vogue Plus - PNEs | 4 | un | 878.66 | 0 | 878.66 | 3514.64 |  |  | 878.66 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 10-13-03 |  |  | Conjunto Fixação Bacia | 16 | un | 14.5 | 0 | 14.5 | 232 |  |  | 14.5 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 10-13-03 |  |  | Bolsa de PVC para bacia | 16 | un | 18 | 0 | 18 | 288 |  |  | 18 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 10-80-81 |  |  | Engate flexível | 16 | un | 34.84 | 0 | 34.84 | 557.44 |  |  | 34.84 | 1 | 0
n/a |  |  |  | Cuba louça | [5 empty] | 4317.04
EDIF-EDIF | 10-13-16 |  |  | Cuba de embutir oval 15x35cm branca - Celite - bhos sociais | 4 | un | 417.94 | 0 | 417.94 | 1671.76 |  |  | 417.94 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 10-14-13 |  |  | Misturador de mesa bica alta linha Izy DECA - banhos sociais | 4 | pç | 373.59 | 0 | 373.59 | 1494.36 |  |  | 373.59 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 10-80-81 |  |  | Engate flexível | 8 | un | 34.84 | 0 | 34.84 | 278.72 |  |  | 34.84 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 10-13-16 |  |  | Válvula para lavatório | 4 | un | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0
EDIF-EDIF | 10-80-72 |  |  | Sifão para lavatório | 4 | un | 218.05 | 0 | 218.05 | 872.2 |  |  | 218.05 | 1 | 0
|  |  |  | Carenagem PVC sob lavatório - bhos | 4 | un | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0
n/a |  |  |  | Cuba inox | [5 empty] | 3283.52
EDIF-EDIF | 10-13-53 |  |  | Cuba aço inox simples CS-40 - Mekal - cozinha aptos e APAs | 2 | un | 751.41 | 0 | 751.41 | 1502.82 |  |  | 751.41 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 10-14-10 |  |  | Torneira cozinha mesa bica móvel FAST 1167.C59 CR - DECA | 2 | pç | 550.66 | 0 | 550.66 | 1101.32 |  |  | 550.66 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 10-13-53 |  |  | Cuba aço inox simples CS-40 - Mekal - áreas comuns | 0 | un | 751.41 | 0 | 751.41 | 0 |  |  | 751.41 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 10-14-10 |  |  | Torneira cozinha mesa bica móvel FAST 1167.C59 CR - DECA | 0 | pç | 550.66 | 0 | 550.66 | 0 |  |  | 550.66 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 10-80-81 |  |  | Engate flexível | 2 | un | 34.841 | 0 | 34.841 | 69.68 |  |  | 34.841 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 10-80-93 |  |  | Válvula para pia americana | 2 | un | 68.74 | 0 | 68.74 | 137.48 |  |  | 68.74 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 10-80-73 |  |  | Sifão para pia americana | 2 | un | 236.11 | 0 | 236.11 | 472.22 |  |  | 236.11 | 1 | 0
|  |  |  | Carenagem PVC sob bancada - cozinha | 2 | un | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0
n/a |  |  |  | Lavatório | [5 empty] | 6053.2
EDIF-EDIF | 10-13-14 |  |  | Lavatorio suspenso L.510.17, coluna suspensa C.510.17, cor branco DECA | 4 | un | 546.55 | 0 | 546.55 | 2186.2 |  |  | 546.55 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 10-14-17 |  |  | Torneira lavatório mesa automatica ECO 1173.C CR - DECAMATIC | 4 | pç | 313.53 | 0 | 313.53 | 1254.12 |  |  | 313.53 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 10-13-08 |  |  | Lavatório c/ coluna branco - CELITE Azalea | 0 | un | 70.32 | 0 | 70.32 | 0 |  |  | 70.32 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 10-14-17 |  |  | Torneira para lavatório bica baixa - DOCOL Trio | 0 | pç | 88.66 | 0 | 88.66 | 0 |  |  | 88.66 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 10-13-14 |  |  | Conjunto Fixação Lavatório | 4 | un | 313.53 | 0 | 313.53 | 1254.12 |  |  | 313.53 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 10-80-81 |  |  | Engate flexível | 4 | un | 34.84 | 0 | 34.84 | 139.36 |  |  | 34.84 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 10-13-16 |  |  | Válvula para lavatório | 4 | un | 68.74 | 0 | 68.74 | 274.96 |  |  | 68.74 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 10-80-73 |  |  | Sifão para lavatório | 4 | un | 236.11 | 0 | 236.11 | 944.44 |  |  | 236.11 | 1 | 0
|  |  |  | Carenagem PVC sob lavatório | 4 | un | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0
n/a |  |  |  | Tanque | [5 empty] | 938.18
EDIF-EDIF | 10-13-40 |  |  | Tanque de louça c/ coluna 22 litros branco - CELITE | 1 | un | 359.91 | 0 | 359.91 | 359.91 |  |  | 359.91 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 10-14-16 |  |  | Torneira para tanque e jardim CÓD.: 1154.C.39 - DECA | 1 | pç | 238.58 | 0 | 238.58 | 238.58 |  |  | 238.58 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 10-13-40 |  |  | Conjunto Fixação Tanque | 1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0
EDIF-EDIF | 10-80-81 |  |  | Engate flexível | 1 | un | 34.84 | 0 | 34.84 | 34.84 |  |  | 34.84 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 10-80-93 |  |  | Válvula para tanque | 1 | un | 68.74 | 0 | 68.74 | 68.74 |  |  | 68.74 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 10-80-73 |  |  | Sifão para tanque | 1 | un | 236.11 | 0 | 236.11 | 236.11 |  |  | 236.11 | 1 | 0
n/a |  |  |  | Outros | [5 empty] | 1134.68
|  |  |  | Barra de Apoio PNE para lavatório - 40cm ref. 2310.I.04.pol DECA | 0 | un | 320 | 0 | 320 | 0 |  |  | 320 | 1 | 0
|  |  |  | Barra de Apoio PNE para bacia - 80cm ref.310.I.080.pol DECA | 0 | un | 850 | 0 | 850 | 0 |  |  | 850 | 1 | 0
|  |  |  | Banco de apoio bho PNE - DECA | 0 | un | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  |  | 3000 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 10-14-40 |  |  | Chuveiro elétrico vestiarios | 2 | un | 258.84 | 0 | 258.84 | 517.68 |  |  | 258.84 | 1 | 0
EDIF-EDIF | 10-14-04 |  |  | Torneira de uso restrito para jardim, tanque e mangueira 1156 C - DECA | 5 | pç | 85 | 0 | 85 | 425 |  |  | 85 | 1 | 0
DI |  |  |  | Acabamento para registro linha Flex - DECA | 6 | un | 32 | 0 | 32 | 192 |  |  | 32 | 1 | 0
n/a | [8 empty] | Total do Item | 30595.02
|  | 24 | PINTURAS | [5 empty] | Unitário | Total |  | Unitário | Unitário | MAT | MO
n/a |  |  |  | Pinturas sobre paredes | [5 empty] | 0
|  |  |  | Pintura interna parede Latex PVA s/gesso liso c/massa corrida | 0 | m² | 11.9 | 5.1 | 17 | 0 |  |  | 17 | 0.7 | 0.3
EDIF-EDIF | 15-01-11 |  |  | Pintura interna parede Latex PVA s/gesso liso c/massa corrida - áreas comuns | 0 | m² | 27.461 | 11.769 | 39.23 | 0 |  |  | 39.23 | 0.7 | 0.3
|  |  |  | Pintura interna paredes Latex PVA s/ massa única c/ massa corrida |  | m² | 23.8 | 10.2 | 34 | 0 |  |  | 34 | 0.7 | 0.3
|  |  |  | Pintura interna paredes Latex ACR s/ massa única c/ massa corrida | 0 | m² | 25.48 | 10.92 | 36.4 | 0 |  |  | 36.4 | 0.7 | 0.3
EDIF-EDIF | 15-01-10 |  |  | Pintura latex PVA simples sobre bloco escadas e áreas técnicas | 0 | m² | 18.403 | 7.887 | 26.29 | 0 |  |  | 26.29 | 0.7 | 0.3
|  |  |  | Pintura interna sinalização h=1,20m - padrão construtora sobre bloco | 0 | m² | 17.5 | 7.5 | 25 | 0 |  |  | 25 | 0.7 | 0.3
n/a |  |  |  | Pinturas sobre laje ou forro (tetos) | [5 empty] | 19975.81
EDIF-EDIF | 15-01-11 |  |  | Pintura interna forro em gesso acartonado Latex PVA | 284.27 | m² | 27.461 | 11.769 | 39.23 | 11151.91 |  |  | 39.23 | 0.7 | 0.3
EDIF-EDIF | 15-01-10 |  |  | Pintura interna forro em gesso acartonado Latex PVA - áreas comuns | 0 | m² | 18.403 | 7.887 | 26.29 | 0 |  |  | 26.29 | 0.7 | 0.3
|  |  |  | Pintura interna forro em gesso acartonado Latex Acrilico | 0 | m² | 13.3 | 5.7 | 19 | 0 |  |  | 19 | 0.7 | 0.3
EDIF-EDIF | 15-01-18 |  |  | Pintura interna de teto com Textura Rolada - cor concreto | 114.24 | m² | 54.068 | 23.172 | 77.24 | 8823.9 |  |  | 77.24 | 0.7 | 0.3
|  |  |  | Pintura interna de teto com Latex PVA sobre laje (gesso) | 0 | m² | 10.15 | 4.35 | 14.5 | 0 |  |  | 14.5 | 0.7 | 0.3
|  |  |  | Pintura interna de teto em látex PVA sobre laje de concreto regularizada - SSs e Gar |  | m² | 10.15 | 4.35 | 14.5 | 0 |  |  | 14.5 | 0.7 | 0.3
n/a |  |  |  | Pinturas sobre pisos | [5 empty] | 4497.17
EDIF-EDIF | 15-01-15 |  |  | Pintura látex especial para pisos - escada de emergência | 114.24 | m² | 18.585 | 7.965 | 26.55 | 3033.07 |  |  | 26.55 | 0.7 | 0.3
EDIF-EDIF | 15-01-15 |  |  | Pintura látex especial para rodapés - escada de emergência | 142.4 | m | 4.6463 | 1.9913 | 6.6375 | 945.18 |  |  | 6.6375 | 0.7 | 0.3
|  |  |  | Demarcação de vagas de garagem |  | pavto | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.7 | 0.3
EDIF-EDIF | 15-01-23 |  |  | Pintura demarcatoria de cadeirantes escadaria | 17.28 | m² | 21.021 | 9.009 | 30.03 | 518.92 |  |  | 30.03 | 0.7 | 0.3
n/a |  |  |  | Pinturas sobre esquadrias e tubulação | [5 empty] | 33462.89
EDIF-EDIF | 15-02-11 |  |  | Pintura esmaltes sobre de portas e batentes de madeira - 60,70 e 80cm | 57.33 | m² | 39.13 | 16.77 | 55.9 | 3204.75 |  |  | 55.9 | 0.7 | 0.3
EDIF-EDIF | 15-02-11 |  |  | Pintura esmaltes sobre de portas e batentes de madeira - shafts | 51.84 | m² | 39.13 | 16.77 | 55.9 | 2897.86 |  |  | 55.9 | 0.7 | 0.3
EDIF-EDIF | 15-03-10 |  |  | Pintura esmalte c/ fundo anti ferrugem s/ portas corta fogo - PCFs | 57.96 | m² | 44.751 | 19.179 | 63.93 | 3705.38 |  |  | 63.93 | 0.7 | 0.3
EDIF-EDIF | 15-03-14 |  |  | Pintura esmalte c/ fundo anti ferrugem s/ corrimão duplo de ferro - escada | 142.4 | ml | 11.725 | 5.025 | 16.75 | 2385.2 |  |  | 16.75 | 0.7 | 0.3
|  |  |  | Pintura esmalte c/ fundo anti ferrugem s/ peitoril de ferro - terraços | 0 | ml | 17.5 | 7.5 | 25 | 0 |  |  | 25 | 0.7 | 0.3
EDIF-EDIF | 15-03-14 |  |  | Pintura esmalte c/ fundo anti ferrugem s/ rufos metálicos | 120 | ml | 11.725 | 5.025 | 16.75 | 2010 |  |  | 16.75 | 0.7 | 0.3
EDIF-EDIF | 15-03-10 |  |  | Pintura de Esquadrias de Ferro | 150 | m² | 44.751 | 19.179 | 63.93 | 9589.5 |  |  | 63.93 | 0.7 | 0.3
|  |  |  | Pintura de Tubulação aparente |  | vb | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.7 | 0.3
EDIF-EDIF | 15-01-11 |  |  | Pintura sobre sancas de gesso acartonado | 246.5 | m | 27.461 | 11.769 | 39.23 | 9670.2 |  |  | 39.23 | 0.7 | 0.3
n/a |  |  |  | Pinturas sobre esquadrias e tubulação | [5 empty] | 39760.33
EDIF-EDIF | 17-04-01 |  |  | Limpeza final de obra - interna e fachada | 3025.9 | m² | 3.942 | 9.198 | 13.14 | 39760.33 |  |  | 13.14 | 0.3 | 0.7
n/a | [8 empty] | Total do Item | 97696.2
|  | 25 | VIDROS | [5 empty] | Unitário | Total |  | Unitário | Unitário | MAT | MO
n/a |  |  |  | Vidro comum | [5 empty] | 0
|  |  |  | Vidro comum incolor 6mm | 27 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Vidro fantasia 4mm | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
n/a |  |  |  | Vidros Especiais | [5 empty] | 0
|  |  |  | Vidro Laminado 8mm (portas e janelas) | 33 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Vidro Laminado 10mm (guarda corpo/gradil) | 0 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Vidro Blindado Guarita (sem certificação do exercito) | 9 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
n/a | [8 empty] | Total do Item | 0
|  | 26 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | [5 empty] | Unitário | Total |  | Unitário | Unitário | MAT | MO
n/a |  |  |  | Paisagismo | [5 empty] | 0
TERC-SP |  |  |  | Jardins do térreo sobre terreno - forrações/indivíduos | 0 | m² | 200 | 0 | 200 | 0 |  |  | 200 | 1 | 0
TERC-SP |  |  |  | Jardins do térreo sobre laje - forrações/indivíduos | 0 | m² | 275 | 0 | 275 | 0 |  |  | 275 | 1 | 0
TERC-SP |  |  |  | Complementos - terra, argila expadida, geotextil e substrato | 0 | m² | 50 | 0 | 50 | 0 |  |  | 50 | 1 | 0
TERC-SP |  |  |  | MO de execução do ajardinamento | 0 | m² | 0 | 25 | 25 | 0 |  |  | 25 | 0 | 1
n/a |  |  |  | Outros | [5 empty] | 0
|  |  |  | Argila expadida ou pedrisco | 1 | vb | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
n/a | [8 empty] | Total do Item | 0 | #DIV/0!
|  | 27 | ELEVADORES | [5 empty] | Unitário | Total |  | Unitário | Unitário | MAT | MO
TERC-SP |  |  |  | Plataforma elevatória | 2 | unid | 80000 | 0 | 80000 | 160000 |  |  | 80000 | 1 | 0
TERC-SP |  |  |  | Elevadores sem casa de máquinas com 2 paradas | 2 | unid | 154253.13 | 0 | 154253.13 | 308506.26 |  |  | 154253.13 | 1 | 0
n/a | [8 empty] | Total do Item | 468506.26
|  | 28 | OUTROS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES | [5 empty] | Unitário | Total |  | Unitário | Unitário | MAT | MO
n/a |  |  |  | SISTEMA DE AR CONDICIONADO / PRESSURIZAÇÃO / EXAUSTÃO | [5 empty] | 3989120
TERC-SP |  |  |  | Sistema de ar condicionado central | 202 | tr | 12600 | 5400 | 18000 | 3636000 |  |  | 18000 | 0.7 | 0.3
TERC-SP |  |  |  | Exaustão de sanitários - tipo axial | 6 | unid | 364 | 156 | 520 | 3120 |  |  | 520 | 0.7 | 0.3
TERC-SP |  |  |  | Sistema de renovação de ar - ventilação | 2 | pavto | 59500 | 25500 | 85000 | 170000 |  |  | 85000 | 0.7 | 0.3
TERC-SP |  |  |  | Coifa de exaustão da cozinha | 2 | unid | 35000 | 15000 | 50000 | 100000 |  |  | 50000 | 0.7 | 0.3
TERC-SP |  |  |  | Sistema de detecção de fumaça | 1 | unid | 64000 | 16000 | 80000 | 80000 |  |  | 80000 | 0.8 | 0.2
n/a |  |  |  | GRUPO GERADOR | [5 empty] | 153977.1
EDIF-EDIF | 09-10-89 |  |  | Gerador de emergência 220KVa | 220 | Kva | 621.9352 | 32.7334 | 654.6687 | 144027.1 |  |  | 654.6687 | 0.95 | 0.05
|  |  |  | Quadros de transferência c/ disjuntor 125A trifásico |  | unid | 0 | 0 | 0 | 0 | incluso acima |  | 0 | 0.95 | 0.05
EDIF-EDIF | 09-10-89 |  |  | Cabo de interligação | 25 | m | 114 | 6 | 120 | 3000 |  |  | 120 | 0.95 | 0.05
EDIF-EDIF | 09-10-89 |  |  | Itens adicionais - duto de saída de ar, coxins, veneziana e mão de obra | 1 | vb | 6602.5 | 347.5 | 6950 | 6950 |  |  | 6950 | 0.95 | 0.05
n/a |  |  |  | SEGURANÇA / AUTOMAÇÃO / TELEFONIA / CATV | [5 empty] | 19710
TERC-SP |  |  |  | Telefonia interna (interfone) | 2 | ptos | 0 | 110 | 110 | 220 |  |  | 110 |  | 1
TERC-SP |  |  |  | Telefononia externa | 5 | ptos | 0 | 120 | 120 | 600 |  |  | 120 |  | 1
TERC-SP |  |  |  | CATV (circuito de TV aberta digital) | 3 | ptos | 0 | 130 | 130 | 390 |  |  | 130 |  | 1
TERC-SP |  |  |  | CFTV (incluso infra e monitor) - confirmar número de cameras | 10 | cam | 0 | 1850 | 1850 | 18500 |  |  | 1850 |  | 1
n/a |  |  |  | OUTROS EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 2754897.5
TERC-SP |  |  |  | Sistema de rapel industrial - ref olhal Carvid | 48 | pontos | 560 | 140 | 700 | 33600 |  |  | 700 | 0.8 | 0.2
TERC-SP |  |  |  | Sistema de geração de energia solar | 1 | vb | 200000 | 50000 | 250000 | 250000 |  |  | 250000 | 0.8 | 0.2
TERC-SP |  |  |  | Fornecimento e instalação de assentos retráteis - platéia | 600 | pç | 2000 | 500 | 2500 | 1500000 |  |  | 2500 | 0.8 | 0.2
EDIF-EDIF | 04-03-58 |  |  | Divisórias sanitárias | 25 | m² | 195.76 | 48.94 | 244.7 | 6117.5 |  |  | 244.7 | 0.8 | 0.2
TERC-SP |  |  |  | Acessibilidade: Pisos / placas / barras / sinalização | 1 | vb | 32000 | 8000 | 40000 | 40000 |  |  | 40000 | 0.8 | 0.2
TERC-SP |  |  |  | Comunicação Visual - bombeiros / emergência | 1 | vb | 60000 | 15000 | 75000 | 75000 |  |  | 75000 | 0.8 | 0.2
TERC-SP |  |  |  | Comunicação Visual e Totem | 1 | vb | 200000 | 50000 | 250000 | 250000 |  |  | 250000 | 0.8 | 0.2
TERC-SP |  |  |  | Decoração de áreas comuns - terreo interno | 1375.45 | m² | 320 | 80 | 400 | 550180 |  |  | 400 | 0.8 | 0.2
TERC-SP |  |  |  | Mobiliário de paisagismo - frete e descarga estimados | 1 | vb | 40000 | 10000 | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | 0.8 | 0.2
n/a | [8 empty] | Total do Item | 6917704.6
|  | 29 | CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO / EXTENSÕES / TCAS | [5 empty] | Unitário | Total |  | Unitário | Unitário | MAT | MO
|  |  |  | Extensões / ampliações de redes de EL/AF/GAS |  | vb | 0 | 0 | 0 | 0 | considerados nas infras |  |  | 0 | 1
|  |  |  | Adequação de sistema viário - CET/SMT |  | vb | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Compensação ambiental - SEMA |  | vb | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1
n/a | [8 empty] | Total do Item | 0
n/a |  |  |  | CUSTO RASO | [5 empty] | 28725049.9141
|  | 30 | MANUTENÇÃO, CONTIGÊNCIA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | [5 empty] | Unitário | Total |  | Unitário | Unitário | MAT | MO
ATO |  |  |  | ATO - Atestado técnico operacional | 1 | vb | 0 | 442365.7687 | 442365.7687 | 442365.77 |  |  | 442365.7687 | 0 | 1
PROJ |  |  |  | Benefícios e despesas indiretas sobre projetos - 33,20% | 1 | vb | 39711.4217 | 357402.7954 | 397114.2171 | 397114.22 |  |  | 397114.2171 | 0.1 | 0.9
B |  |  |  | Benefício / Lucro sobre custo de construção - até 8,00% | 1 | vb | 1570249.7539 | 392562.4385 | 1962812.1924 | 1962812.19 |  |  | 1962812.1924 | 0.8 | 0.2
n/a | [8 empty] | Total do Item | 2802292.18
n/a |  |  |  | CUSTO TOTAL | [5 empty] | 31527342.0941

## Resumo REFPUB
RESUMO DE ORÇAMENTO
CLIENTE: | Effect Arquitetura | BASE | INCC (n-1)
OBRA: | Esplanada Liberdade | 2023-08-01 | 1077.497
ENDEREÇO: | Ed . Cultural - Teatro | REV01 - jun/24
ITEM | SERVIÇO | Valor | % | Considerações
|  | Total | Obra
01 | PROJETOS E CONSULTORIAS | 1196127.16 | 4.164% | Considerados valores para desenvolvimento de projetos legal e executivos com principais consultorias com limite de 4% (+BDI) sobre os custo total.
02 | GASTOS GERAIS | 174804.04 | 0.6085%
03 | INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRA | 658596.01 | 2.293% | Canteiro dimensionado para 65% do efetivo máximo de obra. Considerada locação de containers para os 6 meses iniciais.
04 | SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO | 1660710.87 | 5.781% | Prazo de obra de 18 meses. Considerada duas mini gruas e dois elevadores tipo cremalheira.
05 | DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0% | Exclusa verba para qualquer tipo de demolição.
06 | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 5000 | 0.01741% | Considerada apenas a base para a entrada de energia.
07 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 7529829.5 | 26.21% | Considerados tx de aço de 105kg/m³ (aço doce), 12,8 kg/m³ de aço para protensão e espessura média de 0,345m/m² de área construída.
08 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | 222897.1541 | 0.776% | Considerada vedação em bloco de concreto.
09 | COBERTURAS - IMPERMEABILIZAÇÕES - ISOLAMENTOS | 2200774.2 | 7.662% | Consideradas manta simples em áreas externas e lajes de cobertura, , argamassa polimérica estruturada nas áreas frias.
10 | REVESTIMENTO INTERNO EM GESSO E ARGAMASSA | 216941.45 | 0.7552% | Considerado gesso liso em todas as áreas quentes (paredes e teto) e emboço nos sanitarios.
11 | REVESTIMENTO EXTERNO | 2152500 | 7.493% | Fachada com 95% da área em pele de vidro (sistema unitizado de alto desempenho T/A)
12 | REVESTIMO CERÂMICO P/ PAREDE | 45644.2 | 0.1589%
13 | REVESTIMENTOS ESPECIAIS P/ PAREDE | 0 | 0%
14 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 234900 | 0.8178% | Considerada fachada com sistema unitizado de alto desempenho térmico e acústico. Referências de preço de terceiros pois não foram encontradas nas composições de EDIF/SIURB/DER/SINAPI.
15 | ESQUADRIAS DE FERRO E ESTRUTURA METÁLICA | 69465.97 | 0.2418%
15 | PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS | 36083.97 | 0.1256% | Consideradas portas prontas sarrafeadas para pintura
17 | MÁRMORES, GRANITOS E PEDRAS NATURAIS | 310371.09 | 1.08%
18 | PISOS E RODAPÉS CERÂMICOS / CONTRA PISOS | 26032.42 | 0.09063%
19 | PISOS E RODAPÉS ESPECIAIS | 0 | 0%
20 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1421655 | 4.949% | Considerado custo de R$ 215/m² de área construída. Ref de preço a ser fornecida pois dada a etapa de desenvolvimento dos projetos, não poderam ser levantadas as quant de materiais e serviços.
21 | LUMINÁRIAS DAS ÁREAS COMUNS | 1276559.8 | 4.444%
22 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E CONTRA INCÊNDIO | 1771655 | 6.168% | Considerado custo de R$ 215/m² de área construída. Ref de preço a ser fornecida pois dada a etapa de desenvolvimento dos projetos, não poderam ser levantadas as quant de materiais e serviços.
23 | APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS | 30595.02 | 0.1065%
24 | PINTURAS | 97696.2 | 0.3401%
25 | VIDROS | 0 | 0%
26 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 0 | 0% | Estimativa de custo de R$ 350/m² de área de jardim. Referênica a ser anexada.
27 | ELEVADORES | 468506.26 | 1.631% | Custo baseado em histórico de contratações de equipamentos semelhantes dos fornecedores Atlas / Otis ou TK.
28 | OUTROS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES | 6917704.6 | 24.08%
29 | CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO / EXTENSÕES / TCAS | 0 | 0% | Previstas verbas para decoração e mobiliário de áreas internas. Exclusas verbas para extensões e ampliações de rede de EL/EF/ES e TCAs.
| CUSTO RASO | 28725049.9141 | 100%
30 | MANUTENÇÃO, CONTIGÊNCIA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2802292.18 | 9.756%
| CUSTO TOTAL (RASO + TAXAS) | 31527342.0941 | 109.8%
|  | Área Construída: | 3025.9
|  | Custo Raso na AC: | 9493.0599
|  | CR em INCC: | 8.8103
|  | Custo Total na AC: | 10419.1619
|  | CTOTAL em INCC: | 9.6698
|  | Área Privativa: | 2330.97
|  | Custo Raso na AP: | 12323.2173
|  | CR em INCC na AP: | 11.4369
|  | Custo Total na AP: | 13525.4174
|  | Custo Raso na AP: | 12.5526